УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им М.В.Проценко»
____________Г.В. Кондратьев
«______»_____________20    г.
Техническое задание
на поставку оборудования, приобретаемое по проекту «Модернизация средств ФЗ», за счет средств резерва на 2015год. 

Технические характеристики оборудования.
1. Система видеонаблюдения в составе: видеорегистратор 16каналов, жесткий диск SATA, ТВ-камера, монитор, блок питания LPS-130-24, ИБП.
1.1 Монитор ЖК-19″ - 7 шт.
	Технические характеристики

	Диагональ
	19"   

	Коэффициент контраста
	1000:1

	Время отклика, мс 
	5

	Напряжение питания, В
	220

	Разрешение
	1280×1024

	Порты
	VGA


1.2 Видеорегистратор BestDVR 1605 Light-H  16 канальный 7 шт.
	Технические характеристики

	Модель
	BestDVR 1605 Light-H  

	Стандарт сжатие
	H.264

	Видеовход
	16 x BNC

	Видеовыход
	1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080P)

	Разрешение/скорость записи
	25к/сек на канал (1280х720 пикс.); 25 к/сек на канал (960х576 пикс.)

	Осуществляемые функции
	сохранение события и видеозаписи по заданному времени на флеш-накопитель USB и внешний HDD, стоп кадр изображения, триплекс(наблюдение, просмотр, видеозапись)

	Регулируемые параметры
	качество изображения, скорость видеозаписи и просмотра записи, контрастность, яркость, тон, насыщенность,

	Режимы видеозаписи
	Ручная / По тревоге / По детекции движения / Непрерывная

	Язык меню
	русский

	Управление 
	ИК-пульт, мышь(в комплекте)

	Вид поиска видеозаписи
	по времени, по событию, по имени, по дате

	Память
	HDD2 SATA до 4 Тб


1.3 Жесткий диск для видеорегистратора - 14шт 
	Технические характеристики

	Интерфейс
	SATA

	Емкость
	2 Тб


1.4 ТВ-камера уличная RVi-165С  - 100 шт.
	Технические характеристики

	Модель
	RVi-165С

	Объектив
	С изменяемым фокусным расстоянием 2,8-12мм


1.5 ТВ-камера купольная RVi-С321 -12 шт.
	Технические характеристики

	Модель
	RVi-С321

	Объектив
	С изменяемым фокусным расстоянием 2,8-12мм


1.6 Источник питания, стабилизированный типа LPS 130-24 – 7шт.
	Технические характеристики

	Модель
	LPS 130-24

	Входное напряжение, В
	110-230,50-60 Гц

	Потребляемая мощность, ВА
	600

	Выходное напряжение, В
	24 ±0,5 

	Постоянная нагрузка, А
	15

	Максимальная нагрузка, А
	20 

	Максимальная пульсация, мВ (max)
	5

	Диапазон рабочих температур, °С
	-10  +40


1.7  Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-UPS RT 2000VA 230V – 7шт.
	Технические характеристики

	Модель
	APC by Schneider Electric Smart-UPS RT 2000VA 230V



	Выходная мощность, ВА
	2000 

	Время работы при полной нагрузке, мин
	4,1

	Время работы при половинной нагрузке, мин
	14,2 

	Входное напряжение, В
	100-280


	Входная частота, Гц
	45-65

	Стабильность выходного напряжения(батарейный режим), %
	3

	Входная частота, Гц
	47-63

	Форма выходного сигнала
	синусоида

	Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
	420

	Кол-во выходных разъемов питания, шт.
	6 (из них с питанием от батарей - 6)

	Тип выходных разъемов питания
	IEC 320 C13 (компьютерный)

	Возможность замены батарей
	есть

	Подключение дополнительных батарей
	есть

	Горячая замена батарей
	есть

	Защита от высоковольтных импульсов
	есть

	Фильтрация помех
	есть

	Тип предохранителя
	автоматический


1.8 USB flash накопитель 32Гб. – 7шт.
	Технические характеристики

	Тип
	USB flash

	Емкость
	32ГБ


Замена оборудования и программного обеспечения, указанного в техническом задании на аналогичное или другие изменения в его составе не допускаются в соответствии пунктом 12.2.2.б  «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «РОСАТОМ»». Данное оборудование закупается для обеспечения взаимодействия с уже используемым оборудованием, под конкретные цели и место размещения на площадях Заказчика.
Общие требования к товару: 

1.Все виды  поставляемых товаров, работ, услуг должны являться новыми, неиспользованными, работоспособными, отражающими все последние модификации(линейки), должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки;
2.Упаковка не должна иметь повреждений и вмятин.

3.Обязательно наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик предлагаемого оборудования, ПО и комплектующих, их полного наименования и буквенно-цифрового обозначения с указанием фирм производителей.

4. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров подлежит лицензированию), ПО должно быть лицензионным.
5.Должны иметься дилерские договоры или другие соглашения на право поставки лицензионного ПО и оборудования.
6.Все оборудование и ПО должно иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику)

7.Заказчику должна быть предоставлена техническая документация на весь поставляемый товар на русском языке.

Условия оплаты и поставки:

-30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

Максимальные сроки исполнения (поставки) по договору: 20(двадцать) дней после получения авансового платежа.
Начальник отдела №52






В.И.Ситников
PAGE  
4

