Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-07(и1)
(локальная смета)

                                                                                            ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Техническое перевооружение здания с целью модернизации  

 производства. Электрооборудование. Подключение вентиляционного  

                                    оборудования  (взамен см.№94/14-07)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № КП-94/14 ЭМ2 Изм.1
Сметная стоимость 58,864 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 1,845 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

Составил                                                                              Гусева Л.В.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил                                                                     Мироненко Т.И.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Директор                                                                           С.В.Баранов

( ООО «Комплексный проект»( 

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Электрооборудование.

	1
	ТЕРм08-03-573-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	1
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,9
	128,97
	27,75
	95,32

6,28
	5,90
	2,37

2,37
	0,48

0,48

	2
	Legrand   Прайс-лист стр.06-02


	Шит распределительный навесного исполнения  2х18  (код 601986)     Надпись на щите ЩСВ-1.                  ц/о:2879,60/1,18/6,16*1,03*1,02 =416,20
	шт.
	1
	416,2
	0
	0

0
	416,2
	416,20
	
	
	416,20
	
	

	3
	Legrand   Прайс-лист стр.06-06


	Выключатель автоматический  ТХЗ В25А 3П 6000  (код 404002) ц/о:529/1,18/6,16*1,03*1,02 =76,46
	шт.
	1
	76,46
	0
	0

0
	76,46
	76,46
	
	
	76,46
	
	

	4
	Legrand   Прайс-лист стр.06-29


	Выключатель автоматический  ТХЗ В10А 3П 6000  (код 403998) ц/о:559/1,18/6,16*1,03*1,02 =80,80
	шт.
	12
	80,8
	0
	0

0
	80,8
	969,60
	
	
	969,60
	
	

	5
	Legrand   Прайс-лист стр.06-30


	Модульный контактор 3П,63А    (код 04078) ц/о:2290/1,18/6,16*1,03*1,02 =330,99
	шт.
	1
	330,99
	0
	0

0
	330,99
	330,99
	
	
	330,99
	
	

	6
	ТЕРм08-03-575-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14
	13,73
	13,12
	0

0
	0,61
	192,22
	183,68
	
	8,54
	1,12

15,68
	

	7
	ТЕРм08-03-574-08

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2
	100 жил
	0,05

5/100
	4264,82
	1035,16
	47,29

0,92
	3182,37
	213,24
	51,76
	2,36

0,05
	159,12
	88,4

4,42
	0,07



	8
	ТЕРм08-03-526-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	24

5+7+12
	257,72
	17,52
	1,08

0
	239,12
	6185,28
	420,48
	25,92


	5738,88
	1,56

37,44
	

	9
	Legrand   Прайс-лист стр.06-31


	Модульный  автоматический  выключатель для защиты электродвигателя -3П-2,5А    Iустан.=2,5А ,4А                            (код 002806,002807) ц/о:2290/1,18/6,16*1,03*1,02 =330,99
	шт.
	12

5+7
	330,99
	0
	0

0
	330,99
	3971,88
	
	
	3971,88
	
	

	10
	Legrand   Прайс-лист стр.06-32


	Коробка- автоматический  выключатель для защиты  электродвигателя -   IР65-4 модуля.      (код 002829) ц/о:1339/1,18/6,16*1,03*1,02 =193,53
	шт.
	12
	193,53
	0
	0

0
	193,53
	2322,36
	
	
	2322,36
	
	

	11
	ТЕРм08-01-081-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	24

12+12
	25,81
	12,84
	10,28

0,52
	2,69
	619,44
	308,16
	246,72

12,48
	64,56
	1,13

27,12
	0,04

0,96

	12
	Legrand   Прайс-лист стр.06-33


	Кнопка аварийного отключения для бокса    (код 002830) ц/о:1319/1,18/6,16*1,03*1,02 =190,64
	шт.
	12
	190,64
	0
	0

0
	190,64
	2287,68
	
	
	2287,68
	
	

	13
	Legrand   Прайс-лист стр.06-34


	Сигнальная лампа -автоматический выключатель для защиты электродвигателя.    (код 002831) ц/о:1319/1,18/6,16*1,03*1,02 =190,64
	шт.
	12
	190,64
	0
	0

0
	190,64
	2287,68
	
	
	2287,68
	
	

	14
	ТЕРм08-02-390-01

И1-
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,8

2*90/100
	298,61
	182,94
	24,01

0,13
	91,66
	537,50
	329,29
	43,22

0,23
	164,99
	16,29

29,32
	0,01

0,02

	15
	Legrand  Прайс-лист стр.06-22


	Кабельный канал 40х40мм с крышкой Quintela Mini  (код 888050)    ц/о:57/1,18/6,16*1,03*1,02= 8,24
	шт
	90
	8,24
	0
	0

0
	8,24
	741,60
	
	
	741,60
	
	

	16
	Legrand  Прайс-лист стр.06-35


	Внешний угол   40х40мм    Quintela Mini  (код 888052)    ц/о:32/1,18/6,16*1,03*1,02= 4,63
	шт
	20
	4,63
	0
	0

0
	4,63
	92,60
	
	
	92,60
	
	

	17
	Legrand  Прайс-лист стр.06-35


	Внутренний угол   40х40мм    Quintela Mini  (код 888051)    ц/о:32/1,18/6,16*1,03*1,02= 4,63
	шт
	30
	4,63
	0
	0

0
	4,63
	138,90
	
	
	138,90
	
	

	18
	Legrand  Прайс-лист стр.06-35


	Плоский угол 40х40мм    Quintela Mini  (код 888053)    ц/о:47/1,18/6,16*1,03*1,02= 6,79
	шт
	20
	6,79
	0
	0

0
	6,79
	135,80
	
	
	135,80
	
	

	19
	Legrand  Прайс-лист стр.06-35


	Накладка на стык 40х40мм    Quintela Mini  (код 888056)    ц/о:25/1,18/6,16*1,03*1,02= 3,61
	шт
	100
	3,61
	0
	0

0
	3,61
	361,00
	
	
	361,00
	
	

	20
	ТСЦ-101-3913

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Дюбели -саморезы
	10 шт.
	25

250/10
	7,54
	0
	0

0
	7,54
	188,50
	
	
	188,50
	
	

	21
	ТЕРм08-03-573-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	86,91
	27,75
	55,06

3,8
	4,1
	86,91
	27,75
	55,06

3,80
	4,10
	2,37

2,37
	0,29

0,29

	22
	ООО "Альфа" стр.06-36


	Шкаф управления FP04-04                 ц/о:21532,22/6,16/1,18*1,03*1,02 =3112,17
	шт
	1
	3112,17
	0
	0

0
	3112,17
	3112,17
	
	
	3112,17
	
	

	                                       Провода и кабели.

	23
	ТЕРм08-02-398-02

И1-
	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
	100 м
	2,3

230/100
	85,08
	29,64
	7,71

0,39
	47,73
	195,68
	68,17
	17,73

0,90
	109,78
	2,67

6,14
	0,03

0,07

	24
	ТЕРм08-02-399-02

И1-
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	7,7

(420+350)/100
	108,06
	52,17
	7,71

0,39
	48,18
	832,06
	401,71
	59,37

3,00
	370,98
	4,7

36,19
	0,03

0,23

	25
	ТСЦ-501-8512

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,153

150*1,02/1000
	113823,4
	0
	0

0
	113823,4
	17414,98
	
	
	17414,98
	
	

	26
	ТСЦ-501-8510

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,0816

80*1,02/1000
	47332,66
	0
	0

0
	47332,66
	3862,35
	
	
	3862,35
	
	

	27
	ТСЦ-501-8507

И1-
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,4284

420*1,02/1000
	12284,48
	0
	0

0
	12284,48
	5262,67
	
	
	5262,67
	
	

	28
	ПК "Кабель" стр.06-37


	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ц/о:57105:6,16:1,18*1,03*1,02 =8253,70
	1000м
	0,357

350*1,02/1000
	8253,7
	0
	0

0
	8253,7
	2946,57
	
	
	2946,57
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	55911,29
	1818,75
	545,70

26,74
	53546,84
	161,05
	2,05

	Накладные расходы
	1753,22
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1199,57
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Электрооборудование. :
	
	
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы на других объектах
	58864,08
	
	
	
	161,05
	2,05

	  Итого
	58864,08
	
	
	
	161,05
	2,05

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	53546,84
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	545,70
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1845,49
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1753,22
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1199,57
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Электрооборудование.
	58864,08
	
	
	
	161,05
	2,05

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	55911,29
	1818,75
	545,70

26,74
	53546,84
	161,05
	2,05

	Накладные расходы
	1753,22
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1199,57
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы на других объектах
	58864,08
	
	
	
	161,05
	2,05

	  Итого
	58864,08
	
	
	
	161,05
	2,05

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	53546,84
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	545,70
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1845,49
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1753,22
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1199,57
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	58864,08
	
	
	
	161,05
	2,05


