ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО  АТОМНОЙ   ЭНЕРГИИ  «РОСАТОМ»(Госкорпорация «Росатом»)

[image: image1.png]



              ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
[image: image2.png]










                 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
 С.В. Алексеев
«___» октября 2011 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ на производственных участках и приобретение для этих целей материалов для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
СОГЛАСОВАНО:

Директор отделения НТЦ «ИСТОК»
  В.И. Выбыванец
«___» октября 2011 г.

Помощник генерального директора 

по закупкам
 А.Г.Новиков 

«___» октября 2010 г.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2011 г.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» адресу: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Контактные лица: 
Новиков Андрей Геннадьевич, 8 (4967) 57-94-81;  8 (495) 510-57-88
Электронный адрес: AGNovikov@luch.podolsk.ru
Краснецков Дмитрий Геннадиевич 8 (4967) 63-66-02 (доб.30-86, 21-02),
Электронный адрес: krasnetskov@sialuch.ru 
Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Источник финансирования: Собственные средства.
Наименование закупаемой продукции: ремонтно-строительные работы на производственных участках и приобретение для этих целей материалов.
Место поставки продукции: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Срок завершения работ: не позднее 30-и рабочих дней с момента получения аванса

Максимальная (начальная) стоимость продукции, включая НДС: 
1 370 000,00 руб.
В цену договора включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
В стоимости работ учитываются все материалы, необходимые для выполнения работ (в т.ч. не указанные в разделе «Материалы»).

Транспортировка и проживание сотрудников подрядной организации, выполняющей ремонтно-строительные работы производственных участков финансируется за счет подрядной организации.

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru 
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна
Телефон: 8(495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Сроки и условия оплаты:
· аванс - 50 % от суммы договора в течение десяти банковских дней с даты подписания Договора, оформленного в соответствующем порядке, с подлинными подписями и печатью;
· оставшиеся 50 % выплачиваются в течение тридцати банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
Срок подписания договора – не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место рассмотрения котировочных заявок:
142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  с «26» октября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «02» ноября 2011 г. 18:00 (час: мин) по московскому времени.

Требования к участникам:

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) Состоять в СРО по предмету закупки;
2) быть правомочным заключать договор;

3) обладать лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки. 
Условия проведения запроса ценовых котировок

1. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора (спецификации). 

2. При предложении наиболее низкой цены договора (спецификации) несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
4. Проведение переговоров между Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
6. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа. 

8. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора (спецификации), предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 
Требования к содержанию Заявки:

Для участия в запросе ценовых котировок, заинтересованным в участие лицам, необходимо в срок, установленный в Извещении предоставить Заявку, содержащую все существенные условия, относящиеся к предмету запроса ценовых котировок, в том числе: 

	1. Заявка на участие в процедуре запроса ценовых котировок в соответствии с приложением к настоящей документации (Приложение №2 к настоящей документации)

	2. Проект договора по предмету настоящего запроса ценовых котировок, содержащий существенные условия извещения и документации процедуры закупки (проект договора представляется участником в составе заявки формат MS Word).

	3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам
	· Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса ценовых котировок, выданную не ранее  чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении процедуры закупки  либо  Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданных не ранее даты опубликования Извещения о проведении запроса ценовых котировок.
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; если от имени Участника  действует иное лицо -  доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок).

· Учредительные документы. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).

· Свидетельство СРО по предмету закупки.

· Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям документации процедуры закупки.

· Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года.

· Анкету участника (приложение №3 к извещению).

· «Справка об опыте выполнения договоров» (приложение №4 к извещению).

Копии документов должны быть заверены единоличным исполнительным органом  или иным уполномоченным лицом с проставлением круглой печати либо нотариально удостоверены. ЧАСТИЧНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	Приложения к извещению:
	

	
	№1 «Функциональные свойства и технические характеристики закупаемой продукции» на 4-х листах

	
	№2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на  6-и листах

	
	№3 «Анкета участника» на 1-ом листе

	
	№4 «Справка об опыте выполнения договоров» на 1-ом листе


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса 
ценовых котировок на поставку продукции

 для нужд  ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
Функциональные свойства и технические характеристики закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1.
	2.
	3.
	4.

	Раздел 1. Демонтаж в помещении

	1.
	Снятие наличников
	100м
	0,21

	2.
	Снятие дверных полотен
	100м²
	0,071

	3.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100шт.
	0,02

	4.
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100м²
	0,51

	5.
	Разборка бетонных оснований под полы 
	м3
	4,85

	6.
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
	0,48

	7.
	Разборка кирпичных перегородок 
	100м²
	0,454

	8.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	100м²
	0,684

	9.
	Очистка поверхности стен, подоконных ниш. Потолков от раствора, масляной краски, шпатлевки
	м²
	78,20

	10.
	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по кирпичу
	100м²
	0,604

	11.
	Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток
	100шт.
	0,28

	12.
	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп
	100шт.
	0,12

	13.
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см²
	100м
	0,11

	14.
	Очистка помещений от строительного мусора 
	100т
	0,10

	15.
	Погрузка строительного мусора вручную
	чел.-ч.
	12,00

	Раздел 2 .Ремонт помещений

	16.
	Установка металлического двупольного дверного блока 1500×2350 мм
	100м²
	0,04

	17.
	Заделка щелей в верхней части перегородок
	100м
	0,62

	18.
	Грунтовка   поверхностей стен и потолков бетоноконтактом 
	100м²
	1,39

	19.
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м²
	0,485

	20.
	Установка по стенам маячных реек
	100м²
	0,301

	21.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100м²
	0,301

	22.
	Ремонт штукатурки  прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором 
	100м²
	0,035

	23.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100м²
	0,604

	24.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100м²
	0,301

	25.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков ребристых
	100м²
	0,485

	26.
	Заделка  борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м²
	м³
	0,36

	27.
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100м²
	0,485

	28.
	Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-5 (к=4)
	100м²
	0,485

	29.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100м²
	0,485

	30.
	Монтаж перегородок стальных, 
	100м²
	0,19

	31.
	Монтаж перегородок ПВХ 
	100м²
	0,171

	32.
	Заполнение проемов дверных блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления
	1м²
	1,89

	33.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм в штробах
	100м
	0,14

	34.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Ø 20 мм
	100м
	0,08

	35.
	Установка кранов шаровых Ø до 25 мм
	шт.
	4,00

	36.
	Установка моек на одно отделение
	10ком.
	0,10

	37.
	Установка смесителей
	10шт.
	0,10

	38.
	Установка нагревателей накопительного 30 л
	100ком
	0,10

	39.
	Смена санитарных приборов гибких подводок
	10шт.
	0,04

	Раздел 3. Электроснабжение

	40.
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
	100м
	0,20

	41.
	Перемычка, заземляющая тросовая Ø до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10шт.
	1,00

	42.
	Монтаж крышек короба металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, (К=0,5)
	100м
	0,20

	43.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ нг LS:5×10-20м; 5×35-15 м)
	100м
	0,35

	44.
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм², до 120 (ВВГ нг LS 4×120 100м)
	100м
	1,00

	45.
	Шкаф электрический  навесной, высота, ширина и глубина до 900×600×500 мм
	шт.
	2,00

	46.
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или не автоматические. Автомат одно-, двух -, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	8,00

	47.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм² (ВВГ нг LS:×2,5-50м; 3×1,5-100 м)
	100м
	1,50

	48.
	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике 2
	100шт.
	0,08

	49.
	Выключатель двухклавишный не утопленного типа при открытой проводке
	100шт.
	0,02

	50.
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм²
	100шт.
	0,86

	51.
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 35 мм²
	100шт.
	0,42

	52.
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм²
	100шт.
	0,08

	Раздел 4. Материалы

	53.
	Щит ЩРН-36 с монтажной панелью IP 54
	шт.
	2,00

	54.
	Шины 
	ком.
	2,00

	55.
	Лоток оцинкованный ЛПМЗ-100 
	шт.
	20,00

	56.
	Крышка лоток оцинкованный ЛПМЗ-100 
	шт.
	20,00

	57.
	Т-образный отвод ДРТ -100 к лотку оцинкованный ЛПМЗ-100 метал.
	шт.
	5,00

	58.
	Угол плоский 90 гр. УТП-100 к лотку оцинкованный ЛПМЗ-100 метал.
	шт.
	5,00

	59.
	Угол внешний плавный УВТ-100к лотку.
	шт.
	2,00

	60.
	Консоль подвеса КНП-200
	шт.
	40,00

	61.
	Соединитель лотка прямой СЛП-100
	шт.
	10,00

	62.
	Шпилька М 8
	шт.
	40,00

	63.
	Анкер латунный распорный М 8
	шт.
	40,00

	64.
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления тип: ЛБ
	шт.
	16,00

	65.
	Стартеры для люминесцентных ламп 
	шт.
	16,00

	66.
	Светильники с люминесцентными лампами ЛСП 2х40 полугерметичный
	шт.
	8,00

	67.
	Выключатель автоматический АВВ S 203 16А
	шт.
	4,00

	68.
	УЗО Астро 40А
	шт.
	1,00

	69.
	Выключатель автоматический АВВ S 201 16А
	шт.
	3,00

	70.
	Выключатель
	шт.
	8,00

	71.
	Кабель ВВГ нг LS 5×10 (70 метров)
	м
	20,00

	72.
	Кабель ВВГ нг LS 5×35 (60метров)
	м
	15,00

	73.
	Кабель ВВГ нг LS 4×120
	м
	100,00

	74.
	Кабель ВВГ нг LS  3×2.5 мм²
	м
	50,00

	75.
	Кабель ВВГ нг LS  3×1.5 мм²
	м
	100,00


Гарантия по качеству выполнения ремонтно-строительных работ должна составлять 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи. В период гарантийного срока подрядная организация должна произвести ремонтные работы своими силами и за свой счёт. Ремонтно-строительные работы производить в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП).

Сметную стоимость работ проводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем.

Сметную документацию выполнить в программном комплексе электронной системы.

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки (ТЕР) Московской области и федеральные единичные расценки на монтаж (ФЕРм).

Дополнительные сведения:

- на территории предприятия осуществляется пропускной режим, который заранее согласовывается с соответствующими структурами; 

-   рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, рабочее время с 800-1700;

- уборка и вывоз строительного мусора за территорию предприятия осуществляется подрядной организацией;

- подрядная организация несет ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности и охрану труда своих сотрудников на месте производства работ;
- работники подрядной организации должны являться гражданами РФ и быть трудоустроены в соответствие с требованиями законодательства РФ
- технические службы заказчика осуществляют надзор за ремонтно-строительными работами подрядчика и оказывают ему консультативные услуги.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

(на фирменном бланке организации)

№ документа 






            
дата

В адрес Заказчика

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________ 

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Изучив запрос ценовых котировок на _________________________ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице ________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно поставить продукцию, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________.
1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________

1.3. ИНН __________________________________________________________
Контактное лицо __________________________ телефон _____________________

1.4. _______________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчеств (для физического лица)
настоящим уведомляет Комиссию по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» о соответствии требованиям к Участникам настоящей процедуры закупки.

Подтверждает следующие сведения:

- в отношении организации (________________________фирменное наименование) не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в запросе ценовых котировок какие-либо процедуры банкротства (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября  2002 года № 127-Ф3);

- на имущество организации (________________________ фирменное наименование) на момент предоставления котировочной заявки не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена. 

-  местонахождение организации не входит в список  адресов «массовой» регистрации.

2. Стоимость:  
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы продукции, руб. с НДС
	Итого, руб. с НДС

	1.
	2.
	3.
	4.
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж в помещениях

	1.
	Снятие наличников
	100м
	0,21
	
	

	2.
	Снятие дверных полотен
	100м²
	0,071
	
	

	3.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100шт.
	0,02
	
	

	4.
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100м²
	0,51
	
	

	5.
	Разборка бетонных оснований под полы 
	м³
	4,85
	
	

	6.
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
	0,48
	
	

	7.
	Разборка кирпичных перегородок 
	100м²
	0,454
	
	

	8.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	100м²
	0,684
	
	

	9.
	Очистка поверхности стен, подоконных ниш. Потолков от раствора, масляной краски, шпатлевки
	м²
	78,20
	
	

	10.
	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по кирпичу
	100м²
	0,604
	
	

	11.
	Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток
	100шт.
	0,28
	
	

	12.
	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп
	100шт.
	0,12
	
	

	13.
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см²
	100м
	0,11
	
	

	14.
	Очистка помещений от строительного мусора 
	100т
	0,10
	
	

	15.
	Погрузка строительного мусора вручную
	чел.-ч.
	12,00
	
	

	Раздел 2 .Ремонт помещений

	16.
	Установка металлического двупольного дверного блока 1500×2350 мм
	100м²
	0,04
	
	

	17.
	Заделка щелей в верхней части перегородок
	100м
	0,62
	
	

	18.
	Грунтовка   поверхностей стен и потолков бетоноконтактом 
	100м²
	1,39
	
	

	19.
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100м²
	0,485
	
	

	20.
	Установка по стенам маячных реек
	100м²
	0,301
	
	

	21.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100м²
	0,301
	
	

	22.
	Ремонт штукатурки  прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором 
	100м²
	0,035
	
	

	23.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100м²
	0,604
	
	

	24.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100м²
	0,301
	
	

	25.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков ребристых
	100м²
	0,485
	
	

	26.
	Заделка  борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м²
	м³
	0,36
	
	

	27.
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100м²
	0,485
	
	

	28.
	Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-5 (к=4)
	100м²
	0,485
	
	

	29.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100м²
	0,485
	
	

	30.
	Монтаж перегородок стальных, 
	100м²
	0,19
	
	

	31.
	Монтаж перегородок ПВХ 
	100м²
	0,171
	
	

	32.
	Заполнение проемов дверных блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления
	1м²
	1,89
	
	

	33.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм в штробах
	100м
	0,14
	
	

	34.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Ø 20 мм
	100м
	0,08
	
	

	35.
	Установка кранов шаровых Ø до 25 мм
	шт.
	4,00
	
	

	36.
	Установка моек на одно отделение
	10комп
	0,10
	
	

	37.
	Установка смесителей
	10шт.
	0,10
	
	

	38.
	Установка нагревателей накопительного 30 л
	100ком
	0,10
	
	

	39.
	Смена санитарных приборов гибких подводок
	10шт.
	0,04
	
	

	Раздел 3. Электроснабжение

	40.
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
	100м
	0,20
	
	

	41.
	Перемычка, заземляющая тросовая Ø до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10шт.
	1,00
	
	

	42.
	Монтаж крышек короба металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, (К=0,5)
	100м
	0,20
	
	

	43.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ нг LS:5×10-20м; 5×35-15 м)
	100м
	0,35
	
	

	44.
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм², до 120 (ВВГ нг LS 4×120 100м)
	100м
	1,00
	
	

	45.
	Шкаф электрический  навесной, высота, ширина и глубина до 900×600×500 мм
	шт.
	2,00
	
	

	46.
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или не автоматические. Автомат одно-, двух -, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	8,00
	
	

	47.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ нг LS:×2,5-50м;3×1,5-100 м)
	100м
	1,50
	
	

	48.
	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике 2
	100шт.
	0,08
	
	

	49.
	Выключатель двухклавишный не утопленного типа при открытой проводке
	100шт.
	0,02
	
	

	50.
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм²
	100шт.
	0,86
	
	

	51.
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 35 мм²
	100шт.
	0,42
	
	

	52.
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм²
	100шт.
	0,08
	
	

	Раздел 4. Материалы

	53.
	Щит ЩРН-36 с монтажной панелью IP 54
	шт.
	2,00
	
	

	54.
	Шины 
	компл.
	2,00
	
	

	55.
	Лоток оцинкованный ЛПМЗ-100 
	шт.
	20,00
	
	

	56.
	Крышка лоток оцинкованный ЛПМЗ-100 
	шт.
	20,00
	
	

	57.
	Т-образный отвод ДРТ -100 к лотку оцинкованный ЛПМЗ-100 метал.
	шт.
	5,00
	
	

	58.
	Угол плоский 90 гр. УТП-100 к лотку оцинкованный ЛПМЗ-100 метал.
	шт.
	5,00
	
	

	59.
	Угол внешний плавный УВТ-100к лотку.
	шт.
	2,00
	
	

	60.
	Консоль подвеса КНП-200
	шт.
	40,00
	
	

	61.
	Соединитель лотка прямой СЛП-100
	шт.
	10,00
	
	

	62.
	Шпилька М 8
	шт.
	40,00
	
	

	63.
	Анкер латунный распорный М 8
	шт.
	40,00
	
	

	64.
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления тип: ЛБ
	шт.
	16,00
	
	

	65.
	Стартеры для люминесцентных ламп 
	шт.
	16,00
	
	

	66.
	Светильники с люминесцентными лампами ЛСП 2х40 полугерметичный
	шт.
	8,00
	
	

	67.
	Выключатель автоматический АВВ S 203 16А
	шт.
	4,00
	
	

	68.
	УЗО Астро 40А
	шт.
	1,00
	
	

	69.
	Выключатель автоматический АВВ S 201 16А
	шт.
	3,00
	
	

	70.
	Выключатель
	шт.
	8,00
	
	

	71.
	Кабель ВВГ нг LS 5×10 (70 метров)
	м
	20,00
	
	

	72.
	Кабель ВВГ нг LS 5×35(60метров)
	м
	15,00
	
	

	73.
	Кабель ВВГ нг LS 4×120
	м
	100,00
	
	

	74.
	Кабель ВВГ нг LS  3×2.5 мм²
	м
	50,00
	
	

	75.
	Кабель ВВГ нг LS  3×1.5 мм²
	м
	100,00
	
	

	Гарантия
	
	месяцев

	Всего, руб. с НДС:
	


Мы согласны поставить продукцию по следующей стоимости ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 

В цену товаров (работ/услуг) включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Мы согласны со сроками и условиями поставки, условиями оплаты и иными существенными условиями заключения договора, указанными в извещении о проведении запроса  ценовых котировок.  

Мы согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем и единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от представления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

- договор заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Цена фиксируется на весь срок действия договора.

Котировочная заявка действительна до момента заключения договора.

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

1. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям  Документации на ____ листах;

2. Проект Договора с Заказчиком;
3. Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)
Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН 
	

	5. 
	Местонахождение
	

	6. 
	Почтовый адрес
	

	7. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9. 
	Контактные телефоны (с указанием кода города)
	

	10. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	11. 
	Адрес электронной почты 
	

	12. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона
	


Руководитель организации


___________________           _____________________

М.П.
(подпись)
             (Ф.И.О.)
Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 

на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 2009 г.
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 2010 г.
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


___________________________________
__

___________________________

Руководитель организации


___________________           _____________________

М.П.
(подпись)
             (Ф.И.О.)

*Примечание: предоставляется информация о выполнении аналогичных по специфике и объемам работ. 




� EMBED MSPhotoEd.3  ���








PAGE  
2

_989834847.bin

