|  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «СХК» __________А.С. Козырев «____»____________2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК») ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ) _______________ № ______________ |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по капитальному ремонту сосудов ТЭЦ ОАО «СХК»

Северск, 2013 г.

Требования к включению в закупочную документацию

«Информационной карты»

1. Место выполнения работ Россия, Томская область, г. Северск, ОАО «СХК», ТЭЦ, турбинный цех.

2. Сроки (периоды) выполнения работ II – IIIквартал 2013 года.

3. Порядок оплаты Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте сдачи приемки выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 60 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры. Оплата может производиться поэтапно (этап - месяц).

4. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с ч. 2 ст. 11 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям Не требуется

5. Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с пунктами 2, 3 ч. 1 ст. 11 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Обладать правом (свидетельством СРО) на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно Приказа №624 от 30.12.2009г. Минрегионразвития РФ). Раздел III, п. 33.1.11 Перечня «Видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

6. Требования к соисполнителям В случае привлечения участником соисполнителей в объеме более 5% от общей цены заявки, то в этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Директор ТЭЦ			         ________ К.Ф.Звеглянич        «___»_______ 2013г.

Начальник группы ПП ТЭЦ 		________  Д.А. Жмакин        «___»_______ 2013г.

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1. Вид и цели выполнения работ Проведение капитального ремонта с зачисткой поверхностей под неразрушающий контроль.

2. Наличие проектной документации Не требуется.

3. Перечень и объёмы выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Описание работ | Количественный показатель объёма работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение капитального ремонта и подготовки к техническому диагностированию и освидетельствованию | Согласно спецификации работ (приложение №1) | Согласно дефектным ведомостям (приложение №2) |

4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не предъявляются.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ - Соответствие требованиям СО 153-34.17.439-2003.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 1. Прохождение инструктажа по технике безопасности на ТЭЦ ОАО «СХК». 2. Использование средств индивидуальной защиты при работе в турбинном цехе ТЭЦ.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ 1. Согласно требованиям нормативной документации (полный перечень документации уточняется инженером-технологом ТЦ ТЭЦ СХК после начала ремонта)

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не предъявляются.

9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются.

10. Требования по объёму гарантий качества работ Исполнитель гарантирует выполнение работ по ремонту с качеством, регламентированным нормативными документами и в сроки установленные договором. Исполнитель обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не предъявляются.

Директор ТЭЦ			         ________ К.Ф.Звеглянич        «___»_______ 2013г.

Начальник группы ПП ТЭЦ 		________  Д.А. Жмакин        «___»_______ 2013г.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не предъявляются.

2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) - Работы по неразрушающему контролю металлов выполняются аттестованной в установленном порядке Лабораторией контроля металлов и сварки ТЭЦ ОАО «СХК». - Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов. Об изменении данных сведений Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее 3-х дней с момента совершения таких изменений. В случае неисполнения данных требований Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. - В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения исполнителем условий договора, информация заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года. - ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск (в случае отсутствия у персонала 3 группы допуска) участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ Оплата производится поэтапно (этап - месяц). По факту выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.

Приложения - Спецификация работ - Дефектные ведомости

Директор ТЭЦ			         ________ К.Ф.Звеглянич        «___»_______ 2013г.

Начальник группы ПП ТЭЦ 		________  Д.А. Жмакин        «___»_______ 2013г.

Приложение 1

Спецификация работ

| №№ | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и подготовка к техническому диагностированию ДВД ст.№ 11 (Локальный сметный расчет №10/79/13) | июнь 2013 г. |
| 2 | Капитальный ремонт подогревателя низкого давления (ПНД №2) турбоагрегата ст.№6 с зачисткой под неразрушающий контроль (Локальный сметный расчет: №22/79/13) | август-сентябрь 2013 г. |
| 3 | Капитальный ремонт подогревателя низкого давления (ПНД №3) турбоагрегата ст.№14 с зачисткой под неразрушающий контроль (Локальный сметный расчет: №19/79/13) | сентябрь 2013 г. |
| 4 | Капитальный ремонт сосуда ПСВ-2 с зачисткой под неразрушающий контроль (Локальный сметный расчет: №17/79/13) | II – III кв. 2013 г. |
| 5 | Капитальный ремонт сосуда ПСВТ-4 с зачисткой под неразрушающий контроль (Локальный сметный расчет: №16/79/13) | II – III кв. 2013 г. |
| 6 | Капитальный ремонт основного бойлера ОБ-12Б (ПСВ-500-3-23) с зачисткой под неразрушающий контроль (Локальный сметный расчет: №9/79/13) | II – III кв. 2013 г. |
| 7 | Капитальный ремонт пикового бойлера ПБ-2В (ПСВ-500-3-23) с зачисткой под неразрушающий контроль (Локальный сметный расчет: №7/79/13) | II – III кв. 2013 г. |