## Лист1
Спецификация на поставку фильтров здания турбины. Энергоблок №1.
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Cрок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104212122 | 10LDF11AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
2 | 13.ИСУП.104212123 | 10LDF12AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
3 | 13.ИСУП.104212124 | 10LDF13AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
4 | 13.ИСУП.104212125 | 10LDF14AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
5 | 13.ИСУП.104212126 | 10LDF15AT001 | Фильтр Н-катионитный обезжелезивающий в к-те с фундаментными болтами | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
6 | 13.ИСУП.104212127 | 10LDF21AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Рраб=1,6 MПa D = 3400 мм Т=45 оС Q=900 м3/ч | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
7 | 13.ИСУП.104212128 | 10LDF22AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
8 | 13.ИСУП.104212129 | 10LDF23AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
9 | 13.ИСУП.104212130 | 10LDF24AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
10 | 13.ИСУП.104212131 | 10LDF25AT001 | Фильтр смешанного действия | По типу АФИСДНр-3,4-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
11 | 13.ИСУП.104212132 | 10LDF11AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
12 | 13.ИСУП.104212133 | 10LDF12AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
13 | 13.ИСУП.104212134 | 10LDF13AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
14 | 13.ИСУП.104212135 | 10LDF14AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
15 | 13.ИСУП.104212136 | 10LDF15AT002 | Фильтр-ловушка к Н-катионит ному обезжеле зивающе му фильтру | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900 м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
16 | 13.ИСУП.104212137 | 10LDF21AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
17 | 13.ИСУП.104212138 | 10LDF22AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
18 | 13.ИСУП.104212139 | 10LDF23AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
19 | 13.ИСУП.104212140 | 10LDF24AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
20 | 13.ИСУП.104212141 | 10LDF25AT002 | Фильтр-ловушка к ФСД | По типу АФЛ-0,8-1,6-С Q=900м3/ч Рр=1,6 МПа Тр=45 °С | - |  | 4 | - | II | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-11-29 | 2016-12-13 | UMA oтm. 0,000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | Тепломеханическое оборудование | 4 | нж
[13 empty] | Итого: |  | 20
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Покупателя:
_____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Cрок доставки]-14