ДОГОВОР № ______

на оказание услуг
г. Нижний Новгород                                                                               «___» _______________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Ерохина Вячеслава Викторовича, действующего на основании Положения об Отделении и доверенности №____ от ______, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол № ____________ от ____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование: 
а) Договор - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки;
б)  Цена договора - цена, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение всех обязательств по договору; 
в) Услуги – услуги, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору). 
2. Предмет договора

2.1. На основании результата запроса цен (Протокол №____ от ___________ г.)  Исполнитель обязуется оказывать  в течение срока действия настоящего договора услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать услуги и оплачивать в соответствии с условиями настоящего договора.
Состав средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, их количество и место установки указываются в Приложении №1 к настоящему договору. 
Перечень услуг и их стоимость устанавливаются в Приложении №3 к настоящему Договору.
2.2. Начало оказания услуг -  17.03.2015г.
Окончание оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.
3. Обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (далее - СОПБ) качественно и в сроки, установленные типовыми регламентами работ и планом-графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4 к договору). 
3.1.2. Оказывать услуги по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода (далее – ВПВ) качественно и в сроки, установленные типовыми регламентами работ и планом-графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №5 к договору).
3.1.2. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов с момента вызова Заказчиком  и произвести восстановление основных функций СОПБ в срок не более 24 часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление СОПБ в течение 48 часов.

3.1.3. Выполнять плановые регламентные и профилактические работы по обслуживанию СОПБ в соответствии с условиями договора.
3.1.4. Осуществлять согласно предписаниям ответственных государственных органов проверку функционирования СОПБ.

3.1.5. Использовать  при  оказании  услуг  оборудование,  качество  которого  подтверждено 
соответствующими сертификатами.

3.1.6.Совместно с Заказчиком вести учет оказанных услуг по договору с записью в эксплуатационный журнал установленной формы.
3.1.7. За счет собственных сил и средств обеспечить безопасное оказание услуг по настоящему договору.
3.1.8. Назначить со своей стороны ответственное лицо за безопасное проведение работ и письменно  уведомить об этом Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
3.1.9.Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика.

3.1.10.Выполнять требования пропускного режима на территорию (объекты) заказчика.

3.1.11.«Исполнитель» обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта. 

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнитель документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителем по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

3.2.Заказчик обязуется:

3.2.1. Строго соблюдать требования правил технической эксплуатации СОПБ.

3.2.2. Предоставить Исполнителю доступ во все обслуживаемые помещения, обеспечить необходимым инвентарем (лестницы, помосты и т.д.) для  оказания услуг по договору.

3.2.3.В течение 2 часов лично или по телефону ставить в известность Исполнителя обо всех неисправностях СОПБ.

3.2.4.Вести контрольный журнал учета неисправностей, вносить туда записи обо всех событиях, касающихся оборудования (тревоги, ложные тревоги, неисправности и т.д.) в предписанной форме и хранить этот журнал в комнате охраны рядом с пультом центрального наблюдения (ПЦН) в месте доступном для Исполнителя.

3.2.5.Осуществлять технический надзор за своевременным оказанием всех видов услуг /плановых и внеплановых работ по техническому обслуживанию СОПБ.

3.2.6.Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

4. Порядок оказания услуг.

4.1. Перечень и сроки оказания услуг по техническому обслуживанию определяются в соответствии с типовыми регламентами по техническому обслуживанию СОПБ, а также приложениями №3, №4 и №5 к настоящему договору.
4.2. Заказчик подтверждает оказание услуг Исполнителем записью в эксплуатационном журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту СОПБ.

4.3. Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Дополнительно оказанные услуги, не предусмотренные настоящим договором, а также стоимость неисправного оборудования и материалов, подлежащих замене, подлежат оплате по фактически выполненным объёмам, подтверждённым Заказчиком, с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.  Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя.

5.1.  Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________________________, в том числе НДС (18%) ________________________________. 
5.2. Расчёты за услуги по настоящему Договору производятся Заказчиком  ежемесячно в размере _____________________, в т.ч. НДС, рублей в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  акта о приемке оказанных услуг, на основании полученных Заказчиком платежных документов.
5.3.  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
5.4. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. В цену включены все расходы Исполнителя, в т.ч. налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.
5.5. Оплата осуществляется платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

6.  Гарантийные обязательства.

 Исполнитель гарантирует:

· соблюдение сроков оказания услуг;

· качественное оказание услуг;

· своевременное устранение недостатков, возникающих в процессе эксплуатации СОПБ;

· использование материалов и оборудования надлежащего качества, подтвержденного соответствующими сертификатами;

·  срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг;
· гарантийный срок качества на вновь замененные элементы устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения СОПБ со стороны третьих лиц, а также случаи несоблюдения Заказчиком правил технической эксплуатации.

7.  Срок действия настоящего договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует   до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.  Ответственность сторон.

8.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность на основании норм действующего законодательства РФ.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг в течение 3-х месяцев подряд, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом Заказчика за 14 календарных дней.

8.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от  стоимости оказанных услуг, за каждый день просрочки.

8.5. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает  пеню в размере 0,1% от стоимости услуг, за каждый день просрочки.                                             
8.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств по Договору.

9. Конфиденциальность.
9.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с нами лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

9.2. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении (также прекращении) вышеуказанных обстоятельств.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, то каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров.
11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникать между сторонами из настоящего договора и в связи с   ним, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

11.2. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, при невозможности решения путём переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного Суда Нижегородской области.
11.3.В случаях, не предусмотренных данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12. Прочие условия.

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, только если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках запроса цен (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. Приложения.

Приложения       1. Состав СОПБ, их количество и место установки.
    2.Техническое задание.    
    3. Перечень услуг и их стоимость.                                                                   

    4. План-график оказания услуг.
    5. План-график оказания услуг.


          14. Адреса и  реквизиты сторон:

	    Исполнитель:

_______________     

            м.п.


Приложение №1
 к Договору №______ от ________ 20__ года
Перечень средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их количество и место установки
	Состав АПС и СОУЭ
	Место установки 
	Итого

	
	Административное здание г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А


	Закрытая стоянка для автомашин

(литер Б) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А
	Ремонтный участок  (литер К) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А
	Склады                      (литер Ж) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А
	Гараж  (литер Л) 

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А
	Спецгараж и ЛИДК  (литер В) г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А
	Сторожевой охранный пункт Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино»


	Дезактиваторская Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов-Ковернино»
	

	Приемно-контрольный прибор «Дозор-16», шт.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	2

	Пульт наблюдения ПН-8А
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Ретранслятор РТ-2А, шт.
	5
	4
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	17

	Устройство управления УУ-1А, шт.
	2 
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	11

	Оповещатель звуковой, шт.
	2
	2
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	9

	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1, шт.
	8 
	39
	6
	-
	6
	26
	8
	6
	99

	Извещатель  пожарный дымовой ИП 212-41М, шт.
	61
	10
	4
	6
	-
	28
	6
	8
	123

	Извещатель  пожарный дымовой ДИП-41М, шт.
	47
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55

	Световое табло «Выход» с сиреной
	-
	1
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	5

	Световое табло «Выход»
	-
	1
	-
	-
	-
	3
	1
	1
	6

	Извещатель пожарный ручной ИПР-И, шт.
	4
	8
	-
	3
	1
	7
	1
	1
	25

	Оконечный элемент ОЭ-2, шт.
	11
	6
	1
	1
	
	6
	2
	2
	29

	Блок питания БРП-12/5, шт.
	1 
	1
	-
	-
	1
	2
	1
	-
	6

	
	
	

	Площадь, защищенная АПС, м2
	475,7
	581,4
	122,5
	60,8
	96,7
	498,6
	83,5
	125,5
	2044,7


    

Исполнитель:

___________________

м.п.
Приложение №2
 к Договору №______ от ________ 20__ года
Техническое задание 

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС;

- разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  АПС; 
- разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС;
- разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики;
- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС.

2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС.

Регламентные работы по техническому обслуживанию СОПБ включают в себя:

	№

п/п
	Перечень работ

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.

	2.
	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах

	3.
	Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей)

	5.
	Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.)


3. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации АПС и т.д.).

5. Ведение эксплуатационного журнала технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода.

6. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:

	№

п/п
	Перечень работ

	1.
	Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов

	2.
	Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке)

	3.
	Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро

	4.
	Маркировка пожарных рукавов

	5.
	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств

	6.
	Проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей

	7.
	Проверка состояния стояков

	8.
	Проверка комплектации пожарных шкафов

	9.
	Гидравлическое испытание пожарных рукавов


Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у "диктующего" пожарного крана (у клапана или у пожарного ствола) требованиям таблицы Б таблицы 3 СНиП 2.04.01-85*) оформляют в виде акта и протокола испытаний.

Акт испытаний ВПВ должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования здания или части здания, ограниченной огнестойкими стенами (пожарного отсека), и организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, давление и расход "диктующего" пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды (допустимое, измеренное или расчетное), выводы по результатам испытаний, подписи членов комиссии.

Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу должен содержать дату, время и место проведения испытаний, наименования здания или части здания, ограниченной противопожарными стенами 1-ого типа (пожарного отсека), и организации, обслуживающей ВПВ, номера стояков и пожарных кранов согласно гидравлической схеме, тип клапана пожарного крана, тип ручного пожарного ствола, длину пожарного рукава, количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов, тип насоса, минимальное допустимое давление у "диктующего" пожарного ствола в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды.

	От Исполнителя:

 ____________________ 
        М.П.


	 От Заказчика:

Директор Нижегородского отделения

филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

______________________ /Ерохин В.В./

М.П.


Приложение №3 к Договору  

№_______ от ______________ 20_____года 

Перечень услуг и их стоимость
	№ п/п
	Наименование услуг


	Кол-во
	Цена за ед. руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость руб.

(включая НДС)



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	


	             От Исполнителя:

          ____________________ 

                      М.П.
	От Заказчика:

Директор Нижегородского отделения

филиала «Приволжский территориальный

округ» ФГУП «РосРАО»

______________________ /Ерохин В.В./

М.П.


                                                                                                                                                                                                                  Приложение №4 к                             Договору № _______________ от________________ 20__г.

План – график
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительным работам СОПБ ___________________________________________________ на 20____г.

                                                                                      (Наименование объекта, подразделения объекта)
	Состав СОПБ
	Вид регламентных работ и сроки их проведения

	
	Январь
	Февр.
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сент.
	Окт.
	Ноябрь
	Дек.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________________                                                                                                ____________________________________

               (Подпись представителя от Заказчика)


                 (Подпись представителя от Исполнителя)
                                                                                                                                                                                                                  Приложение №5 к                             Договору № _______________ от________________ 20__г.


План – график

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию  внутреннего противопожарного водопровода ___________________________________________________ на 20____г.

                                                                                      (Наименование объекта, подразделения объекта)

	
	Вид регламентных работ и сроки их проведения

	
	Январь
	Февр.
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сент.
	Окт.
	Ноябрь
	Дек.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________________                                                                                                ____________________________________

               (Подпись представителя от Заказчика)


                 (Подпись представителя от Исполнителя)

Заказчик:


ФГУП «РосРАО»


119017, г. Москва, Большая Ордынка, д.24


ИНН/КПП  4714004270


Банк: ФБ ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ 


в г. Нижнем Новгороде


р/сч: 40502810600240014153 


к/сч: 30101810200000000837


БИК: 042202837


Код организации по ОКПО 89867306


Номер налоговой инспекции 5257


ОГРН 1024701761534 Код отрасли по ОКВЭД 90.00.2 Код организации по ОКАТО 22401365000


Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


603950, ГСП-1027, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а


КПП  525745001




















Директор Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» 


ФГУП «РосРАО»


_________________ /Ерохин В.В./


м.п.








Утверждаю





______________________________


(руководитель от Исполнителя)


          ________________________________





«___» ________________20__г.








Утверждаю





______________________________


(руководитель Заказчика)


          ________________________________





«___» ________________20__г.











Утверждаю





______________________________


(руководитель Заказчика)


          ________________________________





«___» ________________20__г.











Утверждаю





______________________________


(руководитель от Исполнителя)


          ________________________________





«___» ________________20__г.











Заказчик:








Директор Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» 


ФГУП «РосРАО»


_________________ /Ерохин В.В./


м.п.











