Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку электротехнических изделий.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Островной, Мурманской области, пл. Якорная, 1 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Островной, Мурманской области, пл. Якорная, 1 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилка 16А с з/к | шт | 10 |
| 2 | Выключатель ВА 47-29М 1Р 16А «С» ИЭК | шт | 15 |
| 3 | Выключатель ВА 47-29М 1Р 25А «С» ИЭК | шт | 15 |
| 4 | Выключатель ВА 47-29М 3Р 16А «С» ИЭК | шт | 5 |
| 5 | Выключатель ВА 47-29М 3Р 25А «С» ИЭК | шт | 5 |
| 6 | Выключатель ВА 47-29М 3Р 40А «С» ИЭК | шт | 10 |
| 7 | Выключатель ВА 47-29М 3Р 63А «С» ИЭК | шт | 10 |
| 8 | Выключатель 1-клавишный накладной 10А | шт | 30 |
| 9 | Выключатель 2-клавишный накладной 10А | шт | 10 |
| 10 | Гильза медная соединительная ГМЛ-4 (100 шт) | упак | 1 |
| 11 | Гильза медная соединительная ГМЛ-6 (100 шт) | упак | 1 |
| 12 | Зажим клеммный ЗВИ-4 ИЭК | шт | 15 |
| 13 | Зажим клеммный ЗВИ-6 ИЭК | шт | 15 |
| 14 | Датчик движения ДД008 ИЭК | шт | 5 |
| 15 | Датчик движения ДД009 ИЭК | шт | 5 |
| 16 | Датчик движения ДД010 ИЭК | шт | 3 |
| 17 | Изолента ПВХ 0,8Х19 мм желтая (20 м) | шт | 10 |
| 18 | Изолента ПВХ 0,8Х19 мм желто-зеленая (20 м) | шт | 10 |
| 19 | Изолента ПВХ 0,8Х19 мм зеленая (20 м) | шт | 10 |
| 20 | Изолента ПВХ 0,8Х19 мм красная (20 м) | шт | 10 |
| 21 | Изолента ПВХ 0,8Х19 мм синяя (20 м) | шт | 20 |
| 22 | Изолента ПВХ 0,8Х19 мм черная (20 м) | шт | 20 |
| 23 | Кабель ВВГ 2*1,5 | м | 200 |
| 24 | Кабель ВВГ 2*2,5 | м | 200 |
| 25 | Кабельный наконечник медный JG-35 ИЭК | шт | 100 |
| 26 | Корпус модульный ЩРН-П-12 ИЭК | шт | 2 |
| 27 | Лампа ДРЛ-250 Е40 | шт | 20 |
| 28 | Лампа ЛДЦ-18 «Philips» | шт | 75 |
| 29 | Лампа люминесцентная OSRAM L36W/765 | шт | 150 |
| 30 | Лампа энергосберегающая КЭЛ-6U E40 105Вт 6500К ИЭК | шт | 3 |
| 31 | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 11Вт 2700К Т2 ИЭК | шт | 50 |
| 32 | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт 2700К Т2 ИЭК | шт | 50 |
| 33 | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 20Вт 2700К Т2 ИЭК | шт | 80 |
| 34 | Лампа накаливания 95 Вт 230В Е27 | шт | 100 |
| 35 | Паяльник электрический ЭПСН 100 Вт/220В | шт | 1 |
| 36 | Розетка двухместная с з/к 16А серия «Октава» | шт | 30 |
| 37 | Розетка одноместная с з/к 16А серия «Октава» | шт | 10 |
| 38 | Светильник светодиодный ДБО 01-7-002 (Символ-Д-107-Д) с датчиком движения | шт | 4 |
| 39 | Светильник ЛПО 3017 (2*36) ИЭК | шт | 10 |
| 40 | Светильник ЛПО 3017/решетка (2*36) ИЭК | шт | 6 |
| 41 | Стартер S 10 4-65W (Philips) | шт | 50 |
| 42 | Фотореле ФР 601 ИЭК | шт | 4 |
| 43 | Фотореле ФР 602 ИЭК | шт | 3 |
| 44 | Фотореле ФР-8М1 | шт | 1 |
| 45 | Шина нулевая ШНИ 8*12 ИЭК | шт | 6 |
| 46 | Шина нулевая ШНИ 6*9Д ИЭК | шт | 5 |
| 47 | Шина «N» нулевая на DIN рейку в корпусе 2*15 групп ИЭК | шт | 1 |
| 48 | Элемент питания 9В «Крона» | шт | 10 |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист МТО ___________________________ Марченко В.Ф.