ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: поставка компонентов автоматизированных систем управления технологическими процессами
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


5РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


5РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


5РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


5РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


6РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


6РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


6РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


6РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


6РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


6РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


6РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


6РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


6РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


7РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Станция измерительная СИ-8.1

или «эквивалент» или «аналог»
	Характеристики определения аналога, эквивалента:

Количество подключаемых датчиков – 8.

Типы датчиков 

· термопара (ПП, ТН, ХК, ХА), 

· термометр сопротивления (ТСП, ТСН,  ТСМ)

· 0-20мА, 0-10В

При измерении постоянного тока и напряжения пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне температур от 15 до 35 град. С не более ± 0,05%

Гальваническая изоляция всех входных и выходных цепей не менее 1500В
Период опроса – не более 0,1с (полный цикл опроса всех каналов)

Интерфейс - RS-485, протокол Modbus.

Математическая обработка входных данныхю

Возможность программирования уставок по каждому каналу.

Возможность питания датчиков

Госповерка на 2 года всех каналов измерения

Источники питания:

· 24В, 1А 

Степень защиты IP54.

Напряжение – 220В.

Габаритные размеры, мм: ширина х высота х глубина – 300х300х150 ±3.
	15
	шт
	12 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	2 
	Блок управления на базе СРС108-03 

или «эквивалент» или «аналог»
	Характеристики определения аналога, эквивалента:

Дверь передняя с окном для монитора – 1 шт.

Дверь передняя – 1 шт.

Дверь задняя – 1 шт.

Полка для монитора

Выдвижная полка для клавиатуры

Полка для системного блока

-  питающее напряжение переменного тока: 220 В;

- количество оптоизолированных каналов ввода:     

-дискретных сигналов постоянного тока, не менее: 56,

- аналоговых сигналов, не менее: 32;

- параметры оптоизолированного канала ввода дискретных сигналов:

- длительность входных импульсов не менее 3 мс,

- амплитуда входных импульсов от 4 до 30 В;

 количество каналов вывода:

- оптоизолированных дискретных сигналов, не менее – 32,

- аналоговых сигналов, не менее – 4;

- параметры оптоизолированного канала вывода дискретных сигналов:

- напряжение высокого уровня – 24 В,

- напряжение низкого уровня – 0 В,

- максимально допустимый ток нагрузки – 0,5 А;

- параметры оптоизолированных каналов ввода аналоговых сигналов:

- диапазон входного сигнала: по току: 0 -20 мА/ 4-20 мА, по напряжению: 0- 10 В,

- гальваническая изоляция  3000 В;

- параметры оптоизолированных каналов вывода аналоговых сигналов:

- диапазон выходного сигнала: по току: 0 -20 мА/ 4-20 мА, по напряжению +/- 10 В,

· гальваническая изоляция  3000 В.

- количество портов RS-485, не менее: 4;

- количество портов 10/100Base-TX, не менее:  - 2;

- объем флэш-памяти, не менее: 128 MB;

- источники питания: 5В (5А), 24В  (5А );

- защищённость от проникновения пыли и воды удовлетворяет требованиям  степени защиты IP55 по ГОСТ 14254-96.

- средний срок службы должен быть не менее  -  10 лет.

Условия эксплуатации

– температура окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 50 (С;

– относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре плюс 35 (С и более низких температурах без конденсации влаги;

– атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

- режим работы: непрерывный, круглосуточный.
	1
	шт
	12 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	3 
	Промышленная рабочая станция с электронным ключом 
	Характеристики определения аналога, эквивалента:

Вычислительный узел:


– Процессор, не менее Intel Core 2 Duo;


– ОЗУ, не менее 2ГБ DDR2 800МГц;


– SSD-диск, не менее  128 ГБ;

 – кросс панель стандарта PICMG 1.0;

– слоты 9-ISA,5 –PCI

– интегрированная звуковая карта;

· привод DVD-RW;

· установка в 19” стойку;
– клавиатура промышленная;


– манипулятор мышь .


Узел отображения:


– тип - LCD;


– диагональ, не менее - 19”;

Стойка промышленной станции по защищённости от проникновения пыли и воды удовлетворяет требованиям  степени защиты IP55 по ГОСТ 14254-96.

Дверь передняя с окном для монитора – 1 шт

Дверь передняя – 1 шт

Дверь задняя – 1 шт

Полка для монитора

Выдвижная полка для клавиатуры

Полка для системного блока

Программное обеспечение – Монитор реального времени Plus 6 на 1023 канала( TRACE MODE 6 )

Средний срок службы должен быть не менее  -  10 лет.

 Условия эксплуатации

– температура окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 50 (С;

– относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре плюс 35 (С и более низких температурах без конденсации влаги;

– атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

- режим работы: непрерывный, круглосуточный.
	2
	шт
	12 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



