	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Программа Технического перевооружения и реконструкции 

ООО «ТЭС». Раздел 9 «Приобретение оборудования, 
не требующего монтажа»

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	
	
	
	Магнитопорошковый дефектоскоп
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	Р
	1
	1

	Нач.отдела
	
	
	
	
	
	
	

	ГИП
	
	
	
	Опросный лист 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	Опросный лист 7

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.  уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	




УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

главного инженера 
ООО «ТЭС»

______________ А.В. Тугушев «___»_______________ 2016г.

	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед. изм.
	Технические характеристики, данные

	1. 
	Тип
	-
	магнитопорошковый дефектоскоп МД-7 или эквивалент

	2. 
	Наименование и адрес проектирующей организации
	-
	-

	3. 
	Наименование и адрес предприятия-заказчика
	-
	-

	4. 
	Напряженность магнитного поля в центре между полюсами, 
	А/cм
	не менее 400

	5. 
	Расстояние между полюсами
	мм
	60

	6. 
	Электрическое питание
	-
	отсутствует

	7. 
	Диапазон рабочих температур
	°С
	от - 10 до + 50

	8. 
	Габаритные размеры:
	мм
	180x60x105

	9. 
	Масса
	кг
	не более 3

	10. 
	Комплект поставки
	-
	Намагничивающее устройство МД-7 с магнитопроводом (1шт.), сменные полюсные наконечники (6к-тов), тросовая перемычка (1шт.), руководство по эксплуатации, паспорт, методика проверки работоспособности,        тест-образец (1шт.), лупа (1шт.), отвертка (1шт.), средства для проведения МПК (1к-кт), сумка для переноски.


	Согласовано:

	
	

	Начальник отдела диагностики и технического освидетельствования электрооборудования Управления диагностики и эксплуатации
	
	И.М. Янович

	Разработал:
	
	

	Ведущий инженер электротехнической лаборатории отдела диагностики и технического освидетельствования электрооборудования
	
	В.Н. Богатов



	Лист

	2




