Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект криогенной арматуры для модернизации КГУ 150/4,5 | №; Наименование; Количество. 1; Регистратор PMT 59 M/ - / кл.А/ t0040/ III / 12;24B / - / R/-/15 / ГП; 5. 2; Регистратор PMT 69 M / кл.А/ t0040/ IIIA / ГП; 1. 3; Преобразователь давления измерительный АИР–10Н / ДИ / 1170/ НГ-06/ М20/ 12V/ t0550/ B02 / 4МПа/ GPS/ ГП; 15. 4; Преобразователь давления измерительный АИР–10Н / ДИВ / 1340/ НГ-06/ М20/ 12V/ t0550/ B02 / -100кПа...+150кПА/ GPS/ ГП; 15. 5; Преобразователь давления измерительный АИР–10Н / ДИ / 1150/ НГ-06/ М20/ 12V/ t0550/ B02 / 0.6МПа/ GPS/ ГП; 6. 6; АИР 20/М2-МВ-ДИ-150-12V-А2-t1070-В02-600кПа-42-GPS-К1+-ГП; 5. 7; АИР 20/М2-МВ-ДИ-160-12V-А2-t1070-В02-1МПа-42-GPS-К1+-ГП; 5. 8; АИР 20/М2-МВ-ДИ-170-12V-А2-t1070-В02-4МПа-42-GPS-К1+-ГП; 3. 9; Кабель + программное обеспечение; 1. 10; Сапфир 22ЕМ-ДД-2410-МП3-02-УХЛ3.1(+5…+50)-025-0,16кПа-4-42-PGK-ГП; 1. 11; Сапфир 22ЕМ-ДД-2410-МП3-02-УХЛ3.1(+5…+50)-025-1,6кПа-4-42-PGK-ГП; 1. 12; HM-10/B; 1. 13; Элемер 100-ДД-1410М-02-МП3-t1-050-0,16кПа-4-42-PGK-ГП; 1. 14; Элемер 100-ДД-1420-02-МП3-t1-050-1,6кПа-10-42-PGK-ГП; 1. 15; Элемер 100-ДД-1440-02-МП3-t1-050-100кПа-25-42-PGK-ГП; 1. 16; Элемер 100-ДД-1450Е-06-МП3-t1-050-630кПа-25-42-PGK-ГП; 1. 17; HM-10/U; 1. 18; Система управления в следующем составе:; 2. Системный блок dv-7-7171er Ci7-3610QM 2.3/17.3”HD+/GT630/W7HP64/8G/2000/DVDRW/WF/BT/Cam_Black_B3Q57EA-1шт.. Монитор 27” Black 5мс TFT-1шт.. Мышь BX700 Bluetooth Laser Gray 1200dpi_XB0D00MU00020-1шт.. Программа MS Windows 7 Профессиональная (Professional) Rus DVD BOX_FQC-00265/FQC-05347- 1шт.. | комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 4 недели от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 1 719 617,00  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/