УТВЕРЖДАЮ:

Вице-президент по проектам в России

-руководитель представительства

______________ В.С. Белов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме:

«Разработка перечня оборудования и трубопроводов, а также перечня необходимой учетно-отчетной документации по блоку № 3 Ростовской АЭС для регистрации в Ростехнадзоре»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Настоящее техническое задание определяет требования к оказанию услуг по разработке перечней оборудования и трубопроводов и необходимой учетно-отчетной документации по энергоблоку №3 Ростовской АЭС, представляемых для регистрации в Ростехнадзоре.

1.2. Заказчик - Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» Волгодонский филиал «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции».

Сроки оказания услуг:

начало – с момента заключения договора, окончание – 15 июня 2014 г.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Основанием для оказания услуг в объеме настоящего технического задания являются требования «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 14.07.97 г., норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

- ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Целью оказания услуг является разработка перечня оборудования и трубопроводов, а также перечня необходимой учетно-отчетной документации по блоку № 3 для регистрации в Ростехнадзоре.

3.2. Перечень документации оформляется Заказчиком в виде реестра и представляется Исполнителю как приложение к данному Техническому заданию. Данный Перечень является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

4.1. При разработке перечней оборудования и трубопроводов и необходимой учетно-отчетной документации необходимо учитывать:

-  правильность назначения методов и объёмов контроля и их соответствие правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике;

- соответствие оформления документации правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике.

4.2. Результаты оказания услуг оформляются в виде отчёта Исполнителя.

В составе отчёта об оказании услуг должны прилагаться:

- перечень оборудования и трубопроводов блока № 3 Ростовской АЭС, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре;

- перечень учетно-отчетной документации по каждой регистрируемой единице оборудования и трубопроводов.

- ПОРУЧЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

5.1. Услуги оказываются по письменному поручению Заказчика. Поручение должно быть подписано должностным лицом Заказчика не ниже заместителя главного инженера.

5.2. Состав и перечень работ и услуг в рамках данного Договора могут изменяться и корректироваться в процессе исполнения по отдельному письменному поручению Заказчика.

5.3. По окончанию выполнения услуг Исполнитель передает Заказчику отчет об оказании услуг по п. 4 настоящего технического задания.

Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонним техническим актом, являющимся основанием для оформления акта сдачи-приемки услуг.

Приложения:

- Приложение № 1 Реестр документации передаваемой исполнителю.

Первый заместитель директора - главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»

________________ В.Н. Медяков

Заместитель главного инженера ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ В.И. Воробьев

НТИ ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ И.М. Шульга

Приложение № 1

к техническому заданию

РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ

ПО ТЕМЕ:

«Разработка перечня оборудования и трубопроводов, а также перечня необходимой учетно-отчетной документации по блоку № 3 для регистрации в Ростехнадзоре»

| № п/п | Наименование документации | Количество (экземпляров) | Количество (листов) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сводный перечень 3ПР-15-06-01 | 1 | 24 |  |
| 2 | Сводный перечень 3ПР-15-06-02 | 1 | 11 |  |
| 3 | Сводный перечень 3ПР-15-06-03 | 1 | 74 |  |
| Итого: |  | 3 | 109 |  |

НОТМР и ТМО ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ О.Н. Сушко

НТИ ВФ ОАО «НИАЭП»

_____________________ И.М. Шульга