                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение зд. 107 - 108

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, коррозия корпусов ЩО и МЩО.
Произвести капитальный ремонт сети освещения с установкой нового оборудования.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых щитков освещения, кабелей,  светильников наружного  и внутреннего освещения выключателей.
	
	Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО-03-16
Светильник с кронштейном 0,5 м LL ДКУ-01-090-001-65Д

Щиток ОЩВ-12

Выключатель пакетный ПВ  3х16
Коробка ответвительная У195М

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 
Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Швеллер перфорированный 
Дюбель с шурупом  ø 6

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м
м

м

шт

шт

шт
	134

154
5
1
10

70
30

1000
50
10

800

864

700
	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.

Высота подвеса светильников 

 2,5 - 3,5 м






















Ведомость дефектов  № ______07/43______________      от ___16___._____02________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания № 271


                                                                                                                      (наименование оборудования)








Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





















































