ТОМ 2 «Техническое задание»

Монтаж систем кондиционирования в помещениях №№ 128, 309, 349 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 и в помещении № 303 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

# Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов и оборудования или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения используемых материалов и оборудования или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и оборудование, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов материалов и оборудования, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

- Установить канальные кондиционеры MITSUBISHI – 4 шт.

- Сплит-система Panasonic – 3 шт.

При проведении монтажа кондиционеров руководствоваться  приложенным проектом  инв. № 12-05315 (Приложение № 1-1 к техническому заданию) разделом по кондиционированию воздуха и спецификацией на электроснабжениие кондиционеров (Приложение № 1-2 к техническому заданию).

| Приложения: | 1. | Проект № 12-05315 - 27л. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (файл - 12-906-713_ЗП_СистКондиционир_ТехЗадание_ПРОЕКТ_12-05315_(Пр-1-1).docx) |  |
|  | 2. | Спецификация - 7 л. |  |
|  |  | (файл - 12-906-713_ЗП_СистКондиционир_ТехЗадание_Спецификация_(Пр-1-2).docx) |  |