## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка терминалов релейной защиты MICOM для ОНС энергоблока №3 Ростовской АЭС.. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 30.СИО.211178096 | - | Терминал релейной защиты | P643-326D6M5510K | возможна замена на аналог P643-326D6M5040K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3BA200R01 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
2 | 30.СИО.211178097 | - | Терминал релейной защиты | P145-316E7M5420J | возможна замена на аналог P145-916E7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВА200R02 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
3 | 30.СИО.211488588 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-316A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 3BA200R03 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
4 | 30.СИО.211488589 | - | Терминал релейной защиты | Р145-316D7M5420J | возможна замена на аналог Р145-316G7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 3BA200R05 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
5 | 30.СИО.211178098 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-916C7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВА200R06 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
6 | 30.СИО.211178099 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-916A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВА200R07 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
7 | 30.СИО.211178100 | - | Терминал релейной защиты | P643-326D6M5510K | возможна замена на аналог P643-926D6M5040K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R01 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
8 | 30.СИО.211178101 | - | Терминал релейной защиты | P145-316D7M5420J | возможна замена на аналог P145-916D7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R02 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
9 | 30.СИО.211178102 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-916A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R03 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
10 | 30.СИО.211178103 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-916A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R04 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
11 | 30.СИО.211178104 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-916A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R05 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
12 | 30.СИО.211178105 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-916C7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R06 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
13 | 30.СИО.211488598 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-316E7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R07 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
14 | 30.СИО.211178106 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-916C7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВB200R08 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
15 | 30.СИО.211488600 | - | Терминал релейной защиты | P643-326D6M5510K | возможна замена на аналог Р643-326D6M5040K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВC200R01 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
16 | 30.СИО.211178107 | - | Терминал релейной защиты | P145-316E7M5420J | возможна замена на аналог P145-316E7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВC200R03 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
17 | 30.СИО.211178108 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-316A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВC200R04 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
18 | 30.СИО.211488603 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-316A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВC200R05 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
19 | 30.СИО.211488604 | - | Терминал релейной защиты | P145-316D7M5420J | возможна замена на аналог P145-316G7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВC200R06 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
20 | 30.СИО.211488605 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-316A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВC200R07 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
21 | 30.СИО.211178109 | - | Терминал релейной защиты | P643-326D6M5510K | возможна замена на аналог P643-926D6M5040K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВD200R01 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
22 | 30.СИО.211178110 | - | Терминал релейной защиты | P145-316D7M5420J | возможна замена на аналог P145-916D7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВD200R03 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
23 | 30.СИО.211178111 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-916A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВD200R05 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
24 | 30.СИО.211178112 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-916C7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВD200R07 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
25 | 30.СИО.211178113 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-916C7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | для ячейки 6кВ 3ВD200R08 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1276; 2014-1910
26 | 30.СИО.211488611 | - | Терминал релейной защиты | P145-316C7M5420J | возможна замена на аналог P145-916C7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | ЗИП для ячеек секции 6 кВ 3BA-2, 3BB-2, 3BC-2, 3ВD-2 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
27 | 30.СИО.211488612 | - | Терминал релейной защиты | P145-316D7M5420J | возможна замена на аналог P145-916D7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | ЗИП для ячеек секции 6 кВ 3BA-2, 3BB-2, 3BC-2, 3ВD-2 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
28 | 30.СИО.211488613 | - | Терминал релейной защиты | P145-316E7M5420J | возможна замена на аналог P145-916E7M5460J | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | ЗИП для ячеек секции 6 кВ 3BA-2, 3BB-2, 3BC-2, 3ВD-2 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
29 | 30.СИО.211488614 | - | Терминал релейной защиты | P243-316A6M5510K | возможна замена на аналог P243-316A6M5600K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | ЗИП для ячеек секции 6 кВ 3BA-2, 3BB-2, 3BC-2, 3ВD-2 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
30 | 30.СИО.211488615 | - | Терминал релейной защиты | P643-326D6M5510K | возможна замена на аналог P643-926D6M5040K | - | 4 | III | - |  |  | - |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования | 2015-03-15 | ЗИП для ячеек секции 6 кВ 3BA-2, 3BB-2, 3BC-2, 3ВD-2 | ЗАО "Alstom Grid" |  | - |  |  |  | 2014-1911
[13 empty] | Итого: | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.