## 184гн-13
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | _______________ Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
ФГУП"Комбинат"Электрохимприбор", цех 008
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 184гн-13
(локальная смета)
| на | ремонт кровли здания котельной ОСГ (№19) инв. 7612677
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________330,709 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,074 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________458,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 29.05.2013
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ТЕР46-04-008-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов НР (185 руб.): 110% от ФОТ (168 руб.) СП (100 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (168 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.885 | 202.89 | 158.04 | 44.85 |  | 180 | 140 | 40
2 | ТЕР12-01-017-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (431 руб.): 120% от ФОТ (359 руб.) СП (198 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (359 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.885 | 493.75 | 265.02 | 228.73 | 25.64 | 437 | 235 | 202 | 23
3 | ТЕР12-01-017-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (222 руб.): 120% от ФОТ (185 руб.) СП (102 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.885 | 195.24 | 146.04 | 49.2 | 5.88 | 173 | 129 | 44 | 5
4 | ТЕРр58-17-6 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка теплоизоляции на кровле из минпробки толщиной 100 мм НР (97 руб.): 83% от ФОТ (117 руб.) СП (76 руб.): 65% от ФОТ (117 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 0.885 | 111.07 | 110.41 | 0.66 |  | 98 | 98
5 | ТЕР12-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка пароизоляции оклеечной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (276 руб.): 120% от ФОТ (230 руб.) СП (127 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (230 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.885 | 285.03 | 185.61 | 99.42 | 2.62 | 252 | 164 | 88 | 2
6 | ТЕР12-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 3 444,41 = 2 502,81 + 110 x (16,50 - 7,94) НР (346 руб.): 120% от ФОТ (288 руб.) СП (159 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (288 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.885 | 3444.41 | 232.01 | 124.27 | 3.28 | 3048 | 205 | 110 | 3
7 | ТЕР26-01-039-01прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изоляция покрытий из плит EURO-Руф НГ 1 511,37 = 1 892,72 + 1,02 x (1 276,44 - 1 650,31) НР (2536 руб.): 100% от ФОТ (2536 руб.) СП (1509 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2536 руб.) | 1 м3 изоляции | 13,275 88,5*0,15 | 1511.37 | 138.49 | 70.91 |  | 20063 | 1838 | 941
8 | ТЕР12-01-014-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разуклонка керамзитом НР (392 руб.): 120% от ФОТ (327 руб.) СП (181 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (327 руб.) | 1 м3 | 6 120*0,05 | 352.39 | 33.41 | 47.63 | 5.62 | 2114 | 200 | 286 | 34
9 | ТЕР12-01-017-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов НР (463 руб.): 120% от ФОТ (386 руб.) СП (213 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (386 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.885 | 5496.68 | 311.2 | 49.21 | 3.96 | 4865 | 275 | 44 | 4
10 | ТЕР12-01-001-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя НР (311 руб.): 120% от ФОТ (259 руб.) СП (143 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (259 руб.) | 100 м2 кровли | 0.885 | 10596.16 | 208.42 | 75.52 | 3.64 | 9378 | 184 | 67 | 3
11 | ТЕР12-01-004-05прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой 400 мм с креплением при помощи стальной полосы 11 202,15 = 14 725,40 - 0,2 x 17 616,25 НР (170 руб.): 120% от ФОТ (142 руб.) СП (78 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (142 руб.) | 100 м примыканий | 0.15 | 11202.15 | 675.6 | 194.06 | 12.19 | 1680 | 101 | 29 | 2
12 | ТЕРр58-20-8 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам НР (166 руб.): 83% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.) | 100 м | 0,15 6/0,4/100 | 3193.94 | 1115.25 | 6.78 | 0.94 | 479 | 167 | 1
13 | ТЕРр58-19-3 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов НР (473 руб.): 83% от ФОТ (570 руб.) СП (371 руб.): 65% от ФОТ (570 руб.) | 100 м покрытия | 0.407 | 7173.71 | 1165.27 | 20.99 | 3.91 | 2920 | 474 | 9 | 2
14 | ТЕРр58-18-5 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм НР (255 руб.): 83% от ФОТ (307 руб.) СП (200 руб.): 65% от ФОТ (307 руб.) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,165 16,5/100 | 6363.43 | 1549.7 | 125.28 |  | 1050 | 256 | 21
15 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | т | 9.6 | 2.77 |  |  |  | 27
16 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 9.6 | 52.85 |  | 52.85 |  | 507 |  | 507
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 47271 | 4466 | 2389 | 78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 49570 | 5958 | 3196 | 116
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 5-6, 8-11, 4, 12-14, 7) | [8 empty] | 195 | 192 | 3 | 3
При ремонте зд. и сооруж. работы, аналогичные технолог.процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5-6, 8-11, 7) | [8 empty] | 975 | 521 | 454 | 20
Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 8-11, 4, 12-14, 7) | [8 empty] | 1129 | 777 | 351 | 15
Накладные расходы | [8 empty] | 6323
Сметная прибыль | [8 empty] | 3587
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 59480
перевод стоимости 59 480 * 5,56 | [8 empty] | 330709
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 40389
Машины и механизмы | [8 empty] | 3196
ФОТ | [8 empty] | 6074
Накладные расходы | [8 empty] | 6323
Сметная прибыль | [8 empty] | 3587
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 330709
Составил: ___________________________Бушманова Л.Г. 29.05.2013
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Пьянкова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель группы тех.надзора: ___________________________Соболев С.Г.
(должность, подпись, расшифровка)

## 183гн-13
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | _______________ Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
ФГУП"Комбинат"Электрохимприбор", цех 008
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 183гн-13
(локальная смета)
| на | ремонт кровли здания 35 (АБК) ОСГ инв. 7305008
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________520,160 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,992 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________738,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 29.05.2013
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ТЕР46-04-008-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов НР (251 руб.): 110% от ФОТ (228 руб.) СП (136 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (228 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.2 | 202.89 | 158.04 | 44.85 |  | 243 | 190 | 53
2 | ТЕР12-01-017-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (583 руб.): 120% от ФОТ (486 руб.) СП (269 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (486 руб.) | 100 м2 стяжки | 1.2 | 493.75 | 265.02 | 228.73 | 25.64 | 593 | 319 | 274 | 31
3 | ТЕР12-01-017-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (302 руб.): 120% от ФОТ (252 руб.) СП (139 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (252 руб.) | 100 м2 стяжки | 1.2 | 195.24 | 146.04 | 49.2 | 5.88 | 234 | 175 | 59 | 7
4 | ТЕРр58-17-6 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка теплоизоляции на кровле из минпробки толщиной 100 мм НР (132 руб.): 83% от ФОТ (159 руб.) СП (103 руб.): 65% от ФОТ (159 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 1.2 | 111.07 | 110.41 | 0.66 |  | 133 | 132 | 1
5 | ТЕР12-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка пароизоляции оклеечной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (376 руб.): 120% от ФОТ (313 руб.) СП (173 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (313 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.2 | 285.03 | 185.61 | 99.42 | 2.62 | 342 | 223 | 119 | 3
6 | ТЕР12-01-015-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 3 444,41 = 2 502,81 + 110 x (16,50 - 7,94) НР (468 руб.): 120% от ФОТ (390 руб.) СП (215 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (390 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.2 | 3444.41 | 232.01 | 124.27 | 3.28 | 4133 | 278 | 149 | 4
7 | ТЕР26-01-039-01прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изоляция покрытий из плит EURO-Руф НГ 1 511,37 = 1 892,72 + 1,02 x (1 276,44 - 1 650,31) НР (3439 руб.): 100% от ФОТ (3439 руб.) СП (2046 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3439 руб.) | 1 м3 изоляции | 18 120*0,15 | 1511.37 | 138.49 | 70.91 |  | 27205 | 2493 | 1276
8 | ТЕР12-01-014-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разуклонка керамзитом НР (392 руб.): 120% от ФОТ (327 руб.) СП (181 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (327 руб.) | 1 м3 | 6 120*0,05 | 352.39 | 33.41 | 47.63 | 5.62 | 2114 | 200 | 286 | 34
9 | ТЕР12-01-017-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов НР (625 руб.): 120% от ФОТ (521 руб.) СП (288 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (521 руб.) | 100 м2 стяжки | 1.2 | 5496.68 | 311.2 | 49.21 | 3.96 | 6596 | 373 | 59 | 5
10 | ТЕР12-01-001-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя НР (421 руб.): 120% от ФОТ (351 руб.) СП (194 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (351 руб.) | 100 м2 кровли | 1.2 | 10596.16 | 208.42 | 75.52 | 3.64 | 12715 | 250 | 91 | 4
11 | ТЕР07-05-030-11 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (1781 руб.): 155% от ФОТ (1149 руб.) СП (977 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1149 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0.64 | 1898.17 | 1253.15 | 645.02 | 45.86 | 1215 | 802 | 413 | 29
12 | ТЕР12-01-004-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков НР (247 руб.): 120% от ФОТ (206 руб.) СП (114 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (206 руб.) | 100 м примыканий | 0.316 | 13322.44 | 459.37 | 208.19 | 12.92 | 4210 | 145 | 66 | 4
13 | ТЕР07-05-030-11 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (42шт от разборки, 12шт новых) НР (1879 руб.): 155% от ФОТ (1212 руб.) СП (1030 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1212 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,54 0,42+0,12 | 4594.27 | 1566.44 | 806.27 | 57.33 | 2481 | 846 | 435 | 31
14 | ТСЦ-403-0655 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3) | шт. | 12 | 118.65 |  |  |  | 1424
15 | ТЕР12-01-016-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением- праймированиеи цементной стяжки НР (31 руб.): 120% от ФОТ (26 руб.) СП (14 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (26 руб.) | 100 м2 кровли | 0.35 | 602.08 | 54.95 | 4.37 |  | 211 | 19 | 2
16 | ТЕР12-01-002-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Оклекйка парапетов плоских из наплавляемых материалов в один слой НР (66 руб.): 120% от ФОТ (55 руб.) СП (30 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (55 руб.) | 100 м2 кровли | 0.35 | 5814.99 | 111.83 | 40.22 | 2 | 2035 | 39 | 14 | 1
17 | ТЕР12-01-004-05прим. Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой 400 мм с креплением при помощи стальной полосы 11 202,15 = 14 725,40 - 0,2 x 17 616,25 НР (246 руб.): 120% от ФОТ (205 руб.) СП (113 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (205 руб.) | 100 м примыканий | 0.215 | 11202.15 | 675.6 | 194.06 | 12.19 | 2408 | 145 | 42 | 3
18 | ТЕРр58-20-8 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам НР (333 руб.): 83% от ФОТ (401 руб.) СП (261 руб.): 65% от ФОТ (401 руб.) | 100 м | 0,3 12/0,4/100 | 3193.94 | 1115.25 | 6.78 | 0.94 | 958 | 335 | 2
19 | ТЕРр58-18-5 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм НР (76 руб.): 83% от ФОТ (92 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (92 руб.) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,05 12,5*0,4/100 | 6363.43 | 1549.7 | 125.28 |  | 318 | 77 | 6
20 | ТЕРр58-19-3 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов НР (145 руб.): 83% от ФОТ (175 руб.) СП (114 руб.): 65% от ФОТ (175 руб.) | 100 м покрытия | 0.125 | 7173.71 | 1165.27 | 20.99 | 3.91 | 897 | 146 | 3
21 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | т | 14.4 | 2.77 |  |  |  | 40
22 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 14.4 | 52.85 |  | 52.85 |  | 761 |  | 761
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 71266 | 7187 | 4111 | 156
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 75293 | 9757 | 5568 | 235
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 5-6, 8-10, 12, 15-17, 4, 18-20, 7, 11, 13-14) | [8 empty] | 316 | 309 | 7 | 7
При ремонте зд. и сооруж. работы, аналогичные технолог.процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5-6, 8-10, 12, 15-17, 7, 11, 13-14) | [8 empty] | 1810 | 987 | 823 | 41
Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 8-10, 12, 15-17, 4, 18-20, 7, 11, 13-14) | [8 empty] | 1901 | 1272 | 627 | 31
Накладные расходы | [8 empty] | 11801
Сметная прибыль | [8 empty] | 6460
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 93554
перевод стоимости 93 554 * 5,56 | [8 empty] | 520160
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 59928
Машины и механизмы | [8 empty] | 5568
ФОТ | [8 empty] | 9992
Накладные расходы | [8 empty] | 11801
Сметная прибыль | [8 empty] | 6460
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 520160
Составил: ___________________________Бушманова Л.Г. 29.05.2013
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Пьянкова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель группы тех.надзора: ___________________________Соболев С.Г.
(должность, подпись, расшифровка)

## 179гн-13
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "____" ______________2013 г.
ФГУП"Комбинат"Электрохимприбор" 092
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 179гн-13
(локальная смета)
|  | на | Здания АБК №66 инв.№8109254 Аварийный ремонт кровли.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Акт об аварийном состоянии кровли от 06.06.13 №092-28/367
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________292,073 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,205 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________564,21 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ( редакция 2009г,)01.01.2013
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,601 60.1/100 | 202.89 | 158.04 | 44.85 |  | 122 | 95 | 27 |  | 14.38 | 8.64
2 | ТЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(общая 20мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7) | 100 м2 стяжки | 0,601 60.1/100 | 1333.11 | 715.54 | 617.57 | 69.23 | 801 | 430 | 371 | 42 | 58.8 | 35.34 | 4.19 | 2.52
3 | ТЕР12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 м2 стяжки | 0,601 60.1/100 | 65.08 | 48.68 | 16.4 | 1.96 | 39 | 29 | 10 | 1 | 4 | 2.4 | 0.12 | 0.07
4 | ТЕРр58-17-5 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 0,601 60.1/100 | 142.62 | 140.48 | 2.14 |  | 86 | 85 | 1 |  | 13.08 | 7.86
5 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,601 60.1/100 | 2502.81 | 232.01 | 124.27 | 3.28 | 1504 | 139 | 75 | 2 | 17.51 | 10.52 | 0.18 | 0.11
6 | ТЕР26-01-039-01прим. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо из ЕВРО-РУФ 1 511,37 = 1 892,72 + 1,02 x (1 276,44 - 1 650,31) | 1 м3 изоляции | 9.015 | 1511.37 | 138.49 | 70.91 |  | 13625 | 1248 | 639 |  | 10.58 | 95.38
7 | ТЕР12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 0,601 60.1/100 | 5496.68 | 311.2 | 49.21 | 3.96 | 3304 | 187 | 30 | 2 | 24.64 | 14.81 | 0.24 | 0.14
8 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0,601 60.1/100 | 10652.46 | 190.27 | 74.65 | 3.64 | 6402 | 114 | 45 | 2 | 14.36 | 8.63 | 0.2 | 0.12
9 | ТЕРр53-23-1 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича | 1 м карниза | 30.5 | 103.19 | 41.43 | 4.67 | 0.18 | 3147 | 1264 | 142 | 5 | 3.45 | 105.23 | 0.01 | 0.31
10 | ТЕРр58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,122 12.2/100 | 6363.43 | 1549.7 | 125.28 |  | 776 | 189 | 15 |  | 138.49 | 16.9
11 | ТЕР12-01-016-02прим. | Огрунтовка обрешетки готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0,244 24.4/100 | 135.53 | 34.5 | 4.37 |  | 33 | 8 | 1 |  | 2.8 | 0.68
12 | ТЕРр58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,305 30.5/100 | 7173.71 | 1165.27 | 20.99 | 3.91 | 2188 | 355 | 6 | 1 | 101.24 | 30.88 | 0.25 | 0.08
13 | ТЕР06-01-015-07прим. | Установка ершей при восстановлении кирпичной клпдки | 1 т | 0,00965 0.193*50/1000 | 9942.61 | 2758.18 | 42.05 | 2.73 | 96 | 27 |  |  | 215.82 | 2.08 | 0.15
14 | ТСЦ-101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 9,65 0.193*50 | 11 |  |  |  | 106
15 | ТЕРр53-15-4 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,2382 23.82/100 | 20779.75 | 6351.22 | 254.94 | 36.4 | 4950 | 1513 | 61 | 9 | 551.8 | 131.44 | 2 | 0.48
16 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) | т | 16.92 | 2.77 |  |  |  | 47
17 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) | т | 16.92 | 52.85 |  | 52.85 |  | 894 |  | 894
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 286346 |  |  |  |  | 564.21 |  | 4.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 38120 | 5683 | 2317 | 64 |  | 470.79 |  | 3.83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 40007 | 7126 | 2761 | 79 |  | 564.21 |  | 4.51
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 5, 7-8, 11, 4, 10, 12, 6, 9, 15, 13-14) | [8 empty] | 247 | 244 | 3 | 3
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 7-8, 11, 6, 13-14) | [8 empty] | 467 | 270 | 198 | 2 |  | 19.815 |  | 0.0925
3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5, 7-8, 11, 4, 10, 12, 6, 9, 15, 13-14) | [8 empty] | 1173 | 929 | 244 | 10 |  | 73.5915 |  | 0.588
Накладные расходы | [8 empty] | 6867
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 755) (Поз. 4, 10, 12) | [8 empty] | 627
86% ФОТ (от 3347) (Поз. 9, 15) | [8 empty] | 2878
100% ФОТ (от 1722) (Поз. 6) | [8 empty] | 1722
105% ФОТ (от 37) (Поз. 13-14) | [8 empty] | 39
110% ФОТ (от 114) (Поз. 1) | [8 empty] | 125
120% ФОТ (от 1230) (Поз. 2-3, 5, 7-8, 11) | [8 empty] | 1476
Сметная прибыль | [8 empty] | 4627
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 755) (Поз. 4, 10, 12) | [8 empty] | 491
65%*0.85 ФОТ (от 1267) (Поз. 2-3, 5, 7-8, 11, 13-14) | [8 empty] | 700
70% ФОТ (от 3347) (Поз. 9, 15) | [8 empty] | 2343
70%*0.85 ФОТ (от 1836) (Поз. 1, 6) | [8 empty] | 1093
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 51501 |  |  |  |  | 564.21 |  | 4.51
51 501 * 5.56 | [8 empty] | 286346
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 30073
Машины и механизмы | [8 empty] | 2761
ФОТ | [8 empty] | 7205
Накладные расходы | [8 empty] | 6867
Сметная прибыль | [8 empty] | 4627
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5727
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 292073 |  |  |  |  | 564.21 |  | 4.51
инженер по проектно-сметной работе: ___________________________Г.Ф.Овчинникова 06.05.13
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:инженер по технадзору отд.072: ___________________________И.В.Берг
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель группы тезнадзора:: ___________________________С.Г.Соболев
(должность, подпись, расшифровка)

## 187гн-13
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________Е.В.Гордеев
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "____" ______________2013 г.
ФГУП"Комбинат"Электрохимприбор" СП-219
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 187гн-13
(локальная смета)
|  | на | Здание столовой №20 зд.226 инв.№ 6907001 Замена оконных и дверных блоков,
ремонт внутренней отделки , восстановление охранной сигнализации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1108,485 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1047,309 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,890 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________28,659 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2092,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах(редакция 2009) по состоянию на _______2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР09-04-009-04 | Разборка оконных блоков в металлической раме КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м2 | 0,42 42/100 | 6489.06 | 4282.42 | 2206.64 | 258.48 | 2725 | 1799 | 926 | 109 | 306.54 | 128.75 | 12.94 | 5.43
2 | ТЕРр55-5-1прим. | Разборка перегородок из стеклоблоков | 100 м2 перегородок | 0,27999 5.49*2.55*2/100 | 2694.87 | 1695.81 | 999.06 | 91.06 | 755 | 475 | 280 | 25 | 141.2 | 39.53 | 6.72 | 1.88
3 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 11 557,22 = 177 508,22 - 100 x 1 659,51 | 100 м2 проемов | 0,3087 2.1*2.1*7/100 | 11557.22 | 1837.65 | 534.04 | 10.31 | 3568 | 567 | 165 | 3 | 149.16 | 46.05 | 0.66 | 0.2
4 | ТЕР10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 15 752,57 = 181 703,57 - 100 x 1 659,51 | 100 м2 проемов | 0,0189 2.1*0.9*1/100 | 15752.57 | 2394.27 | 632.1 | 27.49 | 298 | 45 | 12 | 1 | 194.34 | 3.67 | 1.76 | 0.03
5 | цена поставщика | Оконный блок ПВХ Ц:4500/1.18/5.56*1.02 | м2 | 32,76 2.1*2.1*7+2.1*0.9*1 | 699.61 |  |  |  | 22919
6 | ТЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен-закладка проема | 100 м3 кладки | 0,272 округл(37.23*0.73/100;3) | 71711.59 | 6649.03 | 9982.44 | 709.8 | 19506 | 1809 | 2715 | 193 | 563 | 153.14 | 39 | 10.61
7 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали , отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,19 19/100 | 3839.29 | 497.33 | 7.59 | 1.25 | 729 | 94 | 1 |  | 41.41 | 7.87 | 0.08 | 0.02
8 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,19 19/100 | 6691.94 | 256.77 | 35.57 | 1.09 | 1271 | 49 | 7 |  | 21.38 | 4.06 | 0.07 | 0.01
9 | ТСЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | м | 19 | 342.13 |  |  |  | 6500
10 | ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,68 68/100 | 3041.26 | 1364.88 | 220.17 | 95.23 | 2068 | 928 | 150 | 65 | 103.01 | 70.05 | 7.68 | 5.22
11 | ТЕР15-01-050-04прим. | Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов на пене монтажной 2 268,70 = 12 913,74 - 0,105 x 96 747,00 - 30 x 16,22 | 100 м2 облицовки | 0,48 48/100 | 2268.7 | 2154.12 | 58.21 | 1.25 | 1089 | 1034 | 28 | 1 | 166.47 | 79.91 | 0.08 | 0.04
12 | ТСЦ-101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 48 | 68 |  |  |  | 3264
13 | ТСЦ-101-4169прим. | Сэндвич-панель из ПХВ | м2 | 50,4 48*1.05 | 39.24 |  |  |  | 1978
14 | ТЕР11-01-040-02прим. | Обделка уголками ПХВ окон 992,02 = 716,29 + 101 x (7,22 - 4,49) | 100 м | 0,492 49.2/100 | 992.02 | 123.7 | 3.28 |  | 488 | 61 | 2 |  | 8.99 | 4.42
15 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 3 072,20 = 2 492,22 + 0,063 x (25 835,00 - 16 629,06) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,87 87/100 | 3072.2 | 541.83 | 17.18 | 0.31 | 2673 | 471 | 15 |  | 42.9 | 37.32 | 0.02 | 0.02
16 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 2,16 216/100 | 1081.91 | 823.99 | 257.92 | 27.68 | 2337 | 1780 | 557 | 60 | 74.3 | 160.49 | 1.99 | 4.3
17 | ТЕРр61-2-11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,27 27/100 | 3254.51 | 1780.27 | 27 | 10.47 | 879 | 481 | 7 | 3 | 142.65 | 38.52 | 0.67 | 0.18
18 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3,72 372/100 | 11855.09 | 2066.13 | 42.41 | 23.08 | 44101 | 7686 | 158 | 86 | 159.67 | 593.97 | 1.65 | 6.14
19 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 40/100 | 1389.71 | 812.38 | 1.09 |  | 556 | 325 |  |  | 65.94 | 26.38
20 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1323 2.1*0.9*7/100 | 1496.49 | 1184.57 | 311.92 | 120.9 | 198 | 157 | 41 | 16 | 103.91 | 13.75 | 7.74 | 1.02
21 | ТЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1323 2.1*0.9*7/100 | 139579.85 | 1953.53 | 682.72 | 16.4 | 18466 | 258 | 90 | 2 | 160.52 | 21.24 | 1.05 | 0.14
22 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) | т | 7.1 | 2.77 |  |  |  | 20
23 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) | т | 7.1 | 52.85 |  | 52.85 |  | 375 |  | 375
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 1047309 |  |  |  |  | 2015.65 |  | 47.97
Раздел 2. Новый Раздел
Восстановление охранной сигнализации
24 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 20 2*10 | 13.47 | 11.38 |  |  | 269 | 228 |  |  | 0.84 | 16.8
25 | цена поставщика | Датчик магнитно-контактный Ц:19/1.8/5.56*1.02 | шт. | 20 2*10 | 2.95 |  |  |  | 59
26 | ТЕРм10-08-002-05 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт. | 10 1*10 | 13.55 | 11.38 |  |  | 136 | 114 |  |  | 0.84 | 8.4
27 | цена поставщика | Датчик :извещатель разбития "Стекло-3" Ц:550/1.18/5.56*1.02 | шт. | 10 1*10 | 85.51 |  |  |  | 855
28 | ТЕРм08-02-396-05прим. | Короб по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,4 4*10/100 | 1840.21 | 498.2 | 788.16 | 202.95 | 736 | 199 | 315 | 81 | 37.6 | 15.04 | 12.78 | 5.11
29 | ТСЦ-507-0708прим. | Кабель-канал | м | 40 | 13.41 |  |  |  | 536
30 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,6 6*10/100 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 | 114 | 28 | 34 | 15 | 3.52 | 2.11 | 1.57 | 0.94
31 | ТСЦ-502-0581 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 0,06 60/1000 | 750 |  |  |  | 45
32 | ТЕРм10-08-019-01 | Разборка коробки ответвительной на стене КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 шт. | 20 | 4.13 | 4.13 |  |  | 83 | 83 |  |  | 0.3 | 6
33 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 20 2*10 | 7.32 | 6.88 |  |  | 146 | 138 |  |  | 0.5 | 10
Итого по разделу 2 Новый Раздел | [8 empty] | 28890 |  |  |  |  | 76.67 |  | 8.17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 139742 | 18809 | 5878 | 660 |  | 1487.47 |  | 41.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 150125 | 27734 | 7336 | 925 |  | 2092.32 |  | 56.14
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-5, 8-9, 13, 21, 6-7, 10-12, 15, 18, 14, 16-17, 19-20, 24-27, 33, 32, 28-31) | [8 empty] | 840 | 809 | 28 | 28
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5, 8-9, 13, 21, 10-12, 15, 18, 14) | [8 empty] | 1897 | 1737 | 158 | 41 |  | 129.1035 |  | 2.95
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-5, 8-9, 13, 21, 10-12, 15, 18, 14) | [8 empty] | 5921 | 5316 | 604 | 112 |  | 391.489 |  | 7.0665
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2, 6-7, 16-17, 19-20) | [8 empty] | 1343 | 801 | 542 | 46 |  | 65.952 |  | 2.7015
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 24-27, 33, 28-31) | [8 empty] | 382 | 258 | 124 | 35 |  | 18.3225 |  | 2.1175
Накладные расходы | [8 empty] | 28232
В том числе, справочно:
77% ФОТ (от 2208) (Поз. 16) | [8 empty] | 1700
79% ФОТ (от 580) (Поз. 17) | [8 empty] | 458
80% ФОТ (от 1153) (Поз. 19, 24-27, 32-33) | [8 empty] | 922
83% ФОТ (от 113) (Поз. 7) | [8 empty] | 94
86% ФОТ (от 2401) (Поз. 6) | [8 empty] | 2065
89% ФОТ (от 599) (Поз. 2) | [8 empty] | 533
90% ФОТ (от 2687) (Поз. 1) | [8 empty] | 2418
95% ФОТ (от 455) (Поз. 28-31) | [8 empty] | 432
105% ФОТ (от 16654) (Поз. 10-12, 15, 18) | [8 empty] | 17487
110% ФОТ (от 209) (Поз. 20) | [8 empty] | 230
118% ФОТ (от 1500) (Поз. 3-5, 8-9, 13, 21) | [8 empty] | 1770
123% ФОТ (от 100) (Поз. 14) | [8 empty] | 123
Сметная прибыль | [8 empty] | 15204
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 3178) (Поз. 16-17, 19) | [8 empty] | 1589
55%*0.85 ФОТ (от 16654) (Поз. 10-12, 15, 18) | [8 empty] | 7786
60% ФОТ (от 763) (Поз. 24-27, 32-33) | [8 empty] | 458
63%*0.85 ФОТ (от 1500) (Поз. 3-5, 8-9, 13, 21) | [8 empty] | 803
65% ФОТ (от 1167) (Поз. 2, 7, 28-31) | [8 empty] | 758
70% ФОТ (от 2401) (Поз. 6) | [8 empty] | 1681
70%*0.85 ФОТ (от 209) (Поз. 20) | [8 empty] | 124
75%*0.85 ФОТ (от 100) (Поз. 14) | [8 empty] | 64
85%*0.85 ФОТ (от 2687) (Поз. 1) | [8 empty] | 1941
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [8 empty] | 188365 |  |  |  |  | 2015.65 |  | 47.97
188 365 * 5.56 | [8 empty] | 1047309
Итоги по Монтажным работам
Итого | [8 empty] | 5196 |  |  |  |  | 76.67 |  | 8.17
5 196 * 5.56 | [8 empty] | 28890
Итого | [8 empty] | 1076199 |  |  |  |  | 2092.32 |  | 56.14
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 115035
Машины и механизмы | [8 empty] | 7336
ФОТ | [8 empty] | 28659
Накладные расходы | [8 empty] | 28232
Сметная прибыль | [8 empty] | 15204
Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 32286
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1108485 |  |  |  |  | 2092.32 |  | 56.14
Материалы,полученные от разборки передать по акту балансодержателю
Составил: ___________________________Г.Ф.Овчинникова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Д.В.Никифоров
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель группы технадзора: ___________________________С.Г.Соболев
(должность, подпись, расшифровка)