                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Щит управления и контроля зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.

2. Щит управления КИП и А зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.

3. Система управления и контроля технологическим процессом зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.

4. Щит управления зд…. Физический износ оборудования. Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести демонтаж

статив пусковой на 2 комплекта 

статив пусковой на 4 комплекта 

статив пусковой на 9 комплекта 

статив блокировочный

статив блокировочный УППЛ-28 

статив сигнальный типа “С”

планшет ПУ-22
кабельные сети зд….
статив автоматики “А”
планшет для ЩУ на 20 вентилей
статив пусковой РС-3689029

	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
шт.

шт.

шт.


	15
10
14
9
13
7
8
670
3
3
6

	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

пусковые станции управленияПСУ8.1 
концентратор МАИС
кабель КМПЭВ 3х0,5
кабель КВВГ 4х1,5

кабель Belden 305 м/катушка

	шт.

шт.

м
м
шт.


	68
2
400

270

2
	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести испытания смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	5. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


Ведомость дефектов № __12__ от «_02_»  августа  2010 г.





На капитальный ремонт щитов управления технологического контроля цеха переработки, хранения отходов 








                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





Утверждаю


____________________


«____»______________








