- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование Товара (Оборудования) (марка, модель и т.п.) | Характеристика | Кол-во, ед. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал Типа DLP Legrand (кат.№10419) или эквивалент | 50х80 (20 шт. в упаковке) - высота 50мм - ширина 80мм - длина 2м - с гибкой крышкой шир 65мм - максимальная емкость 3340мм² - цвет белый | 3 | упак. |
| 2 | Накладка на стык кабель-канала (профиля) Типа 35DLP Legrand (кат.№10691) или эквивалент | (20 шт. в упаковке) - на защелках - количество секций:1 - ширина крышки:180мм - категория:А - цвет: белый - количество в упаковке:20шт - вес не более 159 г | 1 | упак. |
| 3 | Накладка на стык крышки Типа 65DLP Legrand (кат.№10801) или эквивалент | 65мм DLP-для любых DLP секционируемая (10 шт. в упаковке) - количество секций:3 - категория :С - цвет: белый | 1 | упак. |
| 4 | Угол внутренний переменный для кабель-каналов Типа DLP Legrand (кат.№10602) или эквивалент | 50х80 (10 шт. в упаковке) - от 80º до 100º - размер: 50х80мм - ширина крышки: 65мм - цвет: белый - вес: не более 957г | 1 | упак. |
| 5 | Угол внешний переменный для кабель-каналов Типа DLP Legrand (кат.№10622) или эквивалент | 50х80 (10 шт. в упаковке) - от 60º до 120º - размер: 50х80мм - ширина крышки: 65мм - цвет: белый - вес: не более 500 г | 1 | упак. |
| 6 | Угол плоский для односекционных кабель-каналов Типа DLP Legrand (кат.№10767) или эквивалент. | 35/50х80 (10 шт. в упаковке) - Г-образный - 90º - цвет: белый - вес: не более1,614 кг | 1 | упак. |
| 7 | Отвод плоский для односекционных кабель-каналов Типа DLP Legrand (кат.№10735) или эквивалент | 50х80/150 (5шт. в упаковке) - плоский - с переходом на кабель-канал шириной 80мм - размер:50х150мм - цвет: белый - вес: не более 265 г | 1 | упак. |
| 8 | Отвод угловой для односекционных кабель-каналов Типа DLP Legrand кат.№10763 или эквивалент | DLP 50х80/150 (5шт в упаковке) - угловой - для стыковки через внутренний угол с переходом на кабель-канал 50х 80мм - размер: 5х150мм - цвет: белый - вес: не более 695 г | 1 | упак. |
| 9 | Заглушка торцевая для односекционных кабель-каналов Типа DLP Legrand (кат.№10722) или эквивалент | 35/50х80 (по 10 шт. в упаковке) -торцевая - цвет: белый - вес: не более 400 г | 2 | упак. |
| 10 | Розетка -Программа для установки в кабель-канале Типа Legran dMosaic (кат.№77401) или эквивалент | (по 10 шт. в упаковке) -2К+З -с защитными шторками -для DLP с крышкой 65мм - вес: не более 659 г | 6 | упак. |
| 11 | Розетка -Программа для установки в кабель-канале Типа Legrand Mosaic (кат.№77403) или эквивалент | (по 10 шт. в упаковке) -3х2К+З -с защитными шторками -для DLP с крышкой 65мм - количество в упаковке: 10 шт - вес: не более 1,386 кг | 1 | упак. |
| 12 | Суппорт для кабель-каналов Типа DLP LegrandMosaic (кат.№10952) или эквивалент | c шириной крышки 65мм ( по 20 шт. в упаковке) - 2 модуля - количество в упаковке: 20 шт - вес: не более 1,141кг | 3 | упак. |
| 13 | Суппорт для кабель-каналов DLP Типа Legrand Mosaic (кат.№10956) или эквивалент c шириной крышки 65мм | c шириной крышки 65мм ( по 10 шт. в упаковке) - 6 модулей - вес: не более 935 г | 1 | упак. |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара одной партией в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок – не менее 12 месяцев;

- товар должен быть новым, не  бывшим в употреблении, не  с хранения (не допускается поставка выставочных образцов)

- выпуска не ранее 2015 года;

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).