СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п.п.
	Наименование товара (оборудования)

( марка, модель и т.п.)
	Производитель,

страна происхождения
	Кол.

шт.
	Цена за ед. руб. 

с НДС
	Общая стоимость руб. с НДС

	1
	Атомно-абсорбционный спектрометр   МГА-1000  (с автосэмплером, прогр. обесп. для ПК, 15 графитовых печей типа РЕ, модификаторы сложных проб и магниевый, дозатор)
	Россия
	1
	
	

	2
	Ртутно - гидридная приставка  РГП-915 (вкл. два дозатора 1-5мл, 100 наконечников, 5 графитовых печей без пиропокрытия)
	
	1
	
	

	3
	Аппаратно - программный комплекс для управления атомно-абсорбционным спектрометром МГА-1000
	
	1
	
	

	4
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Алюминий)
	
	1
	
	

	5
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Ванадий)
	
	1
	
	

	6
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Железо)
	
	1
	
	

	7
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Марганец) /необходима для поверки спектрометра/
	
	1
	
	

	8
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Медь)
	
	1
	
	

	9
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Никель) /необходима для поверки спектрометра/
	
	1
	
	

	10
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Хром)
	
	1
	
	

	11
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Цинк)
	
	1
	
	

	12
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Кадмий)
	
	1
	
	

	13
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Свинец)
	
	1
	
	

	14
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Стронций)
	
	1
	
	

	15
	Лампа с полым катодом типа ЛС-2 (Ртуть)
	
	1
	
	

	16
	Лампа высокочастотная (Олово)
	
	1
	
	

	17
	Лампа высокочастотная (Мышьяк)
	
	1
	
	

	18
	Графитовая кювета типа РЕ с пиропокрытием (для высокотемпературных измерений) (10шт. в уп.)
	
	1
	
	

	19
	Методика измерений массовой концентрации  Al, Ba, Be, V, Fe, Cd, Co, Li, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Pb, Se, Ag, Sr, Ti, Cr, Zn  в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра всех модификаций МГА 
	
	1
	
	


	20
	МВИ массовой концентрации Hg в пробах природных, питьевых и сточных вод на МГА-915 с исп. ртутно-гидридной приставки РГП-915
	
	1
	
	

	21                                  
	Пуско-наладочные работы по МГА-1000, инструктаж по эксплуатации спектрометра и выполнению методик измерения в лаборатории Заказчика  + транспортные расходы
	
	1
	
	

	22
	Доставка спектрометра
	
	1
	
	


Итого:                           рублей, включая НДС по ставке 18%, стоимость доставки на склад Заказчика, расходы  на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                             ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ

ФГУП ПО «Север»

630075, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3

ИНН/КПП 5410101900 / 541001001

р/с 40502810116030000013

в Филиал ОАО Банк ВТБ, г. Красноярск

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север

_____________     А.Л.Серов                 
 


