от 04.03.2014 г. №42 Р3/П-14-Р
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту №42 Р3/П-14 «Поставка рычажно-стержневой системы и мотор-редукторов для светоаэрационных панелей для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

1. Конструктив рычага поз.13 черт. 14100.00.00.00.00 СБ_008 (сварной или цельный). На разрезе Е- Е видно, что элемент сварной, но хотелось бы более детального разъяснения из чего делаются сами рычаги?

2. Составные или цельные стержни поз.4,5 черт. 14100.00.00.00.00 СБ.006? Какой максимальный размер части стержня если они составные?

3. Не совсем понятна конструкция гайки которые перемещается по винту (черт. 14100.07.00.00.00 СБ.155). можно более подробное описание(чертеж)?

4. Какие подшипники устанавливаются (черт. 14100.07.00.00.00 СБ_155)?

5. Поз.23 черт. 14100.07.00.00.00 СБ.155 - выключатель, какая марка?

6. В «ТЗ на изготовление механизмов для вентиляции МЗ №3 РоАЭС» указано в пункте 5.3: «В узлах трения должны быть предусмотрены пресс-масленки» сколько и какие?
Разъяснение положений документации:
Поставщик вправе заложить любые решения, как по конструкции, так и по выбору основных материалов, покупных изделий и др., не противоречащие требованиям технического задания на разработку и изготовление рычажно-стержневых механизмов открывания светоаэрационных панелей №141219ТЗ и исходными данными по выполнению рычажно-стержневой системы для светоаэрационных панелей СП 1 и СП 2.

Дополнительно обращаю Ваше внимание, что чертёж 14100.00.00.00.00 дан как аналог. Элементы конструкции рычажно – стержневой системы необходимо доработать (разработать) под применяемые на блоке №3 Ростовской АЭС светоаэрационные панели СП1 и СП2.
