## Общий
[6 empty] | Спецификация на оборудование Системы оперативного постоянного тока (СОПТ). ОНС (ТЗЗ R4.01296.4.0.34). Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 5.ИСУП.5740727 | EDS309 | Мобильный комплект для обнаружения мест повреждения изоляции |  | - | - | 4 | III | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 8 | 1 | шт. | 101711.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
2 | 5.ИСУП.5740744 | 4EE10-1 | Шкаф аккумуляторных батарей в комплекте с аккумуляторной батареей (АБ) | - |  | - | 4 | II | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 147736.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
3 | 5.ИСУП.5740745 | 4EE11-1 | Шкаф аккумуляторных батарей в комплекте с аккумуляторной батареей (АБ) | - |  | - | 4 | II | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 2 | 1 | шт. | 147736.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
4 | 5.ИСУП.5740746 | 4EE10-2 | Шкаф подзарядного устройства (ПЗУ) | - | - | - | 4 | II | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 3 | 1 | шт. | 43894.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
5 | 5.ИСУП.5740747 | 4EE11-2 | Шкаф подзарядного устройства (ПЗУ) | - | - | - | 4 | II | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 4 | 1 | шт. | 43894.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
6 | 5.ИСУП.5740748 | 4EE10-3 | Шкаф распределительный (ШР) | - | - | - | 4 | II | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 5 | 1 | шт. | 82391.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
7 | 5.ИСУП.5740749 | 4EE11-3 | Шкаф распределительный (ШР) | - | - | - | 4 | II | R4.01296.4.0.34 |  |  | R4.01296.3.0.36 | 6 | 1 | шт. | 82391.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | 2015-06-30 |  |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2014-1018 | 2014-11-25
[13 empty] | Итого: | 7 |  | 649757.79 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.