ТОМ 2     «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Утверждаю:

Заместитель генерального директора по закупкам и логистике АО «СХК»

Н.Н.Борисов

«_____»________________________2015г.

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Право заключения договора на поставку

на поставку комплектующих материалов для приборов контроля

г. Северск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование: Комплектующие материалы для приборов контроля. №; Наименование; Характеристика; Кол-во. 1; Экран светозащитный для блока детектора БДЗА-96 детектора-радиометра ДКС-96 или эквивалент; Для измерения плотности потока α-излучения. Площадь активной поверхности 70см2.; 4Шт.. 2; Течь гелиевая Гелит 1с гос.поверкой или эквивалент; Течь гелиевая (мера потока) «Гелит-1» с поверкой. Срок окончания поверки от момента поставки не менее 11 месяцев. Диапазон воспроизводимости потоков при t= (27±0,5оС) 7х10-10-2х10-8м3× Па/с; Температурная поправка к потоку мер потока(течи) в пределах (2.5-3.5)×1/град. Относительное отклонение значения воспроизводимого потока от действительного значения, %: ± 15 Масса, кг, не более; 0,25. Габаритные размеры ГЕЛИТ, мм:. - диаметр, не более; 43. - длина; 208. Межповерочный интервал, лет:. - ГЕЛИТ-1; 1. Срок службы мер потока (течей гелиевых), лет; 10. Гарантийный срок службы (с даты изготовления ), 1 год. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ15150-69 с обязательными Мера потока (течь гелиевая) Гелит 1, изготавливается и принимается в соответствии требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией. Мера потока (течь гелиевая) соответствует техническим условиям ОТМ0.344.001 ТУ.; 3 шт. 3; Микрошприц 1.0mkl кат. № 17001 Hamilton или эквивалент; Кат.№7001N/ фирмы «Hamilton», V=1.0mkl, 25S/047/70/pst2; игла встроенная со скосом калибр 25S, длина 047/70; 3 шт.. 4; Мембрана 7.010.019 Или эквивалент; Для газового хроматографа «Кристалл 2000М» 4мм, d=10мм, с низким газовыделением.; 100 шт.. 5; Экран светозащитный для блока детектора БДЗБ-96 детектора-радиометра ДКС-9 Или эквивалент.; Для измерения плотности потока β – излучения. Площадь активной поверхности 28см2.; 4 шт.. 6; Эталон чувствительности канавочный Fe №1; ГОСТ 7512-82; 5 шт.. 7; Кассета прорезиненная рентген 10х24см; ГОС Т 7512-82; 30 шт. 8; Полуэлемент ПСн ф12х70сравнительный ПСн для pH-метра промышленного марки ПМП-211 Б. Или эквивалент; Потенциал полуэлемента относительно образцового электрода сравнения по ГОСТ 17792-72 отклоняется не более, чем на ±5мВ, нестабильность потенциала п/элемента за 8 часов работы при t=80±1оС, не более ±2мВ; температурный коэффициент потенциала п/элемента в интервале температур от 5 до 80оСне превышает ±0,3мВ/оС; электрическое сопротивление п/элемента при температуре анализируемой среды 5оС не превышает 2х104 Ом; Сопротивление изоляции п/элемента не менее 109 Ом; средний срок службы 2000часов. Габаритные размеры: Диаметр: (12-0,18)мм. Длина корпуса (70±0,3)мм .Масса не более 50г.; 6 шт. 9; Электрод пленочный твердоконтактный ВОЛЬТА -4007 на NO3 с гос поверкой. Или эквивалент.; ТУ 25-0519.037-85 Рабочий диапазон 2х10-5 - 2х 10-1 моль/л. Допустимый диапазон р рН1-10 Нижний предел обнаружения -1,30 мг/л для иономера И-130.; 5 шт. 10; Электрод пленочный ионоселективный ВОЛЬТА -4002 на NH + 4 с гос поверкой.Или эквивалент.; ТУ 4215-027-27458903-05 Рабочий диапазон 2х10-4 - 2х 10-1 моль/л. Допустимый диапазон рН1-10 , Нижний предел обнаружения -0,20 мг/л для иономера И-130.; 5 шт. 11; Электрод Вольта-3000 с гос поверкой или эквивалент; ТУ 4215-003-27458903-99 Нижний предел обнаружения -0,20 мг/л для иономера И-130, тип разъема осциллографический.; 7шт. 12; Экран усиливающий РЕНЕКС ЭУ-В1 Или эквивалент; Экран усиливающий вольфроматный, повышенной разрешающей способности. Международный класс «50».Размер 24х30 см , ( или 240х300( мм ).; 10 пара. 13; Знак маркировочный свинцовый цифровой №7.; ГОСТ 15843-79; 2 кмп. 14; Знак маркировочный. свинцовый цифровой № 6.; ГОСТ 15843-79; 2 кмп.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика – не требуется.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Определение перечня документов необходимых для разработки и изготовления сырья, материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика – не требуется.

Подраздел 1.5 Код ОКДП

2618309

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы контроля.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Вся продукция должна быть совместима с приборами контроля: ионометр 130, pH-метр, радиометр ДКС-96 , хроматограф «Кристалл 2000М.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с НД производителя.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии с НД производителя.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На упаковке с каждым типом запасных частей должно стоять наименование расходного материала ( зап.части ) находящейся в упаковке.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность и безопасную доставку материалов. Изделия укладывают в транспортную тару так, чтобы они не перемещались и были защищены от повреждений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г. - Предоставление вместе с грузом заверенные уполномоченным представителем контрагента копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документации, представляемой вместе с поставляемой продукцией: - сертификат соответствия заверенный уполномоченным лицом и печатью Поставщика; счет-фактура; товарная накладная; - технический паспорт на русском языке с проставленной датой изготовления, завизированный подписью и скрепленный печатью Поставщика. По п. 2 в Техническом паспорте обязательно д.б. штамп о пройденной гос.поверке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделия упаковывают таким образом, чтобы была обеспечена их сохранность при транспортировке и хранении. Транспортируют изделия в чистых крытых транспортных средствах. Способ доставки : Автотранспортом до транспортной компании в г.Томске , далее самовывоз автотранспортом Покупателя до склада АО «СХК». Адрес склада 696039 г. Северск, ул. Предзаводская,9.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Продукция должна храниться в герметичной упаковке, в крытых сухих вентилируемых складских помещениях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с момента поступления на склад Покупателя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с НД производителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

По пп № 2,9,10,11 настоящего ТЗ – обязательное условие – гос.поверка. Срок и условия оплаты – 100% оплата по факту поставки в течение 30-ти календарных дней с момента поставки продукции на склад покупателя и предоставления всех отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) и сертификатов соответствия и Паспортов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно раздел 1, подраздел 1.1.

Срок поставки – в течение 60-ти календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТУ | Технические условия |
| 2. | ГОСТ | Государственный стандарт |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Начальник отдела снабжения АО «СХК»                                                                   И.В.Булгакова

Главный специалист  отдела снабжения                                                                     С.Н. Артельная

Ведущий специалист группы зч и инстр.                                                                    Н.Е. Погуляева

Экономист группы зч и инстр                                                                                       Л.А. Ляшко