УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству Ростовской АЭС – директор Волгодонского филиала 
ОАО «НИАЭП»

А.Б. Хазин
_____________________________

подпись

«       »                  2013 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ 348 «Поставка труб полиэтиленовых и фасонных деталей на объект «Насосная добавочной воды блоков 3,4 с водоподводящим ковшом»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» конкурсной документации)).  
2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: Волгодонский филиал Открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, хутор Харсеев, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: – согласно Спецификации (Приложение № 1 к проекту договора  (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» конкурсной документации)).

4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы, в том числе на материалы, 
поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: 30.10.2014 г. 

5.  Требования к Поставщику и поставляемому товару: 

Изготовление и контроль качества труб полиэтиленовых производить в соответствии с ТУ 2248-008-54432486-2012, изготовление и контроль качества фасонных деталей к трубам полиэтиленовым производить в соответствии с ТУ 2248-004-54432486-2010, наименование и марка изделий должны соответствовать наименованиям и маркам, указанным в спецификации. 
