Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке устройств, для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-3МЦ

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Одно устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-3МЦ

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку одного устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-3МЦ   с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-3МЦ

(Техническая характеристика)

| Диапазон силы тока А |  |  | Ручное управление сек. |  |  | Автоматическое управление сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПТР-1МЦ | УПТР-2МЦ | УПТР-3МЦ | УПТР-1МЦ | УПТР-2МЦ | УПТР-3МЦ | Все модели |
| 500 | 1000 | 2500 | 7200 | 7200 | 2600 | 0,2 (0,5) |
| 1000 | 2000 | 5000 | 500 | 900 | 300 | 0,2 (0,5) |
| 1500 | 3000 | 10000 | 180 | 180 | 50 | 0,2 (0,5) |
| 2000 | 4000 | 18750 | 90 | 50 | 7 | 0,2 (0,5) |
| 3750 | 10500 | 20000 | 30 | 10 | 3 | 0,2 (0,5) |
| 5000 | 14000 | 25000 | - | - | - | 0,2 (0,5) |

Нужный выделен жирным шрифтом

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Руководитель подразделения | Кузьмин В.Ф. Кутузов С.К.. |