## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора ОАО «Хиагда» | [5 empty] | Генеральный директор ОАО «Хиагда»
по капитальному строительству | [5 empty] | ________________________________ Е.И. Гонтарь
____________________________ В.Г. Коломиец
" _____ " ________________ 2012 г. | [5 empty] | "______ " _______________2012 г.
Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЭО-5 (альбом А-178-09)
на приобретение и монтаж оборудования КИПиА вентиляция и отопление по чертежам АОВ.С.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: черт. 2170-987995-АОВ.С
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________84,920 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________62,070 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22,850 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,537 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________482,08 |  | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Оборудование и монтаж
. Примечание:
. в смете применялись коэффициенты на оборудование:
. К=3,18 переход от цен 1кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.)
. Прил. №4 к письму Минрегиона России от 12.02.09г. № 26064-СК/08 п.9
1 | "НПО ЮМАС" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | Тягометр коррозионностойкий ТП160НН-6 КПа цена: 8580:3,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ0/3,18-ПЗ0 | шт | 3 | 2698.11 |  |  |  | 8094
2 | ФЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 3 | 11.34 | 10.21 |  |  | 34 | 31
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84% 60% |  |  |  |  | 26 19 79
. Система многоканальная стационарная контроля заготованности ИГС-98 АСТРА-С (компл.1)
3 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | 1.Газоанализатор стационарный многазовый "Астра-С" цена: 12000:3,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ0/3,18-ПЗ0 | шт | 2 | 3773.58 |  |  |  | 7547
4 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 2 | 6.16 | 5.15 |  |  | 12 | 10
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84% 60% |  |  |  |  | 8 6 26
5 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | 2. Блок питания БПС-12 цена: 300:3,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ0/3,18-ПЗ0 | шт | 1 | 94.34 |  |  |  | 94
6 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 1 | 6.16 | 5.15 |  |  | 6 | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84% 60% |  |  |  |  | 4 3 13
7 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | 3. Пуль контроля 48-канальный со встроенным цифровым индикатором, со звуковой и световой сигнализацией о превышении ПДК на каждый канал цена: 15000:3,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ0/3,18-ПЗ0 | шт. | 1 | 4716.98 |  |  |  | 4717
8 | ФЕРм11-03-001-01 | Монтаж пульта, масса, кг, до 5 | шт. | 1 | 6.16 | 5.15 |  |  | 6 | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84% 60% |  |  |  |  | 4 3 13
9 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | 4. Соединительный кабель с разъемами -для подключения датчиков -9801,9802- 50м,50м -от блока питания до пульта контроля-6м цена: 25:3,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ0/3,18-ПЗ0 | м | 106 50+50+6 | 7.86 |  |  |  | 833
10 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,32 окр((0,9+0,3+0,16)*0,97;2) | 3737.13 | 326.53 | 234.57 | 2.97 | 4933 | 431 | 310 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 435 283 5651
11 | ФЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,54 окр((0,16+0,4)*0,97;2) | 2795.56 | 289.83 | 837.19 | 238.35 | 1510 | 157 | 452 | 129
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 286 186 1982
12 | ФЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10 | шт. | 2 | 170.07 | 31.15 | 3.26 | 0.03 | 340 | 62 | 7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 105% 65% |  |  |  |  | 65 40 445
13 | ФЕРм12-07-002-02 | Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа. Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: 22 | 1000 м | 0.003 | 12484.64 | 3732.56 | 7960.51 | 1411.23 | 37 | 11 | 24 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84% 60% |  |  |  |  | 13 9 59
14 | ФЕРм11-08-002-04 | Присоединение трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (труба 14х2) | 10 соединений | 0.3 | 49.02 | 31.67 | 15.96 |  | 15 | 10 | 5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88% 60% |  |  |  |  | 9 6 30
15 | ФЕРм08-02-152-04 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до 1,6 | 100 шт. | 0.37 | 1544.35 | 273.49 | 272.58 | 5.53 | 571 | 101 | 101 | 2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 103 67 741
16 | ФЕРм08-02-152-07 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4 | 100 шт. | 0,86 0,76+0,1 | 46.68 | 19.84 | 25.32 | 1.49 | 40 | 17 | 22 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 18 12 70
17 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 вес=(3,26х40+4,62х10+4,08+5,78х2+0,61х5+0,92х5)*0,001=т | т | 0,2 окр((3,26*40+4,62*10+4,08+5,78*2+0,61*5+0,92*5)*0,001;2) | 1791.5 | 635.18 | 1081.76 | 250.74 | 358 | 127 | 216 | 50
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 177 115 650
18 | ФЕРм08-02-396-01 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2, (16 шт) | 100 м | 0,38 16*0,02+3*0,02 | 2304.19 | 353.82 | 817.61 | 160.51 | 876 | 134 | 311 | 61
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 195 127 1198
19 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, м/рукавах и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 2,05 1,32+0,54+0,19 | 683.51 | 119.41 | 491.2 | 40.07 | 1401 | 245 | 1007 | 82
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 327 213 1941
20 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 15,98 окр((0,2+1,4+0,3+0,6+0,3+1,2+5,4+0,9+4,3+1,7+0,5+0,2+0,5+0,9)*0,98;2)-2,05 | 723.56 | 111.71 | 416.32 | 34.74 | 11562 | 1785 | 6653 | 555
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 2340 1521 15423
21 | ФЕРм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 28 2+14+4+4+4 | 20.68 | 11.07 | 2.31 | 0.14 | 579 | 310 | 65 | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 314 204 1097
22 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4 | шт. | 88 10+56+10+10+2 | 63.35 | 2.5 | 1.15 | 0.07 | 5575 | 220 | 101 | 6
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 226 147 5948
23 | ФЕРм08-02-158-05 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7 | шт. | 40 38+2 | 64.51 | 3.66 | 1.15 | 0.07 | 2580 | 146 | 46 | 3
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 149 97 2826
24 | ФЕРм08-02-158-07 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14 | шт. | 8 | 69.75 | 6.64 | 2.31 | 0.14 | 558 | 53 | 18 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 54 35 647
25 | ФЕРм08-02-158-09 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 27 | шт. | 4 | 75.5 | 12.13 | 2.31 | 0.14 | 302 | 49 | 9 | 1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100% 65% |  |  |  |  | 50 33 385
26 | ФЕРм11-08-001-02 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с изготовлением колец | 100 концов | 8 | 134.22 | 90.57 |  |  | 1074 | 725
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 84% 60% |  |  |  |  | 609 435 2118
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником
. Примечание:
. в смете применялись коэффициенты на СМР:
. К=1,03 транспортно-заготовительные расходы
. К=4,07 переход от цен 3кв.2008г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС
. Письмо рег. развития РФ от 9июля 2008г. №16568-СК/08 приложение №1 п.64
. К=4,39 переход от цен 1 кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС
. Прил. №1 к письму Минрегиона России от 12.02.09г. № 3652-СК/08 п.64
. К=4,35 переход от цен 2 кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС
. Прил. №1 к письму Минрегиона России от 09.04.09г. № 310217-СК/08 п.64
27 | "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.3х2,5мм цена: 27333х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.02 | 6471.95 |  |  |  | 129
28 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.4х2,5мм цена: 34209х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.14 | 8100.06 |  |  |  | 1134
29 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.4х6мм цена: 69101х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.03 | 16361.85 |  |  |  | 491
30 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.4х10мм цена: 117379х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.06 | 27793.19 |  |  |  | 1668
31 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.5х2,5мм цена: 41256х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.03 | 9768.66 |  |  |  | 293
32 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.2х0,75мм цена: 9680х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.54 | 2292.05 |  |  |  | 1238
33 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.4х0,75мм цена: 15089х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.09 | 3572.8 |  |  |  | 322
34 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.5х0,75мм цена: 19770х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.43 | 4681.17 |  |  |  | 2013
35 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.3х1,0мм цена: 14022х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.17 | 3320.15 |  |  |  | 564
36 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.4х1,0мм цена: 17886х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.05 | 4235.08 |  |  |  | 212
37 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.5х1,0мм цена: 22407х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.02 | 5305.57 |  |  |  | 106
38 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.14х1,0мм цена: 57290х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.05 | 13565.22 |  |  |  | 678
39 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель гибкий КГВВнг сеч.27х1,0мм цена: 107243х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.09 | 25393.17 |  |  |  | 2285
40 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 1кв.2009г б/НДС | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS сеч.4х0,75мм2 цена: 24711х1,03:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | км. | 0.12 | 5797.8 |  |  |  | 696
41 | Электро- монтаж 1кв.2009г Т1103 | Металлорукав, Ду 12мм РЗ-Ц-Х-12 У3 цена: 19,96:1,18х1,03:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 90 | 3.97 |  |  |  | 357
42 | Электро- монтаж 1кв.2009г Т1104 | Металлорукав, Ду 15мм РЗ-Ц-Х-15 У3 цена: 19,52:1,18х1,03:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 30 | 3.88 |  |  |  | 116
43 | Электро- монтаж 1кв.2009г Т1106 | Металлорукав, Ду 20мм РЗ-Ц-Х-20У3 цена: 26,70:1,18х1,03:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 16 | 5.31 |  |  |  | 85
44 | ООО "ТД ВЭЛАН" г.Ростов-на Дону 3кв.2009г б/НДС | Коробка соединительная КС24-24УХЛ цена: 450х1,03:4,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,35-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт. | 2 | 90.3 |  |  |  | 181
45 | Электро-монтаж 1кв.2009г М2121 | Стойка кабельная К 1150 У3, L=400мм цена: 77,11:1,18х1,03:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт | 37 | 15.33 |  |  |  | 567
46 | Электро- монтаж 1кв.2009г М2131 | Полка кабельная К 1160 УЗ цена: 31,75:1,18х1,03:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт | 76 | 6.31 |  |  |  | 480
47 | Электро- монтаж 1кв.2009г М2133 | Полка кабельная К 1161 УЗ цена: 45,36:1,18:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт | 10 | 9.02 |  |  |  | 90
48 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Лоток. Секция прямая НЛП10/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=2000мм (40шт) цена: 83х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 80 40*2 | 21 |  |  |  | 1680
49 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Лоток.. Секция прямая НЛП 20/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=2000мм (10шт) цена: 114х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 20 10*2 | 28.85 |  |  |  | 577
50 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Лоток. Секция прямая НЛП10/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=2500мм (1шт) цена: 83 х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 2,5 1*2,5 | 21 |  |  |  | 53
51 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Лоток.. Секция прямая НЛП 20/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=25000мм (2шт) цена: 114х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 5 2*2,5 | 28.85 |  |  |  | 144
52 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Секция угловая горизонтальная на 90 НЛП10/6-У90У2 А=101мм, Н=60мм , L=253мм цена: 143х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт. | 5 | 36.19 |  |  |  | 181
53 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Секция угловая вниз на 90 НЛП10/6-У90У2 А=101мм, Н=60мм , L=360мм цена: 198х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт. | 5 | 50.11 |  |  |  | 251
54 | Электро- монтаж 1кв.2009г Д1069 | Кабель-канал 50х100 L=2000 Legrand DLP цена: 780,73:1,18:4,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/1,18/4,39-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | м | 6 3*2 | 155.24 |  |  |  | 931
55 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Короб прямой У1105 У2, В=100мм, Н=50мм, L=2000мм цена: 445х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт. | 16 | 112.62 |  |  |  | 1802
56 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Короб угловой У1107 У2, В=100мм, Н=50мм, L=2000мм цена: 413х1,03:4,07 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ0/4,07-МАТ0; Транспортно-заготовительные расходы МАТ=3% | шт. | 6 | 104.52 |  |  |  | 627
Раздел 3. Материалы,не учтенные в расценках на монтаж, расценка по ФССЦ
57 | ФССЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 16 | 9.2 |  |  |  | 147
58 | ФССЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 40 | 14.1 |  |  |  | 564
59 | ФССЦ-526-0007 прим. | Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 14х2 мм | м | 3 | 22.6 |  |  |  | 68
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 74384 | 4634 | 9347 | 903
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 75949 | 4634 | 9347 | 903
Накладные расходы | [8 empty] | 5412
Сметная прибыль | [8 empty] | 3559
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 62070
Итого Оборудование | [8 empty] | 22850
Итого | [8 empty] | 84920
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 39118
Машины и механизмы | [8 empty] | 9347
ФОТ | [8 empty] | 5537
Оборудование | [8 empty] | 22850
Накладные расходы | [8 empty] | 5412
Сметная прибыль | [8 empty] | 3559
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 84920
| Начальник отдела капитального строительства ОАО "Хиагда" |  |  |  |  | Ю.С. Загидулин
| Заместитель начальника ОКС |  |  |  |  | Е.П. Корниенко
| Инженер ОКС |  |  |  |  | Г.О. Мункуев
| Инженер ОКС |  |  |  |  | О.М. Уцина
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 96.84
2 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4)... | чел.час | 305.07
3 | 1-4-0 | - Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 28.69
4 | 1-4-0 | - Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 276.38
5 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 74.16
6 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2)... | чел.час | 5.17
7 | 1-4-2 | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.65
8 | 1-4-2 | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.52
9 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.84
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 83.16
Машины и механизмы
11 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т... | м-час | 6.96
12 | 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | м-час | 6.55
13 | 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | м-час | 0.41
14 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | м-час | 50.09
15 | 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | м-час | 50.09
16 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | м-час | 19.24
17 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 40.15
18 | 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 0.02
19 | 151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 0.13
20 | 330206 | Дрели электрические | м-час | 0.08
21 | 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0.11
22 | 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 0.13
23 | 331451 | Перфораторы электрические | м-час | 10.14
24 | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0.09
25 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч
26 | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | м-час | 6.96
Материалы
27 | "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.3х2,5мм цена: 27333х1,03:4,35 | км. | 0.02
28 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0224
29 | 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 6.81e-06
30 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.002878
31 | 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0.00168
32 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 2.4e-07
33 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.008374
34 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0.011548
35 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 1.8e-06
36 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.001758
37 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 4.2e-05
38 | 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.06798
39 | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.011993
40 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6.726
41 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.152
42 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.008
43 | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.91
44 | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.14
45 | 101-2041 | Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм | кг | 0.00093
46 | 101-9031 | Скобы | 10шт | 0.418
47 | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 40.484
48 | 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0.6228
49 | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 40.484
50 | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.04
51 | 101-9852 | Краска | кг | 0.4272
52 | 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0.126
53 | 103-9160 | Муфты соединительные | шт | 13.2
54 | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100шт | 0.351
55 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт | 8.0021
56 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 2.1e-06
57 | 113-0037 | Дихлорэтан технический сорт 1 | т | 0.00016
58 | 113-0248 | Эмаль ПФ-167 | т | 2.1e-06
59 | 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.232
60 | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0.004
61 | 500-9030 | Заглушки | 10шт | 0.5508
62 | 500-9031 | Скобы | 10шт | 65.602
63 | 500-9035 | Скобы СО-22 | 10шт | 0.081
64 | 500-9044 | Хомутики для крепления труб | 100шт | 0.00204
65 | 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 13.2
66 | 500-9062 | Наконечники кабельные... | шт | 140
67 | 500-9062 | - Наконечники кабельные | шт | 88
68 | 500-9062 | - Наконечники кабельные | шт | 52
69 | 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1.32
70 | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 12.92
71 | 500-9101 | Кнопки монтажные | т.шт | 0.40658
72 | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0.0432
73 | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 3.3484
74 | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100шт | 0.4
75 | 500-9610 | Жир паяльный... | кг | 2.8
76 | 500-9610 | - Жир паяльный | кг | 1.76
77 | 500-9610 | - Жир паяльный | кг | 1.04
78 | 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.004
79 | 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.47838
80 | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0.0162
81 | 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0.0154
82 | 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0.616
83 | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 12.18
84 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4.2
85 | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.04
86 | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1.6
87 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 1кв.2009г б/НДС | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS сеч.4х0,75мм2 цена: 24711х1,03:4,39 | км. | 0.12
88 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | Кабель ... | км. | 1.7
89 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.4х2,5мм цена: 34209х1,03:4,35 | км. | 0.14
90 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.4х6мм цена: 69101х1,03:4,35 | км. | 0.03
91 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.4х10мм цена: 117379х1,03:4,35 | км. | 0.06
92 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS сеч.5х2,5мм цена: 41256х1,03:4,35 | км. | 0.03
93 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.2х0,75мм цена: 9680х1,03:4,35 | км. | 0.54
94 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.4х0,75мм цена: 15089х1,03:4,35 | км. | 0.09
95 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.5х0,75мм цена: 19770х1,03:4,35 | км. | 0.43
96 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.3х1,0мм цена: 14022х1,03:4,35 | км. | 0.17
97 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.4х1,0мм цена: 17886х1,03:4,35 | км. | 0.05
98 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.5х1,0мм цена: 22407х1,03:4,35 | км. | 0.02
99 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.14х1,0мм цена: 57290х1,03:4,35 | км. | 0.05
100 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2009г б/НДС | - Кабель гибкий КГВВнг сеч.27х1,0мм цена: 107243х1,03:4,35 | км. | 0.09
101 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | Лоток.... | м | 107.5
102 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Лоток. Секция прямая НЛП10/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=2000мм (40шт) цена: 83х1,03:4,07 | м | 80
103 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Лоток.. Секция прямая НЛП 20/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=2000мм (10шт) цена: 114х1,03:4,07 | м | 20
104 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Лоток. Секция прямая НЛП10/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=2500мм (1шт) цена: 83 х1,03:4,07 | м | 2.5
105 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Лоток.. Секция прямая НЛП 20/6-П2У2, А=100мм, Н=60мм , L=25000мм (2шт) цена: 114х1,03:4,07 | м | 5
106 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | ... | шт. | 32
107 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Секция угловая горизонтальная на 90 НЛП10/6-У90У2 А=101мм, Н=60мм , L=253мм цена: 143х1,03:4,07 | шт. | 5
108 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Секция угловая вниз на 90 НЛП10/6-У90У2 А=101мм, Н=60мм , L=360мм цена: 198х1,03:4,07 | шт. | 5
109 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Короб прямой У1105 У2, В=100мм, Н=50мм, L=2000мм цена: 445х1,03:4,07 | шт. | 16
110 | ОАО Самарский завод электромонтажных изделий 3кв.2008г б/НДС | - Короб угловой У1107 У2, В=100мм, Н=50мм, L=2000мм цена: 413х1,03:4,07 | шт. | 6
111 | ООО "ТД ВЭЛАН" г.Ростов-на Дону 3кв.2009г б/НДС | Коробка соединительная КС24-24УХЛ цена: 450х1,03:4,35 | шт. | 2
112 | ФССЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 16
113 | ФССЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 40
114 | ФССЦ-526-0007 прим. | Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 14х2 мм | м | 3
115 | Электро- монтаж 1кв.2009г Д1069 | Кабель-канал 50х100 L=2000 Legrand DLP цена: 780,73:1,18:4,39 | м | 6
116 | Электро- монтаж 1кв.2009г М2131 | Полка кабельная К 1160 УЗ цена: 31,75:1,18х1,03:4,39 | шт | 76
117 | Электро- монтаж 1кв.2009г М2133 | Полка кабельная К 1161 УЗ цена: 45,36:1,18:4,39 | шт | 10
118 | Электро- монтаж 1кв.2009г Т1103 | Металлорукав, Ду 12мм РЗ-Ц-Х-12 У3 цена: 19,96:1,18х1,03:4,39 | м | 90
119 | Электро- монтаж 1кв.2009г Т1104 | Металлорукав, Ду 15мм РЗ-Ц-Х-15 У3 цена: 19,52:1,18х1,03:4,39 | м | 30
120 | Электро- монтаж 1кв.2009г Т1106 | Металлорукав, Ду 20мм РЗ-Ц-Х-20У3 цена: 26,70:1,18х1,03:4,39 | м | 16
121 | Электро-монтаж 1кв.2009г М2121 | Стойка кабельная К 1150 У3, L=400мм цена: 77,11:1,18х1,03:4,39 | шт | 37
Оборудование
122 | "НПО ЮМАС" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | Тягометр коррозионностойкий ТП160НН-6 КПа цена: 8580:3,18 | шт | 3
123 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | ... | шт | 4
124 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | - 1.Газоанализатор стационарный многазовый "Астра-С" цена: 12000:3,18 | шт | 2
125 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | - 2. Блок питания БПС-12 цена: 300:3,18 | шт | 1
126 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | - 3. Пуль контроля 48-канальный со встроенным цифровым индикатором, со звуковой и световой сигнализацией о превышении ПДК на каждый канал цена: 15000:3,18 | шт | 1
127 | ООО "Дельта ПРО" г.Москва 1кв.2009г б/НДС | 4. Соединительный кабель с разъемами -для подключения датчиков -9801,9802- 50м,50м -от блока питания до пульта контроля-6м цена: 25:3,18 | м | 106
| Начальник отдела капитального строительства ОАО "Хиагда" |  |  |  |  | Ю.С. Загидулин
| Заместитель начальника ОКС |  |  |  |  | Е.П. Корниенко
| Инженер ОКС |  |  |  |  | Г.О. Мункуев
| Инженер ОКС |  |  |  |  | О.М. Уцина