[image: image1.jpg]FOoCKOPNOPAUMWNA «POCATOM>»

\Y Vi
)4\\ (O OTKPLITOE AKLUMOHEPHOE OBLUECTBO -
X /_‘\ «Hay4yHO-npon3BoACTBEHHbIN KOMMIEKC «denan» \m“)
AEAANA

141980, MockoBckas 06n., r. [lybHa, yn. Xonuo-Kiopu, a. 20, ctp. 41, LIYC, a/s 159

Ten.: (496) 212-81-50, 216-21-20

®daxkc: (496) 212-81-60, 214-04-69

HWHH 5010036460, KIIIT 501001001

E-mail: info@dedal.ru URL: http://www.dedal.ru






ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку кабеля связи
№ 1/120827/1-ОЗЦ 

от «27» августа 2012 г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2012
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1  Общие требования

1.1. Вся поставляемая продукция должна быть упакована в упаковку, быть новой и не бывшей ранее в эксплуатации. 

1.2. Участник процедуры закупки должен представить копии сертификатов соответствия ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемую продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2  Состав продукции

2.1. В таблице перечислена продукция, являющаяся предметом поставки настоящей процедуры закупки:

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Кабель связи ТППэп 10х2х0.32-315.

Кратность кабеля намотки на барабан 252 м. (плюс по 3 метра на каждый барабан,  для проведения входного контроля), С нанесением на кабель маркировки ГКАЖ.685.612.007. Маркировку  наименование кабеля и завода-изготовителя не наносить. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 51311-99 ТС№179
Изготовитель - ОАО «Кольчугинский завод «Электрокабель»
	км
	65,520

	
	
	
	


2.2. Поставка осуществляется автотранспортом поставщика.

2.3. В комплект поставки, кроме перечисленной в таблице продукции, должны входить:

– паспорт;

– упаковка с указанием наименований упакованной продукции и её количества.

3  Технические требования

3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать указанным характеристикам, быть изготовленной в соответствии со стандартами, указанными в таблице.

3.2  Поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2012 года.

3.3 Поставляемая продукция должна соответствовать заявленным техническим характеристикам и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51311-99 ТС №179. Поставляемая продукция должна  иметь сертификат контроля качества ISO-9001, сертификат соответствия ГОСТ Р, соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 12.2.009-99 «Общие требования безопасности»

3.4 Кабель связи ТППэп 10х2х0.32-315 – 65,520 км. Кратность кабеля намотки на барабан 252 м. (плюс по 3 метра на каждый барабан,  для проведения входного контроля), С нанесением на кабель маркировки ГКАЖ.685.612.007. Маркировку  наименование кабеля и  завода - изготовителя не наносить. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 51311-99 ТС №179.
3.5 Поставка эквивалента не допускается в соответствии с п. 12.2.2 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4  Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию должны составлять не менее 24 месяцев, считая от даты поставки продукции Заказчику.

УТВЕРЖДАЮ


Директор ОАО «НПК «Дедал»





_______________ С.Л. Федяев


«____» ___________ 201_ г.








