Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 г.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик конструкций зданий и сооружений на территории Кирово-Чепецкого отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания работ – не позднее 30 декабря 2012 г.

- Состав работ:

- Разборка покрытий кровли из рулонных материалов – 307 м2.

- Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню парапета – 41,5 м2.

- Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя – 307 м2.

Унифлекс ТКП – 349,98 м2;

Линокром – 503,48 м2;

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 – 3,07 м3;

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, – 0,4206 т;

- Погрузка строительного мусора – 9,431 т.

- Перевозка строительного мусора на 5 км. – 9,431 т.

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство   и имеющим  право на выполнение работ:

- Устройство кровель:

- устройство кровель из рулонных материалов.

- 7.Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.