
[image: image1.wmf] 


26.03.2014 г № 224/67-03/14-144 ОЗПЭ

Извещение о внесении изменения в документацию запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания ГПП-1, пешеходных дорожек на ГПП-1, полов в котельном цехе здания ТЭЦ, помещения

 приемного колодца в здании береговой насосной станции
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53 и от 03.12.2013 № 54), с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П, от 10.10.2013 № 1/1079-П и от 03.12.2013 № 1/1323-П.
1. Заказчик.

1.1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»)

1.2. Место нахождения заказчика, почтовый адрес Заказчика: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

1.3. Адрес электронной почты: vosina@ippe.ru
1.4. Контактное лицо: Осина Вера Григорьевна
1.5. Номер контактного телефона: (48439) 9-85-26, 
1.6. Номер факса: (48439) 9-47-40.
Заказчик уведомляет о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания ГПП-1, пешеходных дорожек на ГПП-1, полов в котельном цехе здания ТЭЦ, помещения приемного колодца в здании береговой насосной станции для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (номер электронной процедуры на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – 31401019801, на официальном сайте ГК «Росатом» - 140328/0458/131, на сайте ЭТП АКД - R023469), размещенного «28» марта 2014 г., а именно:
1. В «Технической части» дополнить в подразделе 3.1 «Технические требования при выполнении работ»:
Технические требования к заполнению оконных проемов:

– окна должны иметь правильную геометрическую форму;

– в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99;

– применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм;

– работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами";

– полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей;

– внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля;

– фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания;

– при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м;

– верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения;

– в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне. 

Начальник ЦОиСЗД  ______________________ И.В. Минаев

�





ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»�
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»


Федеральное государственное унитарное предприятие


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –


ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


имени А.И. Лейпунского�
�
Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 


Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, � HYPERLINK "http://www.ippe.ru" �http://www.ippe.ru�; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001





ИЗВЕЩЕНИЕ





Утверждаю


Генеральный директор 


__________________ А.А. Говердовский


______________________2014 г.

















О внесении изменений в документацию процедуры закупки 











