## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка ограничителей разрывов трубопроводов II контура для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1 к договору ___________________________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 30 | 33
1 | 13.ИСУП.3805534 | - | Ограничитель разрыва паропровода | По типу АМЕ 634.02.00.000 | DN600 |  | 2 | - | I | R4.00399.5.0.11 изм. 1 | 2 | A-93816пм изм.1 | R4.00399.3.0.16 | 2 | 2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 | Классификационное обозначение 2З по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 1/1 | Оборудование |  | 62463.54 | 67158.3 | 858
2 | 13.ИСУП.3805535 | - | Ограничитель разрыва паропровода | По типу АМЕ 634.03.00.000 | DN600 |  | 2 | - | I | R4.00399.5.0.11 изм. 1 | 3 | A-93816пм изм.1 | R4.00399.3.0.16 | 3 | 2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 | Классификационное обозначение 2З по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 1/1 | Оборудование |  | 55838.73 | 60035.57 | 767
3 | 13.ИСУП.3805537 | - | Ограничитель разрыва трубопровода питательной воды | По типу АМЕ 622.03.00.000 | DN400 |  | 2 | - | I | R4.00399.5.0.11 изм. 1 | 4 | A-93816пм изм.1 | R4.00399.3.0.16 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 | Классификационное обозначение 2З по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 1/1 | Оборудование |  | 34435.12 | 37023.26 | 473
4 | 13.ИСУП.3805542 | - | Ограничитель разрыва паропровода | По типу АМЕ 622.04.00.000 | DN600 |  | 2 | - | I | R4.00399.5.0.11 изм. 1 | 5 | A-93816пм изм.1 | R4.00399.3.0.16 | 5 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 | Классификационное обозначение 2З по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) |  | БКП 1/1 | Оборудование |  | 74621.25 | 80229.78 | 1025
5 | 13.ИСУП.5817962 | - | Ограничитель разрыва трубопровода питательной воды | По типу АМЕ 634.01.00.000 | DN400 |  | 2 | - | I | R4.00399.5.0.11 изм. 1 | 1 | A-93816пм изм.1 | R4.00399.3.0.16 | 1 | 2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-30 | Классификационное обозначение 2З по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). |  | БКП 1/1 | Оборудование |  | 31777.85 | 34166.28 | 436.5
[13 empty] | Итого: |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 409216.61 | 439973.34 | 5621
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [18 empty] | м.п.