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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования аварийного электроснабжения 00UAC, 10-20URS.
Извещение № 121015/0528/461 опубликовано «15» октября 2012 г.
Вопрос 1: 
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Ответ 1: 
Оборудование поставляется для здания центрального щита управления 00UAC  и блочных насосных станций 1 и 2 блока (10,20URS)  атомной электростанцции Нововоронежской АЭС-2.
Здания не относятся реакторному комплексу и отстоят на  200-300 м от реакторов 1 и 2 блока НВО АЭС-2.
Обращаем внимание, что монтаж оборудования выполняется специализированной организацией и не входит в объем обязательств Поставщика оборудования.
Вопрос 2: 
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Ответ 2: 
Информация, указанная в конкурсной документации является достаточной и позволяет произвести оценку стоимости оборудования по размещенному лоту.

Задания заводу с указанием комплектующих изделий и кодов заказа терминала будут предоставлены победителю процедуры закупки в соответствии с заключенным договором.
