ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по авторскому надзору за подвесками ионизационных камер (ПИК-3, ПИК-12), установленных на алв «Севморпуть» (номенклатурная группа №3.5 – авторский надзор, техническое сопровождение), заказ № 44004 для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по авторскому надзору за подвесками ионизационных камер (ПИК-3, ПИК-12), установленных на  алв  «Севморпуть» (номенклатурная группа №3.5 – авторский надзор, техническое сопровождение)
г. Мурманск 







«____» _____________ 20 __ г.
1. Задачи работы:

Проверка технического состояния подвесок ионизационных камер (ПИК-3, ПИК-12), установленных на алв «Севморпуть» согласно инструкции ЯЖКЦ.500644.004 И с целью определения их технического состояния. 

2.Ожидаемые результаты

Решение о возможности эксплуатации подвесок ионизационных камер (ПИК-3, ПИК-12) установленных на алв «Севморпуть» по прямому назначению.
3.Требования к выполнению работ

Выполняемая работа должна соответствовать её заявленным целям и задачам. Работа должна выполняться с соблюдением техники безопасности, охраны труда. 
4.Требования к результатам работ

Результаты работ должны обеспечить эксплуатацию подвесок ионизационных камер (ПИК-3, ПИК-12), установленных на алв «Севморпуть» на весь период  назначенных показателей.

Составил:

Главный метролог-начальник ОКИПиА                                                                    И.В.Тулешов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по ТЭФ                                                         О.Э.Дарбинян

2

