Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку материалов для выполнения мероприятий по энергосбережению для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на поставку материалов для выполнения мероприятий по энергосбережению для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1. Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Право заключения договора на поставку материалов для выполнения мероприятий по энергосбережению для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

2. Срок поставки:

Дата начала поставки: с момента подписания договора

Дата окончания поставки: не позднее 30.10.2013

3. Адрес поставки:

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1А.

4. Объём и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труба армированная Дн-32х5,4 PN-25 L=4м, бел. STC 4216 композит | шт. | 25 |
|  | Труба армированная Дн-25х4,2 PN-25 L=4м, бел. STC 4216 композит | шт. | 10 |
|  | Угольник Дн-32, бел. STC 4154 | шт. | 20 |
|  | Угольник Дн-25, бел. STC 4154 | шт. | 52 |
|  | Тройник переходник Дн-32х25х32, бел. STC 4140 | шт. | 20 |
|  | Муфта комб. НР Дн-25х3/4’’, бел. STC 4122 | шт. | 42 |
|  | Отвод ст. ДУ-38х3 короткий | шт. | 10 |
|  | Сгон ДУ-32, L=130 мм | шт. | 6 |
|  | Муфта к/ч ДУ-32, ГОСТ 8954-75 | шт. | 6 |
|  | Контргайка к/ч ДУ-32, ГОСТ 8961-75 | шт. | 6 |
|  | Резьба ДУ-32 | шт. | 12 |
|  | Кран шар. рыч. STC-UNO+Ду-15 м/м | шт. | 6 |
|  | Кран шар. баб. STC-UNO+Ду-20 м/м | шт. | 2 |
|  | Кран шар. рыч. STC-UNO+Ду-25 м/м | шт. | 12 |
|  | Кран шар. рыч. STC-UNO+Ду-32 м/м | шт. | 8 |
|  | Сгон ДУ-20, L=110 мм | шт. | 20 |
|  | Сгон ДУ-15, L=110 мм | шт. | 10 |
|  | Муфта к/ч ДУ-20, ГОСТ 8954-75 | шт. | 20 |
|  | Муфта к/ч ДУ-15, ГОСТ 8954-75 | шт. | 10 |
|  | Контргайка к/ч ДУ-20, ГОСТ 8961-75 | шт. | 20 |
|  | Контргайка к/ч ДУ-15 | шт. | 10 |
|  | Резьба ДУ-20 | шт. | 72 |
|  | Резьба ДУ-15 | шт. | 20 |
|  | Радиатор алюминиевый Rovall 80-500 6 секций | шт. | 4 |
|  | Радиатор алюминиевый Rovall 80-500 8-1,384 квт | шт. | 4 |
|  | Радиатор алюминиевый Rovall 80-500 10-1,730 квт | шт. | 8 |
|  | Ниппель перех.лат. STC-FARO Ду-20х15 | шт. | 10 |
|  | Ниппель перех.лат. STC-FARO Ду-25х15 | шт. | 10 |
|  | Комплект клапана Danfoss Ra-G/RA2994 3/4' прямой, блистер | шт. | 15 |
|  | Смеситель для умывальника, хром Smart SM094005AA | шт. | 9 |
|  | Пробка Ogint прох. ДУ 25х20 правая бел.б/прокл | шт. | 16 |
|  | Пробка Ogint прох. ДУ 25х20 левая бел.б/прокл. | шт. | 16 |
|  | Пробка Ogint прох. ДУ 25х15 правая бел.б/прокл | шт. | 16 |
|  | Пробка Ogint глухая ДУ 25 правая бел.б/прокл. | шт. | 16 |
|  | Прокладка Ogint ДУ 25 силиконовая под трубку | шт. | 64 |
|  | Кран Маевского ДУ-15 STC (ручн) | шт. | 16 |
|  | Кран шаровый STC-Vito Ду-20 р/нак/г баб. | шт. | 32 |
|  | Муфта комб. ВР Дн-25х3,4, бел. STC | шт. | 32 |

5.  Требования к техническим характеристикам товара:

Поставляемый товар должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Требования к качеству товара и гарантийным срокам:

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации),  не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должен быть восстановленным. Гарантия на поставленный товар устанавливается изготовителем товара. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной. Расходы по возврату и замене товара, не соответствующего техническим характеристикам, производятся за счет Поставщика.

7. Порядок формирования цены:

Цена включает доставку товара, а также все расходы, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

8.  Условия оплаты:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета, счета-фактуры и товарной накладной. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.