Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»



	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.П. Соловьев
«   » ноября 2014 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ О.В. Кривошеев


«   » ноября 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку ламп и электротехнических изделий.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.
Техническое задание
на поставку ламп и электротехнических изделий в соответствии ТЗ.                   
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Лампа ДРЛ Philips 250вт HPL-N E40 Китай,/50136985
	шт
	30

	2
	Розетка LEZARD MIRA скрытая проводка;с заземлением,/50163720
	шт
	200

	3
	Стартер PHOENIX FS-2 127V 4-22W,/51614406
	шт
	300

	4
	Лампа ДРЛ Philips 125вт HPL-N E27 Китай,/50136984
	шт
	30

	5
	Лампа энергосберегающая Master 15w Е27,/50136364
	шт
	100

	6
	Розетка LEZARD 0001 открытая проводка;с заземляющими контактами,/50163724
	шт
	150

	7
	Труба гофрир. с зондом Ф20 ТУ3491-010-4702224,/51607020
	шт
	100

	8
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 14W/827 E27 2U оригинал,/51800156
	шт
	300

	9
	ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГСИ 2.5КВТ,/50166802
	шт
	100

	10
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15W Е27,/50136188
	шт
	200

	11
	Выключатель LEZARD MIRA 1-клавишный скрытая проводка,/51610239
	шт
	200

	12
	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ,/50157416
	шт
	10

	13
	Стяжка нейлоновая CV-150BK (100шт) Китай,/50165266
	шт
	500

	14
	Лампа энергосберегающая FERON 15W E14,/50136732
	шт
	300

	15
	Лампа энергосберегающая FERON ELR 61 15W E27 4000K оригинал,/51800153
	шт
	300

	16
	Кабель-канал 25х25 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167440
	шт
	300

	17
	ЛАМПА НАСТОЛЬН.НА СТРУБЦИНЕ,/50145061
	шт
	30

	18
	Лампа Б220-230-15 Е14 ТУ3466-010-05758457-2002,/50138026
	шт
	100

	19
	Лампа накаливания А55 40W E27 CL Китай,/50136448
	шт
	300

	20
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-100 1-клавишный открытой провод,/51610214
	шт
	150

	21
	Лампа накаливания А55 150W E27 CL Китай,/50136452
	шт
	30

	22
	Лампа газоразрядная HPL 400W E40 Германия,/50136403
	шт
	20

	23
	Выключатель LEZARD MIRA 2-клавишный скрытая проводка,/51610240
	шт
	200

	24
	Розетка FAZENDA 1м о/п с/з POWERMAN,/50163650
	шт
	100

	25
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 9W Е14,/50136155
	шт
	60

	26
	Патрон карболитовый подвесной Е27,/50164618
	шт
	290

	27
	ЛАМПА ДРЛ-250 ИФМР.675.600-003ТУ,/50120232
	шт
	100

	28
	Лампа зеркальная R63 40W E27 Китай,/50133280
	шт
	100

	29
	Стяжка кабельная стандартная КСС 3х100 (б),/50165302
	ПАЧКА
	4

	30
	Розетка FERON 61925 с таймером недельная,/50163394
	шт
	23

	31
	Лампа люм. OSRAM 36W/640 G13 Смоленск,/50136825
	шт
	200

	32
	Кабель-канал 16х16 ТУ 5772-001-14192316-2003,/50167391
	м
	300

	33
	Удлинитель BEM-250 4x50м (на барабане),/50156799
	шт
	6

	34
	Светильник СС110-212-1-Н-072-А-К2 (светодиодный),/50147412
	шт
	200

	35
	Лампа металлогалогеновая OSRAM Powerstar HQI-BT400W/D E40,/50136937
	шт
	10

	36
	Стяжка нейлоновая CV-200BK (100шт) Китай,/50165267
	шт
	800

	37
	ВИЛКА В16-005 С/З,/50157580
	шт
	5

	38
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 18W/33-640 G13 T8,/51800113
	шт
	3500

	39
	Зажим наборный ЗНИ-2.5,/50151582
	шт
	50

	40
	Коробка установочная Gusi Electric C3E3 68x45 (под ГК),/50164383
	шт
	100

	41
	Светильник AOT.OPL 218 G13c ЭПРА ТУ 3461-001-44919750-07,/50148801
	шт
	2

	42
	ЛАМПА НАКАЛ. В215Х225Х25 Е27 ГОСТ2239-79,/50130004
	шт
	30

	43
	Розетка LEZARD NATA 2м о/п с/з,/50163526
	шт
	60

	44
	ХОМУТ ПЛАСТМАССОВЫЙ 150ММ,/50151288
	шт
	4000

	45
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR 20W SH-20-840-E27,/50136741
	шт
	200

	46
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 20W/827 E27 6U оригинал,/51800155
	шт
	300

	47
	ФОНАРЬ ЭКОТОН-2 С/ЗАРЯДН.УСТР-ВОМ СВЕТОДИОДН.,/50171140
	шт
	3

	48
	Дроссель IДБИ-400 ТУ3461-008-00866567-05,/51614017
	шт
	10

	49
	Светильник ARS/S 4x18 накладной зеркальный Китай,/50147880
	шт
	50

	50
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК 220-230*60 ГОСТ 2239-79,/50130337
	шт
	20

	51
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ НА СТРУБЦИНЕ,/50141055
	шт
	3

	52
	Аппарат пускорегулирующий Navigator NB-ETL-418-EA3 ЭПРА,/51614122
	шт
	50

	53
	Розетка РАр10-3-ОП ИЭК ГОСТ Р 51322.2-99 для установки на DIN-ре,/50163669
	шт
	5

	54
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 23W/827 E27 2U оригинал,/51800158
	шт
	300

	55
	Выключатель POWERMAN Fazenda 7023 2-клавишный 10А 250В о/у бел,/51610257
	шт
	100

	56
	Кабель-канал соединительный Gusi Electric C3A3,/50167459
	шт
	100

	57
	Лампа автомобильная светодиодная HENKEL H4-5H1.5 12V 7,5W,/50134111
	шт
	3

	58
	Колодка удлинителя MAKEL 131 3 гн. с/з Турция,/50153873
	шт
	100

	59
	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 380В/16А,/50163313
	шт
	3

	60
	Наконечник НШвИ 4.0-10 ГОСТ Р 50043.1-92,/50149474
	ПАЧКА
	4

	51
	НАКОНЕЧНИК НШВИ1,0-8 ШТЫР.ИЗОЛИР.ВТУЛ.,/50149451
	шт
	100

	62
	Лампа коммутаторная КМ24-35 ГОСТ 6940-74,/50131979
	шт
	100

	63
	Светильник для сауны Ensto AVH11 1x60W E27 IP44 (до 125гр),/50148750
	шт
	51

	64
	ЛАМПА F18W/33,/50133367
	шт
	250

	65
	Розетка ПРИМА РА16-003 о/п с/з ТУ3464-002-324760,/50163614
	шт
	60

	66
	СТАРТЕР 4-80W 220V,/50153681
	шт
	1000

	67
	ФОНАРЬ КОСМОС Т8109,/50171109
	шт
	10

	68
	Стартер S10 4-65w 220-240v PHILIPS,/50153723
	шт
	3700

	69
	Наконечник НШвИ 1.5-8 ГОСТ Р 50043.1-92,/50149481
	ПАЧКА
	4

	70
	Лампа галогеновая JCD 75w 220v G9 Китай,/50133938
	шт
	10

	71
	Дюбель-стяжка 5х10,/51604209
	ПАЧКА
	20

	72
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ,/50145179
	шт
	15

	73
	ВИЛКА У255,/50152836
	шт
	50

	74
	ЛАМПА МО-24Х40 ТУ16-92,/50130534
	шт
	100

	75
	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬН.,/50152313
	шт
	60

	76
	ДРОССЕЛЬ PHILIPS L31 36W 220V,/50153583
	шт
	100

	77
	Фонарь налобный светодиодный (3хААА),/50179745
	шт
	2

	78
	Удлинитель 60м на катушке,/50156766
	шт
	1

	79
	ПАТРОН Е27 КЕРАМИЧЕСКИЙ,/50164528
	шт
	60

	80
	Удлинитель на катушке 30м ТУ3404-002608808036-06,/50156707
	шт
	5

	81
	Удлинитель 3роз. 25м 16А е/с на катуш.Германия,/50156718
	шт
	2

	82
	Лампа ЛОН220-40 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002,/50133485
	шт
	700

	83
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2КЛ.ОТКР.ПРОВ.,/50154025
	шт
	60

	84
	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ КСС 3Х150,/50167893
	ПАЧКА
	10

	85
	Лампа люминисцентная PHILIPS 58W/33,/50136778
	шт
	1600

	86
	ЛАМПА ЛБ40 ЛЮМ.,/50135017
	шт
	40

	87
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ 200ММ,/50158144
	шт
	100

	88
	Выключатель LEZARD MIRA 701-0202-105 1-клавишный скрытой проводк,/51610216
	шт
	10

	89
	Лампа галогеновая Navigator NH-MR-16 50W 12V GU5.3 2000h Китай,/50134060
	шт
	10

	90
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК ГОСТ 2239-79 220-230*40,/50130198
	шт
	20

	91
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-100 Китай,/50165236
	шт
	500

	92
	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ КСС 3Х200,/50167894
	ПАЧКА
	40

	93
	ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ700,/50135204
	шт
	30

	94
	ЛАМПА PHILIPS TL-D 36W/33 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ,/50136285
	шт
	400

	95
	Розетка РА16-214 о/п е/с п/г ТУ3464-002-32476017,/50163624
	шт
	60

	96
	Лампа МО36-40 Е27 ИФМР.675310.003 ТУ,/50134540
	шт
	200

	97
	ЛАМПА МО-36Х60 ГОСТ 1182-77,/50130510
	шт
	100

	98
	Светильник AOT.OPL 136 G13c ЭПРА ТУ 3461-001-44919750-07,/50148802
	шт
	10

	99
	Лампа настольная ДЕЛЬТА-1 ШУВК.676450.003 ТУ,/50148503
	шт
	15

	100
	Наконечник НШвИ 2.5-10 ГОСТ Р 50043.1-92,/50149487
	шт
	250

	101
	ПАТРОН КЕРАМ.Е27 ЦКБ-06,/50164517
	шт
	50

	102
	ЛАМПА СD220V 50W G9 (КАПСУЛЬ),/50132330
	шт
	100

	103
	УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 50М 3/4 РОЗЕТКИ Е/С,/50156639
	шт
	1

	104
	ЛАМПА PHILIPS TL-D 18W/33-640 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ,/50136284
	шт
	400

	105
	Светильник GX53/H4 Silver Uniel,/50148290
	шт
	20

	106
	Лампа люм. L18W/20-640 G13 OSRAM Смоленск,/50136797
	шт
	300

	107
	Лампа ЛОН220-75 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002,/50133487
	шт
	1300

	108
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 16W/827 E27 6U оригинал,/51800154
	шт
	300

	109
	Фонарь ЭКОТОН-1 ТУ 3468-020-17777767-2008,/50179763
	шт
	1

	110
	Фонарь светодиодный ФАСО-4С 3XLED+LED аккумуляторный,/50179801
	шт
	3

	111
	ХОМУТ-СТЯЖКА (Д/КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ),/50158773
	шт
	5000

	112
	ЛАМПА ДРЛ-400 ИФМР.675.600-003ТУ,/50120233
	шт
	100

	113
	Лампа МО12-40 Е27 ИФМР.675310.003 ТУ,/50134628
	шт
	200

	114
	ПАТРОН Е27 КАРБОЛИТ.НАСТЕН.,/50152684
	шт
	40

	115
	Розетка LEZARD NATA 2м.о/п с/з Тайвань,/50163475
	шт
	50

	116
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 20W Е27,/50136180
	шт
	200

	117
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-101 2-клавишный открытой провод,/51610215
	шт
	150

	118
	Лампа энергосберегающая FERON 25W E27,/50136733
	шт
	4

	119
	Лампа OSRAM L36W/640 Смоленск,/50136773
	шт
	300

	120
	Лампа люминисцентная NAVIGATOR NTL T4 30W/840 G5 4200K,/51800045
	шт
	40

	121
	Лампа энергосберегающая Philips MASTER PL-C18W/840/4P G24g2,/50136963
	шт
	35

	122
	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Е27 ТУ3464-007-03965790-95,/50152545
	шт
	20

	123
	Коробка распаячная TYCO 67010 (60х40),/50164300
	шт
	100

	124
	Дюбель универсальный 4BS-K 6х41,/51604025
	шт
	1500

	125
	Стяжка кабельная стандартная КСС 4х250 (б),/50165306
	ПАЧКА
	12

	126
	Лампа газоразр.SON-T400W E40 Philips Германия,/50136411
	шт
	10

	127
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛ.Д/ОТКР.ПРОВ.,/50154014
	шт
	100

	128
	Наконечник НШкИ 1.5-12 ГОСТ Р 50043.1-92,/50149489
	шт
	100

	129
	Выключатель MAKEL 1-клав. о/п Турция,/51610118
	шт
	200

	130
	Выключатель MAKEL 2-клав. о/п Турция,/51610119
	шт
	200

	131
	ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ1000,/50121388
	шт
	20

	132
	РОЗЕТКА 16А 250В,/50163344
	шт
	100

	133
	Лампа ЛОН220-95 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002,/50133488
	шт
	1300

	134
	Кабель-канал 16х16 ТУ 5772-001-14192316-2003 (2м),/50167447
	шт
	100

	135
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШН.,/50152465
	шт
	100

	136
	Лампа газоразрядная Philips HPL-N 250W/542 E40,/51800111
	шт
	50

	137
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 5-10 ПОД КАБЕЛЬ,/51604101
	шт
	5000

	138
	Лампа коммутаторная КМ48-90 ИКАВ.675250.001 ТУ,/50139009
	шт
	300

	-139
	Светильник уличный СУОС-90 НКМР.67600.001 ТУ,/50141935
	шт
	10

	140
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 23W/865 E27 2U оригинал,/51800157
	шт
	300

	141
	ДРОССЕЛЬ 1ДБИ-250,/50153408
	шт
	20

	142
	Наконечник НШвИ 2.5-8 ГОСТ Р 50043.1-92,/50149475
	ПАЧКА
	8

	143
	Коробка распределительная 100х100х50 IP54 о/п,/50164339
	шт
	20

	144
	Лампа энергосберегающая FERON R63 15W E27,/50136710
	шт
	200

	145
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 13W E14,/50136104
	шт
	160

	146
	ДРОССЕЛЬ УБИ40,/50153560
	шт
	40

	147
	ЛАМПА БАКТЕР.ДБ-30,/50120888
	шт
	8

	148
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ.Д/СКРЫТ.ПРОВОДКИ ТУ16-528187-70,/50152449
	шт
	100

	149
	Дюбель пластмассовый 4BS-K 8x49 Китай,/51604030
	шт
	500

	150
	Стартер S2 4-22w 220-240v PHILIPS,/50153721
	шт
	3500

	151
	Стяжка кабельная стандартная КСС 4х300 (б),/50165307
	ПАЧКА
	100

	152
	ЛАМПА PHILIPS 36W/54,/50136233
	шт
	3250

	153
	Лампа ЛОН220-60 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002,/50133489
	шт
	800

	154
	Клипса для труб 20 мм (держатель),/50165613
	шт
	100

	155
	Дроссель IДБИ-1000 ТУ3461-008-00866567-05,/51614018
	шт
	5

	156
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х25,/50167168
	м
	40

	157
	ЛАМПА ЭЛ/0СВЕТ М0Д-12Х60 ТУ16.535.285-69,/50130513
	шт
	100

	158
	Коробка распаячная TYCO 67020 (70х50),/50164299
	шт
	100

	159
	Лампа ртутная OSRAM HQI-TS 150W/WDL RX7s-24,/50136558
	шт
	250

	160
	Фонарь КОСМОС AP 2000S Китай,/50171898
	шт
	1

	161
	ДРОССЕЛЬ 1И700ДРЛ,/50153586
	шт
	5

	162
	Лампа люминисцентная Philips TLD36/33-640 G13,/50136830
	шт
	3500

	163
	Коробка распаячная TYCO 67045 IP54 100х100х50 открытая установка,/50164369
	шт
	500

	164
	Патрон карболитовый настенный Е27 Китай,/50164553
	шт
	150

	165
	Аппарат пускорегулирующий Navigator NB-ETL-236-EA3 ЭПРА,/51614123
	шт
	50

	166
	ЛАМПА КОММУТ.КМ24-35,/50131912
	шт
	300

	167
	Лампа энергосберегающая КЛЛ-3U-15Вт-4200К-Е27 Китай,/50136976
	шт
	500

	168
	Лампа люминисцентная ECONOMY 9W/827 E27,/50136745
	шт
	40

	169
	Лампа энергосберегающая Selecta 522322 SPT2-23W 2700K E27 спиральная,/51800145
	шт
	250

	170
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20Х10,/50167172
	м
	40

	171
	Розетка брызгозащитная о/п с/з ТУ3464-002-324760,/50163618
	шт
	50

	172-
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ 250,/50165024
	шт
	100


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Каждая позиция перечня товаров (Раздел 1.1) должна быть упакованы должным образом и иметь на упаковке (или вкладыше, выписке или ином документе) наименование, количество и дату изготовления  продукции, находящейся в упаковке. Упаковка должна быть не поврежденной и сохранять продукцию при транспортировке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар  должны иметь технические или иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем, паспорт.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей в полном объеме.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно ГОСТам,  ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно ГОСТам, ТУ  заводов – изготовителей

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка товара  осуществляться одной   партией  в сроки, указанные в Перечне товаров (Подраздел 1.1)


Примечание:
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 14.11.2014 г.
