от 17.10.2011 г. №1092 Р4-П-11-Р
Разъяснение положений документации по проведению закрытого запроса предложений по лоту № 1092 Р4/П-11 «Поставка трансформаторов тока ОРУ 500 для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС» по запросу участника.
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии п.4.2 документации по проведению открытого запроса предложений в электронном виде разъясняет положения документации по лоту № 1092 Р4/П-11 «Поставка трансформаторов тока ОРУ 500 для сооружения 4-го энергоблока Ростовской АЭС»:

	Суть запроса разъяснений

	Раздел документации по запросу предложений
	Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.

Раздел № 2. Технические требования.

Подраздел 2.1. Основные параметры и характеристики.

Таблица 2.1.
	6. Требования по безопасности и сертификации.
п.п. 6.1. Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности в соответствии с российским законодательством (да, нет)
	Необходимо ли предоставление Сертификата соответствия?
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 данная продукция отнесена к перечню оборудования, на которое распространяется требование обязательного подтверждения соответствия в форме Декларирования соответствия системе ГОСТ Р. Обязательные требования по данному оборудованию определяет ГОСТ 7746-2001.


	Разъяснения

	Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть сертифицировано в соответствии с Российским законодательством на момент поставки оборудования. Документы, подтверждающие соответствие продукции (сертификат соответствия, декларация о соответствии), принятые до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года        № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», считаются действительными до окончания срока установленного в них.


