Техническое задание

для размещения заказа 

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Модуль аналогового ввода Типа NI 9205 
кат.номер 779519-01
(National Instrument)
или эквивалент
	Технические характеристики

32-ch 200mV to 10V 16-bit 250kS/s 

Тип сигнала - Аналоговый

Сигнал - Среднее напряжение
Количество каналов - 32

Разрядность - 16 бит

Программируемый диапазон - от +/-200 мВ до10 В

Частота оцифровки - 250кГц

Изоляция - Да

Терминал под зажим или 37-контактный D-sub - Да

С первичной метрологической поверкой 
	шт.
	2

	2
	Модуль дискретного ввода

Типа NI 9425

кат.номер 779139-01

(National Instrument)
или эквивалент
	Технические характеристики

32-chanel 24V 7mks 

Тип сигнала - Цифровой

Сигнал - 24 В логика

Количество каналов - 32

Тип входа - Потребитель тока

Время обновления/передачи - 7 мксек

Потребляемая от шасси мощность:

410 мВт максимальная (активный режим)

0,5мВт (спящий режим).

Вес - 147г

Канал-СОМ 60В макс.

Изоляция - Нет изоляции между каналами.

Диапазон рабочих температур - от-40 до 70º С

Защита по входу - IP40


	шт.
	2

	3
	Терминальный блок Типа NI 9923 кат.номер 781503-01  (для модуля NI 9425) 
(National Instrument)
или эквивалент
	Технические характеристики

Front Mount Screw Terminal Blok for 37 pin D-SUB Modules

Максимальное напряжение - 30 Vrms/42 Vpk/60 VDC

Рабочая температура - от -40 до 70º С

Вес - 82 г

Зажим - Передний (винтовой)

 
	шт.
	2

	4
	Шасси с интегрированным контроллером

Типа RIO-9073 кат.номер 780471-01
(National Instrument)
или эквивалент
	Технические характеристики
8-Slot integrated 266MHz Real-time 2M Gate FPGA

Общие характеристики:

Фактор формы - Compact RIO

Тип продукта - Контроллер (вычислительное устройство)

Номер детали - 780471-01

Операционная система/Целевая реального времени

Поддержка  LabVIEW RT  - ДА

Соответствие стандартам СЕ  - Да

Реконфигурируемая FPGA
FPGA Spartan-3

Гейтс 2000000

Шасси:

Количество слотов - 8

Встроенный контроллер - Да

Диапазон входного напряжения  19В-30В

Питание - 48Вт

Напряжение - 24В

Потребляемая мощность - 20Вт

Физические характеристики:

Длина - 28,97 см

Ширина - 8,81 см

Высота - 5,89 см

Вес - 929 грамм

Минимальная рабочая температура - 20ºС

Максимальная рабочая температура - 55ºС

Максимальная высота - 2000м
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· поставщик должен оказывать техническую поддержку заказчику в течение гарантийного срока.
· модуль аналогового ввода должен быть внесен в реестр средств измерений

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
