Приложение к ТЗ Лот 3

| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер | Количество средств измерений | Дата поверки | Место эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Альфа-радиометр "МУЛЬТИРАД-АР" | 817 | 1 | Ноябрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 2. | Спектрометрический комплекс "ПРОГРЕСС" | 0310-Ар-Б-Г | 1 | Ноябрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 3. | Восьмиканальный альфа-спектрометр ALPHA-ENSEMBLE-8 | 10335244 | 1 | Июнь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 4. | Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения DSPEC-jr-2/0 NEGGE | 09316532 | 1 | Июнь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 5. | Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-301 | 037 | 1 | Июнь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 6. | Установка для измерения активности аэрозолей УДА-1АБ | 328 | 1 | Декабрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 7. | Установка для измерения активности аэрозолей УДА-1АБ | 329 | 1 | Декабрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 8. | Расходомер-пробоотборник ПУ-5 | 121 | 1 | Декабрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 9. | Расходомер-пробоотборник ПУ-5 | 125 | 1 | Декабрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 10. | Расходомер-пробоотборник ПУ-5 | 126 | 1 | Декабрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |
| 11. | Расходомер-пробоотборник ПУ-5 | 128 | 1 | Декабрь 2013 года | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.7 |

Приложение к ТЗ Лот 4

| № п/п | Наименование средств измерений |  | Заводской номер |  | Кол-во средств измерений (шт.) | Дата проведения поверки средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Приборы радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория радиационного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ |  | 239 2009 |  | 1 | Ноябрь 2013 |
| 2 | Спектрометрический комплекс «Прогресс» |  | 0172-Б-Г |  | 1 | Ноябрь 2013 |
| 3 | Радиометр радона и его дочерних продуктов распада «RAMON-02» |  | 118-10 |  | 1 | Май 2013 |
| Автохозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» |  | 0910-Г |  | 1 | Ноябрь 2013 |
| 5 | Радиометр радона и его дочерних продуктов распада «RAMON-02» |  | 04-10 |  | 1 | Октябрь 2013 |
| 6 | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» |  | 1003 |  | 1 | Июль 2013 |
| 7 | Спектрометр AMETEK ORTEC |  | 50-ТР12843А |  | 1 | Апрель 2013 |
| Пункт хранения радиоактивных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство детектирования УДПС-100 |  | 054-01 | 1 |  | Декабрь 2013 |
| 9 | Спектрометр AMETEK ORTEC |  | 51-TP42223B | 1 |  | Сентябрь 2013 |
| II. Анализаторы паров этанола (алкотестеры) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» |  | 2н23 |  | 1 | Октябрь 2013; Апрель 2013 |
| 11 | Алкотестр ALCOGUARD |  | 08159 |  | 1 | Апрель 2013; Август 2013 |
| III. Приборы КИП и А и электротехнологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Весовое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Весы лабораторные электронные тип JW-1 |  | 0708520 |  | 1 | Июль 2013 |
| 13 | Весы электронные BW-500R |  | 07120918 |  | 1 | Сентябрь 2013 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г |  | 57544 |  | 1 | 4 квартал 2013 |
| 15 | Клещи-мультиметр цифровые М266С |  | 07010117551 |  | 1 | 4 квартал 2013 |
| 16 | Перчатки диэлектрические |  |  |  | 4 пары | 2 квартал 2013; 4 квартал 2013 |
| 17 | Указатель низкого напряжения 40-660 В |  |  |  | 1 | 4 квартал 2013 |
| 18 | Указатель высокого напряжения от 6 до 10 кВ УВН80-2М |  |  |  | 1 | 4 квартал 2013 |
| 19 | Инструмент с изолирующими рукоятками |  |  |  | 17 | 4 квартал 2013 |
| СИ блочной транспортабельной газовой котельной |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Преобразователь давления (Сапфир, метран, КРГ) с вторичными приборами |  |  |  | 1 | 3 квартал 2013 |
| 21 | Дифманометр ДСП-160-М1 |  |  |  | 1 | 3 квартал 2013 |
| 22 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметров технических до 60 кгс/см2 |  |  |  | 28 | 3 квартал 2013 |
| 23 | Тягометры НМП, напорметры |  |  |  | 6 | 3 квартал 2013 |
| 24 | Термометры манометрические от 0 до 100 ОС |  |  |  | 15 | 3 квартал 2013 |
| 25 | Термометры манометрические до 300 ОС |  |  |  | 2 | 3 квартал 2013 |
| 26 | Газоанализатор SIETRON RGD COO MP1 | С-10708 |  |  | 1 | 3 квартал 2013 |
| 27 | САОГ |  |  |  | 1 | 3 квартал 2013 |

Приложение к ТЗ Лот 6

# Перечень средств  измерений

Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер | Кол-во средств измерений (шт.) | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометр фотоэлектрический ФАН-У4,2 | 803103 | 1 | 20.11.2013 |
| 2 | Индикатор часового типа ИЧ-10 | 276868 | 1 | 09.07.2013 |
| 3 | Секундомер СОС - пр | 3340 | 1 | 13.11.2013 |
| 4 | Весы ЕТ-6000 | 037508 | 1 | 06.07.2013 |
| 5 | Гиря калибровочная 5кг F2 | 033487 | 1 | 09.07.2013 |
| 6 | Весы электронные типа SK-1000г | Р1620006 | 1 | 09.11.2013 |
| 7 | Гиря калибровочная типа ГК-1кг | Z-21623821 | 1 | 09.11.2013 |
| 8 | Весы платформенные ЕВ-500 РК | 045379 | 1 | 09.11.2013 |
| 9 | Весы платформенные ЕВ-1000 РК | 045380 | 1 | 09.11.2013 |
| 10 | Весы лабораторные электронные ALC-110 d4 | 2504174 | 1 | 15.08.2013 |
| 11 | Весы лабораторные ВЛ-210 | А417 | 1 | 06.07.2013 |
| 12 | Весы лабораторные ВЛ-210 | А093 | 1 | 09.11.2013 |
| 13 | Весы подвесные крановые КВ-10Т-4 | 061596 | 1 | 27.11.2013 |
| 14 | Водосчетчик d50-до100мм | 9348 | 1 | 01.12.2013 |
| 15 | Барометр-анероид БАММ-1 | 865 | 1 | 20.12.2013 |
| 16 | У-образный манометр | - | 1 | 10.12.2013 |
| 17 | Микроманометр ММН-2400 (1) | 9 | 1 | 10.12.2013 |
| 18 | рН-метрмиливольтметр рН410 | 7492 | 1 | 10.12.2013 |
| 19 | Манометр технический | 101 | 1 | 15.08.2013 |
| 20 | Манометр технический | 10342 | 1 | 15.08.2013 |
| 21 | Манометр технический | 408919.118L | 1 | 15.08.2013 |
| 22 | Манометр технический | 1368 | 1 | 15.08.2013 |
| 23 | Манометр технический | 1589055 | 1 | 15.08.2013 |
| 24 | Манометр технический | 3581 | 1 | 15.08.2013 |
| 25 | Манометр технический | 38096 | 1 | 15.08.2013 |
| 26 | Манометр технический | 177 | 1 | 15.08.2013 |
| 27 | Манометр технический | 176 | 1 | 15.08.2013 |
| 28 | Манометр технический | 131 | 1 | 15.08.2013 |
| 29 | Манометр технический | 100 | 1 | 15.08.2013 |
| 30 | Манометр технический | 102 | 1 | 15.08.2013 |
| 31 | Манометр технический | 89271645321 | 1 | 15.08.2013 |
| 32 | Манометр технический | 35869495 | 1 | 15.08.2013 |
| 33 | Манометр технический | 43954 | 1 | 15.08.2013 |
| 34 | Манометр технический | 127268 | 1 | 15.08.2013 |
| 35 | Манометр технический | 661958 | 1 | 15.08.2013 |
| 36 | Манометр технический | 39331 | 1 | 15.08.2013 |
| 37 | Манометр технический | 359441 | 1 | 15.08.2013 |
| 38 | Манометр технический | 2789852 | 1 | 15.08.2013 |
| 39 | Манометр технический | 352546 | 1 | 15.08.2013 |
| 40 | Манометр технический | 30552 | 1 | 15.08.2013 |
| 41 | Манометр технический | 4421295 | 1 | 15.08.2013 |
| 42 | Манометр технический | 27955 | 1 | 15.08.2013 |
| 43 | Манометр технический | 257 | 1 | 15.08.2013 |
| 44 | Манометр технический | 194 | 1 | 15.08.2013 |
| 45 | Манометр кислородный | 431 | 1 | 15.08.2013 |
| 46 | Манометр кислородный | 555 | 1 | 15.08.2013 |
| 47 | Ротаметр | 2 | 1 | 20.11.2013 |
| 48 | Ротаметр | 23 | 1 | 20.11.2013 |
| 49 | Ротаметр | 21 | 1 | 20.11.2013 |
| 50 | Ротаметр РМ-IV | 0030413 | 1 | 20.11.2013 |

Приложение к ТЗ Лот 7

# Перечень средств  измерений ионизирующих излучений и физических факторов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

| № п/п | Наименование СИ | Заводской номер | Кол-во СИ (шт.) | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 БДМН-96 | 083 | 1 | 15.07.2013 |
| 2 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 БДМН-96 | 497 | 1 | 23.11.2013 |
| 3 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 БДМН-96 | 717 | 1 | 15.07.2013 |
| 4 | Альфа-радиометр «МУЛЬТИРАД-АР» | 0772 | 1 | 29.11.2013 |
| 5 | Дозиметр гамма нейтронного излучения индивидуальный DMC 2000 GN | 003364 | 1 | 07.08.2013 |
| 6 | Ручной многоканальный анализатор с NaI детектором «EasySpec» | 10013126 | 1 | 15.10.2013 |
| 7 | Установка «ГАММА-СЕНСОР» | 009 | 1 | 23.11.2013 |
| 8 | Альфа-бета радиометр УМФ-2000 | 374 | 1 | 07.08.2013 |
| 9 | Альфа-бета радиометр УМФ-2000 | 1103 | 1 | 07.08.2013 |
| 10 | Спектрометр УСК «ПРОГРЕСС» | 0584-Б, Г | 1 | 29.11.2013 |
| 11 | СРПС-04 «ДОЗОР» | 012 | 1 | 29.11.2013 |
| 12 | ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М (БДКГ-01, БДПА-01, БДПБ-01, БДКН-03) | 13044 | 1 | 15.07.2013 |
| 13 | Комплекс ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ «ISO-CART» | 50-ТР22922А | 1 | 07.08.2013 |
| 14 | Многофункциональный измерительный комплекс «КАМЕРА» | 255 | 1 | 29.11.2013 |
| 15 | Спектрометр портативный многоканальный «ORTEC» | 10110489 | 1 | 07.08.2013 |
| 16 | Измеритель сигнализатор СРК АТ 2327 | 40000 | 1 | 23.11.2013 |
| 17 | Спектрометрический комплекс УСК «ГАММА ПЛЮС» | 1010 | 1 | 15.10.2013 |
| 18 | Радиометр радона РРА-01М-03 | 19205 | 1 | 07.08.2013 |
| 19 | Расходомер-пробоотборник ПУ-5 | 028 | 1 | 15.10.2013 |
| 20 | Радиометр радона «РАМОН-02» | 15-10 | 1 | 16.05.2013 |
| 21 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-254.08 | 1532 | 1 | 25.09.2013 |
| 22 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-634.08 | 1533 | 1 | 25.09.2013 |
| 23 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-165.08 | 1534 | 1 | 25.09.2013 |
| 24 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-631.08 | 1535 | 1 | 25.09.2013 |
| 25 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-252.08 | 1536 | 1 | 25.09.2013 |
| 26 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-163.08 | 1537 | 1 | 25.09.2013 |
| 27 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-164.08 | 1538 | 1 | 25.09.2013 |
| 28 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-165.08 | 1539 | 1 | 25.09.2013 |
| 29 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-631.98 | 001 | 1 | 25.09.2013 |
| 30 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-402.98 | 002 | 1 | 25.09.2013 |
| 31 | Эталонные источники альфа – излучения 5П9-253.98 | 003 | 1 | 25.09.2013 |
| 32 | Эталонные источники альфа – излучения 6П9-103.98 | 004 | 1 | 25.09.2013 |
| 33 | Эталонные источники бета – излучения 4СО-212.08 | 1540 | 1 | 23.09.2013 |
| 34 | Эталонные источники бета – излучения 4СО-213.08 | 1541 | 1 | 23.09.2013 |
| 35 | Эталонные источники бета – излучения 4СО-533.08 | 1542 | 1 | 23.09.2013 |
| 36 | Эталонные источники бета – излучения 4СО-135.08 | 1543 | 1 | 23.09.2013 |
| 37 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-132.08 | 1544 | 1 | 23.09.2013 |
| 38 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-533.08 | 1545 | 1 | 23.09.2013 |
| 39 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-534.08 | 1546 | 1 | 23.09.2013 |
| 40 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-135.08 | 1547 | 1 | 23.09.2013 |
| 41 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-532.98 | 005 | 1 | 23.09.2013 |
| 42 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-323.98 | 006 | 1 | 23.09.2013 |
| 43 | Эталонные источники бета – излучения 6СО-534.98 | 007 | 1 | 23.09.2013 |