Приложение №1

К Договору №______________

от  «_____»_______________ 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по «Созданию системы контроля и управления доступом на проходной  ПГУ, интеграция ее в существующую СКУД филиала «Сургутская ГРЭС-2» и интеграции в нее систем контроля и управления доступом вспомогательных объектов ПГУ, бл.7,8 ПГУ и ДКС ПГУ» в рамках реализации проекта «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2*ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» .

- Наименование предприятия – ФГУП ПО «Север» (далее -Заказчик).

- Наименование проекта:

«Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2*ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2».

3.	Наименование объектов:

- Система управления и контроля доступа ПГУ

4.	Основание для выполнения работ:

- Проект «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2*ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2».

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (ФЗ-256 от 21.07.2011 г.)

- Постановление Правительства РФ № 458/ДСП от 05.05.2012 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»

- Федеральный закон «О противодействии терроризму» (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.)

- Федеральный закон «О государственной тайне» (ФЗ-5485-1 от 21.07.1993 г.)

- Указ Президента РФ от 11 июня 2011 года № 787 «О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203»

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»

- Приказ Минэнерго «Об утверждении рекомендаций по антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетике РФ» №150/ДСП от 04.05.2007г.

- Приказ Минэнерго «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» №587 от 13.12.2011г.

5.	Цель проведения работ:

Создание единой системы контроля и управления доступом на объекты ПГУ.

6.	Содержание работ и услуг:

- Выполнение работ по созданию, монтажу системы контроля и управления доступом на проходной ПГУ.

- Выполнение монтажных работ по интеграции системы контроля и управления доступом вспомогательных объектов ПГУ, бл 7,8 ПГУ и ДКС ПГУ в систему контроля и управления доступом на проходной ПГУ.

- Выполнение монтажных работ по интеграции системы контроля и управления доступом проходной ПГК в существующую систему контроля и управления доступом филиала «Сургутская ГРЭС-2».

- Выполнить пусконаладочные работы на оборудовании систем указанных в пунктах 6.1., 6.2., 6.3. и ввести их в опытную эксплуатацию.

- Работы указанные в пунктах 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. выполнить в соответствии с рабочей документацией, перечень которой приведен в Приложении 1, действующей НТД и предварительной ведомостью работ Приложение 2 к настоящему техническому заданию.

- Участник представляет в составе своего предложения ведомость объемов работ с указанием поставляемых материалов и оборудования, согласно рабочей документации и предварительной ведомости работ с единичными расценками, включающими в себя все затраты, необходимые для выполнения работ и общей стоимостью, по форме Приложения 3 в текущих ценах.

- Работы, материалы и оборудование, предусмотренные в рабочей документации, но не учтенные в Приложении 2, должны быть добавлены в ведомость с указанием листа и номера проекта.

- Работы, не учтенные Подрядчиком при определении стоимости Договора и указанные в рабочей документации, переданной Заказчиком Подрядчику на этапе закупочной процедуры, впоследствии не рассматриваются как дополнительные.

- Вышеуказанные ведомости представляются Участником в формате Excel или Word, а также подписанные.

- При составлении графика выполнения работ необходимо учесть, что наименование и объем работ по графику должен соответствовать наименованию работ, указанному в ведомостях объемов работ.

- Заказчик вправе дополнить, изменить или исключить материалы и оборудование, входящие в объем поставки по настоящему Техническому заданию при заключении Договора.

7. Сроки выполнения работ:

- Начало - декабрь 2012 года

- Окончание - декабрь 2012 года

- Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

8. Требования к материалам и оборудованию:

- Все предлагаемые к поставке материалы и оборудование согласовываются с Заказчиком и должны иметь сертификаты соответствия;

- Поставляемые материалы и оборудование должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001);

- Не допускается поставка бывшего в эксплуатации или морально устаревшего оборудования и материалов.

- Лицензии на оборудование и программное обеспечение, используемые в системе должны быть, оформлены на филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э. ОН Россия».

9. Требования к исполнителю:

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения договоров;

- Наличие соответствующих действующих разрешений на выполнение работ, влияющих на безопасность возводимого объекта (свидетельство СРО) в рамках настоящего ТЗ;

- Наличие лицензий на работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

- Наличие режимно - секретного подразделения (отдела);

- Наличие лиц, имеющих необходимые допуски для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

- Достаточные ресурсные возможности (в т.ч. по количеству квалифицированного персонала) для своевременного и качественного выполнения работ по ТЗ;

- Наличие материально-технической базы, желательно расположенной вблизи города Сургут, и отлаженной схемы материально-технического снабжения для обеспечения выполнения работ;

- Возможность приобретения за собственные средства, материальных ресурсов, достаточных на весь период и объем выполнения работ;

- Исполнитель должен предоставить письменные гарантии, что реализация его предложений не приведет к предъявлению претензий к Заказчику вследствие нарушения исключительных прав других лиц;

- Исполнитель - не производитель материалов должен иметь дистрибьюторские, дилерские или иные соглашения (договоры) с производителем материалов и представить документы, подтверждающие данные соглашения и статус взаимоотношений с производителем материалов.

- Желательно посещение исполнителем указанных объектов и стройплощадки с целью уточнения условий и объемов выполняемых работ;

- Предоставление перечня договоров выполнения аналогичных работ за последние 3 года;

- Предоставление положительных отзывов о выполненных аналогичных работах за последние 3 года.

10.	Требования к выполнению работ:

- Исполнитель обязан предоставить программу о соблюдении мер безопасности пропускного режима, техники безопасности и охраны труда в условиях действующего предприятия;

- Исполнитель обязан исключить доступ на участки строительной площадки на территории Сургутской ГРЭС-2 путем выполнения временного ограждения в зоне строительства, согласованного с Сургутской ГРЭС-2.

- Исполнитель обязан использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, оборудование при проведении строительно-монтажных работ.

- Подрядчик должен при выполнении работ по настоящему Техническому заданию учесть включая, но, не ограничиваясь, требования нормативных документов, указанных в общих указаниях рабочей документации.

11.	Требования к приемке работ.

•	Сроки сдачи-приемки работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ;

- Приемка работ осуществляется поэтапно, с обязательным предоставлением исполнительной документации и форм КС-2, КС-3 и после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного ТЗ, в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Акта сдачи-приемки работ;

- Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в гарантийный период, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

12.	Перечень документации представляемой подрядчиком.

- Проект производства работ до начала выполнения работ для согласования;

- Исполнительная документация в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

-	СНиП 3.01.04-87 'Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения',

РД11-02-2006 «Требования к состоянию и порядку ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ»,

-	РД11-05-2007 «Порядок ведения общего или специального журнала выполнения работ при строительстве».

13.	Гарантия исполнителя работ.

- Исполнитель должен гарантировать выполнение договорных обязательств в полном объеме;

- Срок гарантии устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента ввода системы в опытную эксплуатацию;

- Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление;

- Исполнитель гарантирует качество и сроки выполнения работ, как собственным персоналом, так и персоналом привлеченных и субподрядных организаций.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |