Техническое задание
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки: Монтаж, пусконаладочные работы по освещению ЭО-1.
Обнинск
2013
Техническое задание 
на выполнение монтажа и пусконаладочных работ по электроосвещению ЭО-1
по объекту (помещения 1-го и 2-го этажа здания 70 (ХЛК))

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Цель выполняемых работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по освещению.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
 Монтаж, пусконаладочные работы по освещению ЭО-1.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Основанием для выполнения работ являются: приказ от 12.08.2013 № 224/623 на выполнение работ «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов».

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Цель выполняемых работ:

Монтаж и проведение пусконаладочных работ по устройству систем рабочего и аварийного освещения в здании70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии рабочей документацией 227-70Р2-ЭО1 (размещена на сайте в виде отдельных файлов).
3.2.Обьем выполняемых работ.

Выполнить демонтаж существующего осветительного оборудования в помещениях 1-го и 2-го этажа здания 70.
Произвести монтаж осветительного оборудования в помещениях 1-го и 2-го этажей, кроме помещений 140, 132, 131, 127, 129 1-го этажа здания 70 в которых уже смонтированы чистые комнаты вместе с осветительным оборудованием. Требуется осуществить расключение и монтаж кабельных линий от шкафов ЩО до осветительных приборов, монтаж светильников и электроустановочных изделий в соответствии с рабочей документацией.
Выполнить монтаж кабельных линий  от щита до выключателей и автоматов помещений 140, 132, 131, 127,129.

Осуществить демонтаж существующих щитков рабочего освещения и монтаж новых с необходимым внутренним оборудованием в соответствие с рабочей документацией. Выполнить подключение щитков рабочего освещения от существующих сетей здания.

Произвести монтаж аварийного (безопасности и эвакуационного) освещения и выполнить подключение от существующих сетей здания согласно рабочей документации.

Осуществить подвод электрического кабеля до бактерицидных облучателей и монтаж самих облучателей, установить выключатели.

3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по освещению.

Установку выключателей для основного освещения и бактерицидных облучателей выполнить за пределами (снаружи) помещений. Размещение бактерицидных облучателей в помещениях выполнить по согласованию с Заказчиком и в соответствии с рабочей документацией 227-70Р2-ЭО1.

Монтаж электрических кабелей по стенам и перекрытиям помещений проложить в кабель-каналах; в коридоре 109 а, 109б, 109в прокладку кабелей до помещений осуществить над существующим каркасным потолком. Все остальные работы по монтажу освещения необходимо выполнить в соответствие с рабочей документацией или по согласованию с Заказчиком.

Сколы, отслоения штукатурного и покрасочного слоя стен и перекрытий в процессе монтажа систем освещения, необходимо устранить (оштукатурить и окрасить) силами Подрядчика.

Пробивка и заделка отверстий и штроб для прокладки кабельных линий  систем освещения с 1-эт. 2–эт. необходимо выполнить силами Подрядчика.

По завершению работ подрядчик проводит обеспылевание и уборку рабочих мест с выносом мусора в отведенное Заказчиком место.

Работы по монтажу и наладке осветительного оборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиПов (СНиП 23-05-95 и др.) и ГОСТов, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Предлагаемая Заказчиком проектная и рабочая документация проектанта ОАО «ГСПИ»
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	227-70Р2-ЭО1
	-
	«Электроосвещение»

	2.
	227-70Р2-ЭО2
	-
	«Электроосвещение»


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Место выполняемых работ: помещения 1-го и 2-го этажа здания 70 (ХЛК).

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Работы по монтажу и проведению пусконаладочных работ по устройству освещения в здании 70 (ХЛК)  должны быть выполнены в срок до 28 ноября 2013 года. Датой окончания работ по договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

6.2. Режим работы персонала Подрядчика на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией Подрядчиком затрат Заказчика на предоставление лиц, сопровождающих персонал Подрядчика по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
7.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция)) и техническим паспортам смонтированного оборудования.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ по электромонтажу и пуско-наладке персоналом соответствующей квалификации.
Наличие свидетельства о допуске к работам по монтажу и проведению пусконаладочных работ по освещению. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора гарантийного срока.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
Выполнение работ по монтажу и проведению пусконаладочных работ по устройству освещения 1–го этажа в здании 70 (ХЛК) потребуется проводить на участке производства радиоизотопной продукции ионизирующего излучения. В помещениях проводятся по 2-ому классу работы с открытыми источниками, объект относится к 4 категории потенциальной опасности (см. ОСПОРБ-99/2010).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ руководителю подразделения ответственного за приемку работ по телефону 9-85-09, 9-46-82 и дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.

В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ.

Перед выполнением монтажных работ по устройству электроосвещения  проводится согласование сметной документации между Подрядчиком и Заказчиком.
Приемка выполненных работ по монтажу и пуско-наладке систем освещения осуществляется Заказчиком на основании информационного письма Подрядчика об окончании монтажных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации проверенной инженером технадзора ОКС. Подрядчиком должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и исправление исполнительной документации.

Исполнительная документация составляется Подрядчиком в четырех экземплярах, три из которых передаются Заказчику, а четвертый остается у Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика, созданной указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя Подрядчика. В случае отсутствия замечаний по электроосветительному оборудованию подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки по электроосветительному оборудованию.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Приемка выполненных работ по настоящему договору производится приемочной комиссией Заказчика с подписанием акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. 

Подрядчик несет ответственность за работоспособность всего установленного электроосветительного оборудования в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Результатом работ являются монтаж и пуско-наладка систем освещения на 1-ом и    2-ом этаже здания 70 (ХЛК).
Контактное лицо: Кузнецов Андрей Александрович (48439) 9-46-82
6

