Перечень материалов для сантехнических работ

в зд.602 Столовая

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой Ø15 латунь | шт | 54 |  |
| 2 | Кран шаровой Ø 20 латунь | шт | 12 |  |
| 3 | Кран шаровой Ø 32 латунь | шт | 6 |  |
| 4 | Смеситель настенный с душем | шт | 10 |  |
| 5 | Смеситель настенный с гусаком | шт | 7 |  |
| 6 | Смеситель для раковины (картридж) | шт | 11 |  |
| 7 | Унитаз + гофра и подводка | шт | 3 |  |
| 8 | Биде + смеситель | шт | 2 |  |
| 9 | Труба канализационная Ø 108 | м | 124 |  |
| 10 | Труба канализационная Ø 50 | м | 54 |  |
| 11 | Тройник канализационный 100х50х100 | шт | 10 |  |
| 12 | Тройник канализационный 100х100х100 | шт | 10 |  |
| 13 | Трап канализационный (чугун) Ø100 | шт | 15 |  |
| 14 | Трап канализационный (чугун) Ø50 | шт | 7 |  |
| 15 | Переход с чугуна на пластмас Ø100 | шт | 12 |  |
| 16 | Переход с чугуна на пластмас Ø50 | шт | 8 |  |
| 17 | Отвод 90̊° Ø100 | шт | 25 |  |
| 18 | Отвод 90̊° Ø50 | шт | 30 |  |
| 19 | Гидрозатвор для раковин | шт | 15 |  |
| 20 | Труба Ø108х5 (сталь) | м | 84 | Изоляция |
| 21 | Отвод Ø108 | шт | 20 |  |
| 22 | Труба Ø 32-40 (сталь) | м | 96 |  |
| 23 | Труба пропилен Ø32 | м | 140 |  |
| 24 | Труба пропилен Ø20 | м | 100 |  |
| 25 | Муфта концевая Ø20 с наружной резьбой | шт | 60 |  |
| 26 | Отвод пропилен Ø 32 | шт | 65 |  |
| 27 | Отвод пропилен Ø20 | шт | 60 |  |
| 28 | Тройник пропилен 32х20х32 | шт | 52 |  |
| 29 | Тройник пропилен 32х32х32 | шт | 24 |  |
| 30 | Клипсы Ø 32 | шт | 100 |  |
| 31 | Клипсы Ø 20 | шт | 100 |  |
| 32 | Саморез + дюбель | шт | 200 |  |