## ЛСР 13 граф
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2015 г.
ГМЗ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 249-15
(локальная смета)
| на | Здание 602. Столовая. Сантехнические работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1243,131,18 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________252,576 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1284,87 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2015 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Канализация
1 | ТЕР46-04-009-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Разборка бетонных полов 0,25х0,1м - 124м | 1 м3 | 3.1 | 326.42 | 72.69 | 253.73 | 20.57 | 1012 | 225 | 787 | 64
2 | ТЕРр51-1-5 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м вручную, с последующей обратной засыпой грунта с трамбованием ручными трамбовками. | 100 м3 грунта | 0,0465 4,65 / 100 | 4866.93 | 3633.7 | 9.09 |  | 226 | 169
3 | ТЕР16-04-001-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 1,24 124 / 100 | 7738.5 | 547.62 | 7.06 | 0.61 | 9596 | 679 | 9 | 1
4 | ТССЦ-507-0884 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 10 | 243.94 |  |  |  | 2439
5 | ТССЦ-507-4361 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 25 | 3.27 |  |  |  | 82
6 | ТССЦ-507-0779 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Переход «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 12 | 517.4 |  |  |  | 6209
7 | ТЕР16-04-001-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,55 55 / 100 | 4564.28 | 571.09 | 3.06 | 0.24 | 2510 | 314 | 2
8 | ТССЦ-507-0887 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 10 | 213.49 |  |  |  | 2135
9 | ТССЦ-507-4360 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 30 | 1.37 |  |  |  | 41
10 | ТССЦ-507-0778 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» | шт. | 8 | 269.39 |  |  |  | 2155
11 | ТЕР17-01-001-23 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. | 1,5 15 / 10 | 1935.07 | 75.69 | 20.5 | 1.05 | 2903 | 114 | 31 | 2
12 | ТЕР17-01-001-22 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. | 0,7 7 / 10 | 1507.47 | 43.67 | 10.06 | 0.31 | 1055 | 31 | 7
13 | ТЕР11-01-015-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (проектная толщина 100 мм) | 100 м2 покрытия | 0,31 (124*0,25) / 100 | 2160.92 | 288.27 | 236.47 | 26.98 | 670 | 89 | 73 | 8
14 | ТЕР11-01-015-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (на толщину ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) | 100 м2 покрытия | 0,31 (124*0,25) / 100 | 4005.12 | 118.72 | 92.54 | 27.86 | 1242 | 37 | 29 | 9
Раздел 2. Холодное и горячее водоснабжение
15 | ТЕРр65-9-5 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,96 96 / 100 | 5851.2 | 1047.68 | 72.31 | 2.2 | 5617 | 1006 | 69 | 2
16 | ТЕРр65-5-2 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 13 187,11 = 4 856,11 + 100 x (122,33 - 39,02) | 100 шт. | 0,06 6 / 100 | 13187.11 | 838.42 | 10.9 |  | 791 | 50 | 1
17 | ТЕРр65-5-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 723,66 = 2 909,66 - 100 x 21,86 | 100 шт. | 0,66 (12+54) / 100 | 723.66 | 659.34 | 4.54 |  | 478 | 435 | 3
18 | ТССЦ-302-1484 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 12 | 80.5 |  |  |  | 966
19 | ТССЦ-302-1483 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 54 | 60.78 |  |  |  | 3282
20 | ТЕРр65-1-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 2,4 (140+100) / 100 | 299.99 | 258.56 | 7.66 | 1.05 | 720 | 621 | 18 | 3
21 | ТЕР16-04-002-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм 5 749,31 = 2 453,27 + 93,8 x 43,57 - 9,38 x 84,31 | 100 м трубопровода | 1,4 140 / 100 | 5749.31 | 1082.8 | 530.69 | 57.68 | 8049 | 1516 | 743 | 81
22 | ТССЦ-507-0875 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 2,4 24 / 10 | 35.64 |  |  |  | 86
23 | ТССЦ-507-4360 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Отвод полиэтиленовый диаметром 32 мм | шт. | 65 | 1.37 |  |  |  | 89
24 | ТССЦ-507-5036 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32 | шт. | 12 | 21.07 |  |  |  | 253
25 | ТЕР16-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм 5 893,59 = 3 703,62 + 89,9 x 29,53 - 8,99 x 51,70 | 100 м трубопровода | 1 100 / 100 | 5893.59 | 1691.23 | 1472.64 | 163.99 | 5894 | 1691 | 1473 | 164
26 | ТССЦ-101-1691 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 200 | 0.12 |  |  |  | 24
27 | ТССЦ-110-0132 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения | кг | 6 3+3 | 13.72 |  |  |  | 82
28 | ТССЦ-507-3297 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 52 | 3.15 |  |  |  | 164
29 | ТССЦ-507-4360 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Отвод полиэтиленовый диаметром 20 мм | шт. | 60 | 1.37 |  |  |  | 82
30 | ТССЦ-507-5028 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 60 | 8.08 |  |  |  | 485
31 | ТЕРр65-5-7 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена смесителей: без душевой сетки 1 796,54 = 16 762,54 - 100 x 149,66 | 100 шт. | 0,16 (5+11) / 100 | 1796.54 | 1628 | 8.18 |  | 287 | 260 | 1
32 | ТССЦ-301-1527 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 5 | 149.66 |  |  |  | 748
33 | ФССЦ-301-0616 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 11 | 312.35 |  |  |  | 3436
34 | ТЕРр65-5-6 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,1 10 / 100 | 23753.02 | 2170.94 | 12.72 |  | 2375 | 217 | 1
Раздел 3. Комната гигиены
35 | ФЕРр65-6-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,03 3 / 100 | 36414.18 | 3743.19 | 88.82 | 10.13 | 1092 | 112 | 3
36 | ФЕРр65-6-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,03 3 / 100 | 2526.19 | 475.27 | 5.92 | 0.68 | 76 | 14
37 | ФЕРр65-6-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: манжетов резиновых к унитазам | 100 приборов | 0,03 3 / 100 | 1152.29 | 725.6 | 3.24 | 0.27 | 35 | 22
38 | ТЕР17-01-001-16 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка биде | 10 компл. | 0,1 1 / 10 | 6988.49 | 261.06 | 34.63 | 1.36 | 699 | 26 | 3
39 | ФЕРр65-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: сифонов чугунных на пластмассовые 3 654,97 = 3 654,97 + 100 x (15,60 - 15,60) | 100 приборов | 0,26 26 / 100 | 3654.97 | 692.04 | 16.27 | 1.76 | 950 | 180 | 4
Раздел 4. Противопожарный трубопровод
40 | ТЕРр65-9-9 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,84 84 / 100 | 12907.63 | 1902.05 | 377.83 | 7.01 | 10842 | 1598 | 317 | 6
41 | ТССЦ-507-0843 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Отводы диаметром условного прохода 108 мм | шт. | 20 | 92.98 |  |  |  | 1860
42 | ТЕРр65-5-9 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 49338.83 | 3435.08 | 381.65 |  | 493 | 34 | 4
43 | ТЕР26-01-009-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 926,99 = 1 766,31 - 4E-5 x 33 120,28 - 0,0265 x 10 980,53 + 1,05 x 568,24 - 1,54 x 676,90 - 0,002204 x 23 462,00 - 0,78 x 63,50 | 1 м3 изоляции | 1.56 | 926.99 | 165.13 | 59.67 |  | 1446 | 258 | 93
44 | ТЕР26-01-052-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4956 49,56 / 100 | 9223.83 | 914.25 | 80.8 |  | 4571 | 453 | 40
45 | ТЕР26-01-055-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4956 49,56 / 100 | 1664.39 | 112.58 | 22.72 |  | 825 | 56 | 11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 89072 | 10207 | 3722 | 340
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-12, 21-30, 38, 13-14, 43-45)) | [8 empty] | 90491 | 10997 | 4351 | 406
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв-ла 2015 г. Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51) | [8 empty] | 681376 | 243583 | 23756 | 8993
Накладные расходы | [8 empty] | 242461
Сметная прибыль | [8 empty] | 129664
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 18314
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7790
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 533711
Полы | [8 empty] | 18909
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 367153
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 28520
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 79104
Итого | [8 empty] | 1053501
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 414037
Машины и механизмы | [8 empty] | 23756
ФОТ | [8 empty] | 252576
Накладные расходы | [8 empty] | 242461
Сметная прибыль | [8 empty] | 129664
НДС 18% | [8 empty] | 189630.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1243131.18