## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [8 empty] | "______ " _______________2015 г.
ГМЗ. Зд.602. Столовая.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 250-15
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт вентиляции.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________679052,24 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________51476 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________291,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый раздел.
1 | ТЕР20-03-001-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (6579 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (3413 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 вентилятор | 3 | 126.94 | 78.03 | 27.81 | 0.98 | 381 | 234 | 83 | 3
2 | ТССЦ-301-0131 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р прим. | Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя АИР100L4,4 кВт 1500 об/мин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | компл. | 3 | 5165.63 |  |  |  | 15497
3 | ТЕР20-02-019-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка (стаканов, рам) кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (1976 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1025 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 кг изделия | 1,42224 0,09924+0,2205*2*3 | 976.81 | 49.6 | 13.39 |  | 1389 | 71 | 19
4 | ТЕР20-02-020-05 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка виброизолятора: номер 42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (1831 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (950 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 виброизоляторов | 1.2 | 160.19 | 55.12 | 2.73 |  | 192 | 66 | 3
5 | ТССЦ-301-0148 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Виброизоляторы пружинные до № 42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 12 | 83.96 |  |  |  | 1008
6 | ТЕР20-01-005-05 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Прокладка отводов. (Прокладка воздуховодов для из листовой стали толщиной: 2 мм, диаметром до 800 мм). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (2049 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1063 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0396 | 5007.76 | 1696.46 | 2230.09 | 149.75 | 198 | 67 | 88 | 6
7 | ТССЦ-301-1812 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Стоимость отводов. (Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 800 мм). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | м2 | 3.96 | 155.57 |  |  |  | 616
Заголовок
8 | ТЕР20-03-001-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Разборка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (1542 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (800 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 вентилятор | 2 | 42.33 | 31.21 | 11.12 | 0.39 | 85 | 63 | 22 | 1
9 | ТЕР20-03-001-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (4386 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (2275 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 вентилятор | 2 | 126.94 | 78.03 | 27.81 | 0.98 | 254 | 156 | 56 | 2
10 | ТССЦ-301-0131 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р прим. | Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя АИР100L4,4 кВт 1500 об/мин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | компл. | 2 | 5165.63 |  |  |  | 10331
11 | ТЕР20-02-019-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка (стаканов, рам) кронштейнов под вентиляционное оборудование ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (1301 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (675 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 кг изделия | 0,94816 0,00827*8+0,2205*2*2 | 976.81 | 49.6 | 13.39 |  | 926 | 47 | 13
12 | ТЕР20-02-020-05 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка виброизолятора: номер 42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (1229 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (638 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 виброизоляторов | 0.8 | 160.19 | 55.12 | 2.73 |  | 128 | 44 | 2
13 | ТССЦ-301-0148 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Виброизоляторы пружинные до № 42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 8 | 83.96 |  |  |  | 672
Заголовок
14 | ТЕР20-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Разборка калориферов массой: до 0,1 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (3639 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1888 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 калорифер | 8 | 22.1 | 16.25 | 5.85 | 0.15 | 177 | 130 | 47 | 1
15 | ТЕР20-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Установка калориферов массой: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (9110 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (4726 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 калорифер | 8 | 116.61 | 40.62 | 14.63 | 0.37 | 933 | 325 | 117 | 3
16 | ТССЦ-301-0336 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Калориферы марка КСК4-10, площадь поверхности теплообмена 37,88 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 8 | 5619.59 |  |  |  | 44957
17 | ТЕРр65-1-2 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (7467 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (4749 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.2 | 516.11 | 444.77 | 13.14 | 1.78 | 619 | 534 | 16 | 2
18 | ТЕР16-02-001-05 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 НР (9519 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (4938 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.2 | 3240.79 | 284.53 | 49.34 | 1.83 | 3889 | 341 | 59 | 2
Д | 1. ТССЦ-302-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" латунь (диаметром 25 мм). | шт. | 0 | 122.33
19 | ТССЦ-302-1485 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кран шаровой В-В размером 1" латунь (диаметром 25 мм). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 4 | 122.33 |  |  |  | 489
20 | ТССЦ-302-1484 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р | Кран шаровой В-В размером 3/4" латунь (диаметром 20 мм). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3-2015 Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51 | шт. | 4 | 80.5 |  |  |  | 322
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 83063 | 2078 | 525 | 20
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-7, 9-16, 18-20)) | [8 empty] | 83407 | 2300 | 647 | 24
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51) | [8 empty] | 497811 | 50945 | 3532 | 531
Накладные расходы | [8 empty] | 50556
Сметная прибыль | [8 empty] | 27101
Итого по разделу 1 Новый раздел. | [8 empty] | 575468
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 83063 | 2078 | 525 | 20
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 83407 | 2300 | 647 | 24
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-7, 9-16, 18-20) | [8 empty] | 344 | 222 | 122 | 4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2015 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=22,15; ЭМ=5,46; ЗПМ=22,15; МАТ=5,51) | [8 empty] | 497811 | 50945 | 3532 | 531
Накладные расходы | [8 empty] | 50556
Сметная прибыль | [8 empty] | 27101
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 550957
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [8 empty] | 24511
Итого | [8 empty] | 575468
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 443334
Машины и механизмы | [8 empty] | 3532
ФОТ | [8 empty] | 51476
Накладные расходы | [8 empty] | 50556
Сметная прибыль | [8 empty] | 27101
НДС 18% | [8 empty] | 103584.24
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 679052.24