Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Ремонт фасада здания №6 (хранилище жидких отходов), расположенного на территории Центра по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Исходные технические требования.

| 1. Место расположение объекта | Мурманская область, ЗАТО Заозерск, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (Техническая территория) |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало работ: с момента заключения договора с Подрядчиком. Окончание работ: 30.11.2013г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока. |
| 3. Основание для выполнения работ | - Договор (соглашение) о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования (субсидии юридическим лицам) с Госкорпорацией «Росатом» |
| 4. Вид работ | «Ремонт фасада здания №6 (хранилище жидких отходов), расположенного на территории Центра по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»» |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 6. Цель работ | Целью работ является ремонт фасада здания №6 |
| 7. Содержание и объем работ | - Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича - 88м2; - Установка анкерных болтов (со сверлением отверстий в кирпичных стенах) – 0,0888тн; - Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным поверхностям – 1090м2; - Улучшенная штукатурка фасадов – 1090м2; - Окраска фасада – 1090м2; - Установка и разборка наружных инвентарных лесов; - Погрузка и перевозка мусора строительного. Сметная стоимость определяется по сборникам ТЕР Мурманской области в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены на основании сборника Расчетных индексов пересчета сметной стоимости строительства (выпуск 68 на 3 кв. 2013год) РЦЦС Мурманской области. |
| 8. Этапы работ | Работы должны выполняться в один этап в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, акт выполненных работ по форме КС-2, справку о приемке выполненных работ по форме КС-3, исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ), копии сертификатов на применяемые материалы |
| 10. Особые условия | Работы по будут производиться на территории режимного предприятия. Обязательные требования к Подрядчику для проведения ремонтных работ: - наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ); - наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на осуществление деятельности (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471); - наличие копии Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией на допуск к работам по перечню согласно Приказу Минрегиона России от 30.12.2009г. №624, в редакции Приказа Минрегиона России от 23.06.2010 г. № 294 с учетом Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207, где определен наиболее высокий уровень требований при допуске организаций, осуществляющих строительную деятельность, к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в том числе: раздел III п.2.4*. - копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право данной саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии с соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. №207. - Опыт работы по ремонту зданий не менее 2-х лет. |