PAGE  

	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
	
	[
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства – начальник УПБ 

_________________

.___.____._____
	]

	
18.05.2012
	№
	ВО-56/6
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта по зданию №…_ инв. № 101108
завод …
	 ]
	
	
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию №…
 инв.№ 101108 является:

1. Ведомость дефектов от 26.04.2012 №2.1.156-06/416
	№

п/п


	
	Наименование конструкций,

основные виды ремонтно - строительных работ
	Ед. изм
	Объем,

количество
	   Примечания

	1
	
	3
	         4
	5
	6

	                      1.Фасад 1804,7м2: по оси Ш,П м/р 5-13(901,7м2);по ряду 11 м/оП-Ш(142,8м2);по ряду13 м/о(Е-Е)-Ш,П-В(251,4м2);с отм.7,400 до отм.11,800 м/р 11-14(248,8м2);м/оШ-П, по ряду 14;м/р 14-15, по оси Ш и П (190м2). 

	1.1
	08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 17м
	100м2
	8,50
	

	1.2
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 9м
	100м2
	1,54
	

	1.3
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 7м
	100м2
	9,98
	

	1.4
	62-41-1
	Очистка поверхности фасадов и откосов от старой краски вручную 
	100м2
	11,33
	

	1.5
	15-01-062-2
	Облицовка стен на высоту 6,2м металлосайдингом в горизонтальном направлении
	100м2
	6,712
	

	1.6
	26-01-037-1
	Утепление стен техновентом 50мм в осях 11-13 по ряду П и Ш
	М3
	15
	

	1.7
	26-01-055-1
	Изоляция стен изоспан А
	100м2
	3,00
	

	1.8
	
	Изоляция стен изоспан В
	100м2
	3,00
	

	1.9
	
	Отделка наружных откосов дверей и окон металлопластиком
	100м2
	0,94
	Ширина откоса 300мм

	1.10
	
	Устройство уголков отделочных из металлопластика откосов
	100м
	3,035
	

	1.11
	53-16-1
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной 
	М3
	30
	

	1.12
	61-10-1
	Ремонт штукатурки фасадов 
	100м2
	5,00
	

	1.13
	61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов цементно-известковым раствором
	100м2
	0,30
	Ширина откоса 300мм

	1.14
	62-25-1
	Огрунтовка фасадов и откосов пропиткой ВД-АК-004-2 за 2 раза
	100м2
	11,33
	

	1.15
	62-27-1
	Шпатлевка фасада и откосов акриловой шпатлевкой за 2 раза
	100м2
	11,33
	

	1.16
	62-26-4
	Окраска фасадов и откосов с лесов акриловым составом
	100м2
	11,33
	

	1.17
	58-3-1
	Разборка отлива из оцинкованной стали шир.400мм
	100п/м
	0,52
	

	1.18
	12-01-010-1
	Устройство отлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием на фасаде на уровне второго этажа на здании 17,0м 
	100п/м
	0,52
	Ширина 0,4м

	                 2.Решетки,лестницы м/к

	2.1
	13-06-003-1
	Расчистка металлическими щетками поверхности жалюзийных решеток,м/к дверей ,м/к лестниц
	100м2
	1,04
	

	2.2
	13-06-004-1
	Обеспыливание поверхности
	100м2
	1,04
	

	2.3
	13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	1,04
	

	2.4
	13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100м2
	1,04
	

	                  3.Двери

	3.1
	
	Демонтаж дверных деревянных коробок наружных
	шт
	2
	

	3.2
	
	Демонтаж металлических дверных коробок наружных
	шт
	1
	

	3.3
	
	Установка наружных металлических дверей «Президент» в комплекте с замком и ручкой
по оси П; м/р 11-12-1шт ;по ряду 13; м/о К-В-1шт; по оси П;м/р 12-13-1шт
	100м2
	0,1135
	h2,3х1,4-1шт-двуп.
h2.3х1,0-1шт

h1,90х1,25-1шт-двуп.

H2,3х1,5-1шт

	3.4
	
	Герметизация коробок дверей монтажной пеной
	100м
	0,21
	

	3.5
	
	Установка доводчиков на двери
	шт
	4
	

	3.6
	
	Отделка откосов внутренних (штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска)
	100м2
	0,068
	

	                   4.Окна

	
	
	Помещение 113
	
	
	

	4.1
	46-04-012-1
	Демонтаж деревянных оконных блоков в пом.113
	100м2
	0,2392
	8шт (1,3х h 2,3)

	4.2
	58-3-1
	Разборка водоотливов из оцинкованной стали
	м
	13,5
	

	4.3
	08-04-002-3
	Разборка проема из стеклоблоков в пом.113
	100м2
	0,0299
	1,3х2,3

	4.4
	10-01-027-4А
	Установка окон ПХВ в пом.113с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм
	м2
	26,91
	9шт(1,3х h 2,3)



	4.5
	207-9001-64
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,99м2
	М2
	26,91
	

	4.6
	207-9002
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	13,5
	

	4.7
	26-01-005-4
	Утепление внутренних откосов теплоизоляционным материалом URSA толщ.50мм
	М3
	0,86
	

	4.8
	15-01-050-4
	Облицовка внутренних откосов декоративными пластиковыми панелями
	М2
	15,93
	Панели 2700х300х10
Монтажная пена

	4.9
	11-01-040-1
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее титан
	100м 
	0,531
	Клей титан

	4.10
	12-01-010-1
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 600мм
	М
100м2
	13,5
0,081
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	
	
	Помещение музея
	
	
	

	4.11
	46-04-012-1
	Демонтаж оконных блоков в пом. музея 3 этаж
	100м2
	0,126
	6шт (1,5хh1,4)

	4.12
	10-01-027-4А
	Установка окон ПХВ в пом. музея 3 этаж с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм
	м2
	12,6
	6шт(1,5хh1,4)



	4.13
	207-9001-64
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1500х1400h пл.2,10м2
	М2
	12,6
	

	4.14
	207-9002-7
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	10,2
	

	4.15
	26-01-005-4
	Утепление откосов теплоизоляционным материалом URSA толщ.50мм
	М3
	0,52
	

	4.16
	15-01-050-4
	Облицовка внутренних откосов декоративными пластиковыми панелями
	м2
	7,74
	Панели 2700х300х10

	4.17
	11-01-040-1
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее титан
	100м 
	0,258
	Клей титан

	4.18
	12-01-010-1
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 600мм
	М
100м2
	10,2
0,0612
	Винты самонарезающие 3,5х35мм

	
	
	Запасный выход
	
	
	

	4.19
	46-04-012-2
	Демонтаж оконного блока над дверью запасного выхода 

в/о 11-12
	100м2
	0,016
	1,4хh 1,12-1шт

	4.20
	10-01-027-3А
	Установка окна ПХВ над дверью запасного выхода в/о 11-12
	м2
	1,6
	1,4 хh 1,12-окно глухое

	4.21
	
	Отделка откосов внутренних (штукатурка, грунтовка, шпатлевка, окраска)
	100м2
	0,011
	

	4.22
	
	Помещение связистов
	
	
	

	4.23
	08-04-002-3
	Разборка стеклоблоков в помещении связистов
	100м2
	0,0598
	2 шт (1,3х h 2,3)

	4.24
	58-3-1
	Разборка водоотливов из оцинкованной стали
	м
	3,00
	

	4.25
	10-01-027-4А
	Установка окон ПХВ в помещении связистов
	м2
	5,98
	2 шт (1,3х h 2,3)

	4.26
	207-9001-29
	Оконные блоки из ПВХ профилей с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворная, глухая и поворотно-откидная створки 1300х2300h пл.2,10м2
	М2
	5,98
	

	4.27
	207-9002-7
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	3,00
	

	4.28
	26-01-037-1
	Утепление внутренних откосов теплоизоляционным материалом URSA толщ.50мм
	М3
	0,177
	Ширина откоса 300мм

	4.29
	15-01-050-4
	Облицовка внутренних откосов декоративными пластиковыми панелями
	м2
	3,54
	

	4.30
	11-01-040-1
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее титан
	100м 
	0,118
	

	4.31
	12-01-010-1
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 600мм
	М
100м2
	3,00
0,018
	

	
	
	Лестничная клетка
	
	
	

	4.32
	46-04-012-1
	Демонтаж  деревянных оконных блоков на 1 и втором  этажах лестничной клетки 
	100м2
	0,028
	0,76хh1,35-1шт

1,2х h1,5-1шт

Окна глухие

	4.33
	10-01-027-4А
	Установка окна ПХВ на 1-ом и втором  этажах лестничной клетки с подоконной доской пластиковой толщ 20мм, шириной 400мм
	м2
	2,83
	

	4.34
	58-3-1
	Разборка водоотлива из оцинкованной стали
	м
	2,36
	

	4.35
	207-9002-7
	Доски подоконные пластиковые толщ 20мм, шириной 400мм
	п/м
	2,36
	

	4.36
	15-01-050-4
	Облицовка внутренних откосов декоративными пластиковыми панелями
	м2
	2,30
	

	4.37
	11-01-040-1
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее титан
	100м 
	0,0766
	

	4.38
	12-01-010-1
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 500мм
	М
100м2
	2,36
0,014
	

	
	
	Окна ПВХ по оси Е-Е м/р 13-21 (15шт)
	
	
	

	4.39
	46-04-012-1
	Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками
	100м2
	0,4485
	

	4.40
	58-3-1
	Разборка отливов подоконных из оцинкованной стали
	100м
	0,225
	

	4.41
	26-01-037-1
	Утепление внутренних откосов теплоизоляционным материалом URSA толщ.50мм
	М3
	1,5
	

	4.42
	15-01-050-4
	Облицовка внутренних откосов декоративными пластиковыми панелями
	м2
	26,55
	

	4.43
	11-01-040-1
	Устройство уголков отделочных для облицовки на клее титан
	100м 
	0,885
	

	4.44
	12-01-010-1
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием  шириной 600мм
	100м2
	0,135
	

	
	
	Окна деревянные
	
	
	

	4.45
	69-9-12
	Улучшенная окраска  окон и форточек масляными составами с расчисткой старой краски 
	100м2окраш пов-ти
	0,42
	

	4.46
	58-3-1
	Разборка водоотлива из оцинкованной стали
	м
	16,5
	

	4.47
	12-01-010-1  
	Устройство оконных отливов из листовой стали шириной до 600мм на окна по оси 13 м/р (Е-Е) –Ш (3 окна 2,3х1,3;10 окон 1,22х1,2)
	М
100м2
	16,5
0,099
	Ширина 500мм

	4.48
	09-03-029-1
15-04-030-4
	Монтаж металлических противопожарных лестниц с ограждением и окраска
	Шт

т
	1
	Длина 13,5м

	                          5. Отмостка 140п/м ширина 1,400м

	5.1
	46-04-009-1
	Разборка бетонного основания отмостки отбойными молотками 
	М3
	19,6
	100мм

	5.2
	27-03-008-4
	Разборка асфальтового покрытия
	М3
	3,15
	

	5.3
	08-01-002-2
	Устройство щебеночного основания 
	М3
	29,4
	150мм

	5.4
	06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев сеткой 
	100М2
	1,96
	Проволочная арматура В-1Вр-1

	5.5
	06-01-001-1
	Устройство бетонного основания отмостки 
	М3
	19,6
	100мм

	                         6. Погрузка и вывоз мусора


Условия производства работ по п.п. 1,2, 5,6:
- вредные, класс 3.1  (руководство Р 2.2.2006-05)
- продолжительность рабочей недели – 36 часов

- дополнительный отпуск 12 рабочих дней за год с учетом фактически отработанного времени

- выдача абонемента на получение ЛПП за фактические отработанные смены при условии выполнения работ на рабочем месте более половины рабочей смены 

- прохождение санпропускника с полным переодеванием в спецодежду.

Условия производства работ по п.п 3,4:

- допустимые, класс 2  (руководство Р 2.2.2006-05)
- продолжительность рабочей недели – 40 часов

- дополнительный отпуск не предоставляется

- ЛПП не предоставляется

- переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.

Главный инженер завода…                                                                  Начальник отдела надзора, технической эксплуатации

   ________________                                                                              
 и организации ремонта зданий и сооружений УПБ

   .___.____._____                                                                                        ________________  

                                                                                                                                                                   _____.______._______

                                                                                                                     Составил:

                                                                                                                     Инженер по организации эксплуатации

                                                                                                                        и ремонту зданий и сооружений

                                                                                                                      __________________  
                                                                                                                     ___.___.______

