Приложение № 1 к Договору

Перечень Объектов Заказчика.

| № | Название объекта в разрешении на строительство | Состав объекта | Тип объекта | Предлагаемое название объекта в техническом плане | Параметры по разрешению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка энергокомплекса |  |  |  |  |  |
|  | Площадка энергокомплекса. | Литеры 1.1-1.5 | Комплекс зданий и сооружений. | Комплекс зданий и сооружений. | Общая площадь: |
| 1.1 | Площадка энергокомплекса: Производственный корпус | Производственный корпус | здание | Площадка энергокомплекса: Производственный корпус | V=9365 Sзастр.= 484,0 Sобщ.= 940,0 |
| 1.2 | Площадка энергокомплекса: Резервуары для дизельного топлива | Резервуары для дизельного топлива | сооружение | Площадка энергокомплекса: Резервуары для дизельного топлива | V=150,0 Sзастр.= 75,3 Sобщ.= 75,3 |
| 1.3 | Площадка энергокомплекса: Открытая технологическая насосная | Открытая технологическая насосная | сооружение | Площадка энергокомплекса: Открытая технологическая насосная | V=78,8 Sзастр.= 31,5 Sобщ.= 31,5 |
| 1.4 | Площадка энергокомплекса: Эстакады технологических трубопроводов и инженерных коммуникаций с № 9.9-1 по № 9.9-5 | Эстакады технологических трубопроводов и инженерных коммуникаций с № 9.9-1 по № 9.9-5 | сооружение | Площадка энергокомплекса: Эстакады технологических трубопроводов и инженерных коммуникаций с № 9.9-1 по № 9.9-5 | Протяженность – 514,2 м |
| 1.5 | Площадка энергокомплекса: Сети электроснабжения КЛ 10 кВ | Сети электроснабжения КЛ 10 кВ | сооружение | Площадка энергокомплекса: Сети электроснабжения КЛ 10 кВ | Протяженность – 1670м |
| Межплощадочные сети и сооружения |  |  |  |  |  |
| 2. | Межплощадочные сети и сооружения | Литеры 2.1-2.14 | Комплекс зданий и сооружений. | Комплекс зданий и сооружений. | Общая площадь: |
| 2.1 | Межплощадочные сети и сооружения: Насосная станция II -го подъема, резервуары питьевой воды | Насосная станция II -го подъема, резервуары питьевой воды 2х300м3 | здание | Межплощадочные сети и сооружения Насосная станция II -го подъема. | V=345,6 Sзастр.= 80,1 Sобщ.= 91,9 |
|  |  |  |  | Межплощадочные сети и сооружения Резервуары питьевой воды, 2х300м3 |  |
| 2.2 | Межплощадочные сети и сооружения: Насосная станция противопожарного водоснабжения, резервуары технической воды | Насосная станция противопожарного водоснабжения , резервуары 4х300 м3 | здание | Межплощадочные сети и сооружения. Насосная станция противопожарного водоснабжения. Резервуары пожарные 4х300 м3 | V=345,6 Sзастр.= 91.9 Sобщ.= 80,1 |
|  |  |  |  | Межплощадочные сети и сооружения. Резервуары пожарные 4х300 м3 |  |
| 2.3 | Межплощадочные сети и сооружения: Сооружение биологической очистки БР-40 | Канализационная насосная станция Здание БР-40 | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Сооружение биологической очистки БР-40 | V=146,7 Sзастр.= 31,7 Sобщ.= 28,0 |
| 2.4 | Межплощадочные сети и сооружения: Водовод питьевой от скважин до станции II-го подъема М-5 | Водовод питьевой от скважин до станции II-го подъема М-5 | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Водовод питьевой от скважин до станции II-го подъема М-5 | Протяженность – 2504м |
| 2.5 | Межплощадочные сети и сооружения: Канализация К-1 | Канализация К-1 | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Канализация К-1 | Протяженность – 900,0м |
| 2.6 | Межплощадочные сети и сооружения: Эстакады инженерных коммуникаций: 18.5-1 20.5-1 М-1 М-2 М-3 М-4 | Эстакады инженерных коммуникаций | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Эстакада инженерных коммуникаций: 18.5-1 | Протяженность – 65,5 |
|  |  |  | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Эстакада инженерных коммуникаций: 20.5-1 | Протяженность – 74,9 |
|  |  |  | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Эстакады инженерных коммуникаций: М-1, М-2, М-3, М-4 | Протяженность: М-1 – 616,125м М-2 -640,0м М-3 -54,0м М-4 – 65,0м |
| 2.7 | Межплощадочные сети и сооружения: Наружные тепловые сети | Наружные тепловые сети | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Наружные тепловые сети | Протяженность – 2211,1м |
| 2.8 | Межплощадочные сети и сооружения: Трансформаторные подстанции ТП-3 (10/0,4) ТП-6 (10/0,4) ТП-7 (10/0,4) ТП-8 (10/0,4) ТП-9 (10/0,4) | ТП-3 (10/0,4 кВ) | здание | Межплощадочные сети и сооружения: Трансформаторная подстанция ТП-3 (10/0,4 кВ) | V=155,0 Sзастр.= 55,0 Sобщ.= 50,0 |
|  |  | ТП-6 (10/0,4 кВ) | здание | Межплощадочные сети и сооружения: Трансформаторная подстанция ТП-6 (10/0,4 кВ) | V=100,0 Sзастр.= 36,0 Sобщ.= 35,0 |
|  |  | Трансформаторная подстанция ТП-7 (10/0,4 кВ) | здание | Межплощадочные сети и сооружения: Трансформаторная подстанция ТП-7 (10/0,4 кВ) | V=90,0 Sзастр.= 30,0 Sобщ.= 28,0 |
|  |  | ТП-8 (10/0,4 кВ) | здание | Межплощадочные сети и сооружения: Трансформаторная подстанция ТП-8 (10/0,4 кВ) | V=90,0 Sзастр.= 30,0 Sобщ.= 28,0 |
|  |  | ТП-9 (10/0,4 кВ) | здание | Межплощадочные сети и сооружения: Трансформаторная подстанция ТП-9 (10/0,4 кВ) | V=135,0 Sзастр.= 62,0 Sобщ.= 45,0 |
| 2.9 | Межплощадочные сети и сооружения: Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-10 кВ (ТП-3, ТП-6) | Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-10 кВ (ТП-3, ТП-6) | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-10 кВ (ТП-3, ТП-6) | Протяженность – 2580,0м |
| 2.10 | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения обогрева «водовода» ТП-6.1,2.1,1.1 | Сети электроснабжения обогрева «водовода» ТП-6.1,2.1,1.1 | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения обогрева «водовода» ТП-6.1,2.1,1.1 | . Протяженность – 4860,0м |
| 2.11 | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения КЛ-10 кВ (ТП-8) | Сети электроснабжения КЛ-10 кВ (ТП-8) | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения КЛ-10 кВ (ТП-8) | Протяженность – 3000,0м |
| 2.12 | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения ВЛ-10 кВ (ТП-7) | Сети электроснабжения ВЛ-10 кВ (ТП-7) | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения ВЛ-10 кВ (ТП-7) | Протяженность – 2600,0м |
| 2.13 | Межплощадочные сети и сооружения: Внутриплощадочные электрические сети (ТП-6) | Внутриплощадочные электрические сети (ТП-6) | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Внутриплощадочные электрические сети (ТП-6) | Протяженность – 726,0м |
| 2.14 | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения 10 кВ (ТП-9) | Сети электроснабжения 10 кВ (ТП-9) | сооружение | Межплощадочные сети и сооружения: Сети электроснабжения 10 кВ (ТП-9) | Протяженность – 1610,0м |
| Участок хранения нитрита натрия с узлом приготовления раствора и эстакадами 2.7-18, 2.7.-19 |  |  |  |  |  |
| 3. | Участок хранения нитрита натрия с узлом приготовления раствора и эстакадами 2.7-18, 2.7.-19 | Литера 3.1 | Комплекс сооружений. | Комплекс сооружений. | Общая площадь: |
| 3.1 | Участок хранения нитрита натрия с узлом приготовления раствора и эстакадами 2.7-18, 2.7.-19 | Участок хранения нитрита натрия с узлом приготовления раствора и эстакадами 2.7-18, 2.7.-19 | сооружение | Участок хранения нитрита натрия с узлом приготовления раствора. | V=2319,0 Sзастр.= 483,0 Sобщ.= 373,5 |
|  |  |  |  | Эстакада 2.7-18 | Протяженность – 113,7м – 2.7-19 |
| Объекты площадки полигона твердых бытовых отходов (ТБО) |  |  |  |  |  |
| 4. | Объекты площадки полигона твердых бытовых отходов (ТБО) | Литеры 4.1-4.2 | Комплекс сооружений. | Комплекс сооружений. | Общая площадь: |
| 4.1 | Объекты площадки полигона твердых бытовых отходов (ТБО): Секция № 2 | Секция № 2 | сооружение | Объекты площадки полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в составе: Секция № 2 Наблюдательная скважина № 2,3 | Sобщ.= 864,4 Глубина -5,6м |
| 4.2 | Объекты площадки полигона твердых бытовых отходов (ТБО): Наблюдательная скважина № 2,3 | Наблюдательная скважина № 2,3 | сооружение |  |  |
|  | Площадка резервных дизельных электростанций |  |  |  |  |
| 5. | Площадка резервных дизельных электростанций | Литеры 5.1-5.4 | Комплекс зданий и сооружений. | Комплекс зданий и сооружений. | Общая площадь: |
| 5.1 | Площадка резервных дизельных электростанций: Дизельные электростанции 1МВт | Дизельные электростанции 3*1МВт | сооружение | Площадка резервных дизельных электростанций: Дизельные электростанции 3х1МВт. | Sзастр.= 108,0 Sобщ.= 108,0 |
| 5.2 | Площадка резервных дизельных электростанций: Операторская | Операторская | здание | Площадка резервных дизельных электростанций: Операторская. | V=52.2 Sзастр.= 18,0 Sобщ.= 15,4 |
| 5.3 | Площадка резервных дизельных электростанций: Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | здание | Площадка резервных дизельных электростанций: Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. | V=143,0 Sзастр.= 60,75 Sобщ.= 60,75 |
| 5.4 | Площадка резервных дизельных электростанций: Эстакада инженерных коммуникаций № 21.12 | Эстакада инженерных коммуникаций № 21.12 | сооружение | Площадка резервных дизельных электростанций: Эстакада инженерных коммуникаций № 21.12. | Протяженность – 1232,0м |