от 03.09.2015 г. № 7408/742 Куд3,4/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту № 7408/742 Куд3,4/П-15 «Поставка клапанов запорных для сооружения энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам»:

Вопрос: 

1. Просим Вас представить более подробные технические характеристики (в виде ТУ, ТЗ, КД или выдержки из каталогов) запорных клапанов серии AM (а именно AM10183-15-44, AM10183-50-44, АМ20281-100-00) по ТУ АРМК 3742.10 202 и ТУ АРМК 3742.10 102 в виду отсутствия подлинной и достоверной информации по данным клапанам, уточняющие следующие характеристики:

-
тип корпуса;

-
способ присоединения к трубопроводу;

-
тип электропривода;

-
место установки клапана (вне/под оболочку);

-
способ уплотнения штока (сильфонный, сальниковый);

-
способ уплотнения золотника;

-
габаритные и присоединительные размеры.
2. В составе конкурсной документации отсутствуют Исходные технические требования (ИТТ), упомянутые в Томе 2 «Техническая часть» и Форме 3 «Техническое предложение» конкурсной документации.

В целях корректного подбора аналогов и установленной конкурсной документацией необходимости подтверждения требований, указанных в ИТТ, просим Вас предоставить вышеупомянутые ИТТ.
3. Просим Вас разъяснить положения закупочной документации, а именно:  для позиций №1 и №2 спецификаций (клапаны по типу AMI0183-15-44 и по типу AM 10183-50-44) расположение патрубков - соосные или смещенные?

Ответ: 

В составе лота № 7408/742 Куд3,4-15 не предусмотрено отдельного ИТТ, вся трубопроводная арматура должна изготавливаться  в соответствии с НП-068-05. Для корректного подбора аналогов достаточно характеристик размещенных в закупочной спецификации.

Также информируем, что 03.09.2015г. в закупочную документацию по лоту № 7408/742 Куд3,4/П-15 «Поставка клапанов запорных для сооружения энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» были внесены изменения, а именно: изменены Спецификации (Приложение №1.1, №1.2 к проекту договора), Форма 3 Раздела 5 Тома 1 «общая и коммерческая части» закупочной документации «Техническое предложение», а также продлены сроки окончания подачи заявок на участие в закупке, рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
