«Утверждаю»

Генеральный директор ОАО «Хиагда»

_________________Гонтарь Е.И.

«___» ___________2012 г.

Техническое задание №1

на заключение договора  на  поставку кислородных баллонов

| 1. Наименование объекта | Баллон кислородный. Баллоны для технических газов, малого и среднего объема, из углеродистой стали ГОСТ 949-73. Корпус кислородного баллона окрашивается эмалью голубого цвета, надпись " КИСЛОРОД " черного цвета. Баллон кислородный 40 литров ГОСТ 949-73 Марки стали - 45, Д Масса баллона указана без вентилей, колпаков, колец и башмаков Ориентировочная масса: колпака металлического - 1,8 кг; кольца - 0,3 кг; башмака - 5,2 кг Объём; Раб. Давление МПа (кгс/см2); Размеры, мм; Вес, кг. Диаметр; Длина корпуса. 40; 19.6 (200); 219; 1430; 76,5. Продукция выпуска 2012г., ранее не используемая. |
| --- | --- |
| 2. Основание для заключения договора | Поставка баллонов по программе «Основная деятельность» |
| 3. Место нахождение объекта | Забайкальский край г.Чита п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50 |
| 4. Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 5. Требования к поставщику | Соответствие указанным характеристикам баллона, наличие разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах, сертификат соответствия. |
| 6. Срок поставки | август 2012г. |

Главный механик								Панов А.В.