«Утверждаю»

Генеральный директор ОАО «Хиагда»

_________________Гонтарь Е.И.

«___» ___________2012 г.

Техническое задание № 2

на заключение договора  на  поставку пропановых баллонов

| 1. Наименование объекта | Баллоны пропановые объемом 50 литров Технические характеристики: Рабочее давление, МПа – 1,6 Испытательное давление, МПа – 2,5 Разрушающее давление, МПа не менее – 5,0 Объем, л. не менее – 50 Масса сжиженного газа (пропана), кг. не более – 21,2 Масса порожнего баллона (с учетом массы нанесенной эмали без учета массы запорного устройства), кг. - 22,0 +/- 2,2 Толщина стенки корпуса баллона, мм. – 3,0 Высота, мм. не более – 1015 Диаметр, мм. – 299 +3,0 Температура эксплуатации, 0С. – от -40 до +45 Баллоны с колпаком укомплектованные вентилем ВБ-2 ГОСТ 21804-94 Продукция выпуска 2012г., ранее не используемая. |
| --- | --- |
| 2. Основание для заключения договора | Поставка баллонов по программе «Основная деятельность» |
| 3. Место нахождение объекта | Забайкальский край г.Чита п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50 |
| 4. Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 5. Требования к поставщику | Соответствие указанным характеристикам баллона, наличие разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах, сертификат соответствия. |
| 6. Срок поставки | август 2012г. |

Главный механик								Панов А.В.