«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка транспортного портального радиационного

монитора КСАР1У.041 «Рубеж»

Обнинск

2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Транспортный портальный радиационный монитор КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент - 2 шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара, указанным в Разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3319110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Транспортный портальный радиационный монитор будет применяться для обнаружения перемещения источников ионизирующего излучения - ядерных материалов и радиоактивных веществ через контролируемое пространство, также применяться на контрольно-пропускных пунктах (КПП) различного назначения. Транспортный радиационный портальный монитор будет применяться для обнаружения источников гамма- или гамма-нейтронного излучения - ядерных материалов и радиоактивных веществ - при проезде транспортных средств через контролируемое пространство и выработки сигнала оповещения при обнаружении ядерных материалов или радиоактивных веществ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

В состав монитора должны входить блоки детектирования – детекторы гамма-излучения и нейтронов (для исполнений КСАР1У.041), размещенные в измерительных колоннах. Количество, тип и расположение блоков детектирования в измерительных колоннах должно определяться исполнением транспортного портального радиационного монитора.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Измерительные колонны транспортного портального радиационного монитора должны измерять среднюю скорость счета гамма-излучения. Диапазон измерения скорости счета каждой колонной от 10,0 с-1 до 50000 с-1. Энергетический диапазон регистрации транспортного портального радиационного монитора рентгеновского и гамма-излучения должен составлять от 0,05 МэВ до 3,0 МэВ. Пределы основной относительной погрешности измерения скорости счета по гамма-каналу от минус 30% до плюс 30%. Обнаружительные способности монитора должны соответствовать категории IVTγ и IIITn по ГОСТ 51635-2000. Тип гамма-детекторов: сцинтиллятор. Тип сцинтиллятора: пластик. Объем гамма-детекторов: не менее 40000 см3. Должна быть предусмотрена компенсация влияния наличия большегрузного транспорта рядом или в контролируемом пространстве на количество ложных срабатываний и обнаружительные способности монитора. Измерительные колонны транспортного портального радиационного монитора (исполнения КСАР1У.041) должны измерять среднюю скорость счета нейтронов. Диапазон измерения скорости счета нейтронов каждой колонной от 0,1 с-1 до 1000 с-1. Энергетический диапазон регистрации нейтронов – нейтроны спектра деления и источников на основе (α, n) реакции. Пределы основной относительной погрешности скорости счета транспортного портального радиационного монитора по нейтронному каналу должны составлять от минус 40% до плюс 40%. Электропитание транспортного портального радиационного монитора должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±5) Гц. Потребляемая мощность - не более 100 Вт, с включенной системой термостабилизации – не более 900 Вт. Режим работы – непрерывный, автоматический. Транспортный радиационный портальный монитор должен удовлетворять требованиям электромагнитной совместимости (помехоустойчивости и помехоэмиссии), предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99. Монитор должен быть устойчив к воздействию постоянного магнитного поля напряженностью до 40 А/м. Средняя наработка до отказа - не менее 10000 ч при рисках производителя и потребителя a = b = 0,20. Среднее время восстановления - не более 12 ч. Средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 10 000 часов. Назначенный срок службы – 10 лет.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрены

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Монтаж и пуско-наладочные работы проводятся Поставщиком на территории Покупателя в течение двух недель с момента поставки Товара, готовности монтажной площадки и вызова специалистов. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки оборудования. Поставщик обязан выполнять все предусмотренные настоящим Договором работы по монтажу, а также пуско-наладочные работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц. Оборудование будет устанавливаться на АКПП-3, АКПП-2.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрены

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не предусмотрены

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ГОСТ 50862-2005

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар должен находиться в упаковке. Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1, с участием уполномоченного представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, паспорта (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Наличие сертификата соответствия, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; экспертного заключения, выданного Федеральным медико-биологическим агентством Федеральным государственным учреждением здравоохранения Центром гигиены и эпидемиологии (ФГУЗ ЦГиЭ ФМБА России).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 июня 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.