Дефектная ведомость №1

Капитальный ремонт здания АБК и производственного корпуса, ул. Димитрова, 16 (облицовка фасадов)

от 23 июля 2015 г.

Здание АБК

1. Выполнить облицовку стен фасадов искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе – 558м²;

- Выполнить облицовку:

- оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 83,25м²;

- дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 8,70м²;

- Смена обделок из листовой стали (брандмаузеров и парапетов без обделки боковых стенок) – 64м;

- Окраска масляным составом ранее окрашенных больших металлических поверхностей – 5,6м²;

- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски – 9,6м²;

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м – 558м².

Производственный корпус

1. Выполнить облицовку стен фасадов искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе – 905м²;

2. Выполнить облицовку:

- оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 385,9м²;

- дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием – 19,8м²;

- Смена обделок из листовой стали (брандмаузеров и парапетов без обделки боковых стенок) – 152м.

- Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м – 905м².