|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 201__ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на работы по устройству фундаментов под станки с ЧПУ

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Работы по устройству фундаментов под станки с ЧПУ

- фундамент для  МАМ 72-63V

1.   Устройство каркаса из деревянного бруса – 1,3 м3

- Навешивание дверного блока с полотном – 2 м2

- Устройство полога из пленки полиэтиленовой – 102 м2

- Разборка полога из пленки полиэтиленовой – 102 м2

- Разборка каркаса из деревянного бруса – 1,3 м3

- Разборка покрытия полов из железобетонных конструкций – 11,13 м3

- Разборка оснований под полы на гравии – 5,56 м3

- Затаривание строительного мусора в мешки и его вывоз -  65,9 т.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 40-70мм – 7,42 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 7,42 м3

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева – 3,71 м3

- Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 5-10мм – 3,47 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 3,47 м3

- Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки – 32,1 м2

- Устройство колодцев под анкерные болты 350х350х300мм – 12шт.

- Устройство железобетонных фундаментов с применением автобетононасоса – 22,27 м3

- Установка анкерных болтов – 0,6 т.

- Заполнение бетоном колодцев под анкерные болты – 0,324 м3

2. фундамент для  RA-46 BT 50

19. Устройство каркаса из деревянного бруса – 0,52 м3

- Навешивание дверного блока с полотном – 2 м2

- Устройство полога из пленки полиэтиленовой – 40,8 м2

- Разборка полога из пленки полиэтиленовой – 40,8 м2

- Разборка каркаса из деревянного бруса – 0,52 м3

- Разборка покрытия полов из железобетонных конструкций – 4,45 м3

- Разборка оснований под полы на гравии – 2,22 м3

- Затаривание строительного мусора в мешки и его вывоз -  26,36 т.

- Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 40-70мм – 2,97 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 2,97 м3

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева – 1,48 м3

- Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 5-10мм – 1,48 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 1,48 м3

- Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки – 12,84 м2

- Устройство колодцев под анкерные болты 350х350х300мм – 5 шт.

- Устройство железобетонных фундаментов с применением автобетононасоса – 8,91 м3

- Установка анкерных болтов – 0,24 т.

- Заполнение бетоном колодцев под анкерные болты – 0,129 м3

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 01/14  от 15.01.2014 г