                                                                                                                              


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электроосвещение зд. …
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, коррозия корпусов ЩО и МЩО.
Произвести капитальный ремонт сети освещения с установкой нового оборудования.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых щитков освещения, кабелей,  светильников наружного  и внутреннего освещения выключателей .
	
	Светильник СПО-18/100

Светильник ДБО-03-16
Светильник с кронштейном 0,5 м LL ДКУ-01-090-001-65Д

Щиток ОЩВ-12

Выключатель пакетный ПВ  3х16
Коробка ответвительная У195М

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 
Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Швеллер перфорированный 
Дюбель с шурупом  ø 6

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14
	шт 

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м
м

м

шт

шт

шт
	134

154
5
1
10

70
30

1000
50
10

800

864

700
	
	Высота подвеса светильников 
 2,5 - 3,5 м

Условия труда: стесненные, рабочая неделя-

36 часов; дополнительный отпуск  -1,5 дня; ЛПП - в дни работы, 

полное

переодевание в санпропускниках.


Утверждаю





.____ . _________ .2011











Ведомость дефектов  № _________________ от        ._____________ 2011 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания   … инв. № 100271


                                                                                                                      (наименование оборудования)








